Žiadosť o vysvetlenie s odpoveďami (4.6.2026)

Dobrý deň,
poprosíme o zodpovedanie daných otázok:

1-koľko bude čiastkových objednávok aby sme vedeli naceniť počet výjazdov montážnej skupiny a aj dopravu výrobkov?

Odpoveď:
Uvedené nedokážeme záväzne špecifikovať. Pre účely CP prosím uvažujte, že na každý prístrešok bude samostatná objednávka, a teda samostatný výjazd a montáž.


2-je možné prístrešky osádzať aj v inom ako vami určenom čase, napr. večer?

Odpoveď:
Obstarávateľ neuvažuje, že by uvedené mohlo mať vplyv na výšku CP. Čas inštalácie vie byť operatívne predmetom dohody medzi objednávateľom a dodávateľom, v závislosti od personálneho zabezpečenia na oboch stranách. 


3-ako musia byť uspôsobené oceľové konštrukcie prístreškov, aby obstarávateľ vedel zabezpečiť realizáciu ochranných opatrení v zóne TV?

Odpoveď:
Jednotlivé súčasti oceľovej konštrukcie prístrešku musia byť navzájom vodivo prepojené, pričom vertikálna nosná konštrukcia prístrešku musí umožniť dodatočnú inštaláciu tzv. prierazky, ktorá umožní oceľovú konštrukciu prístrešku vodivo prepojiť so spätným vodičom električkovej alebo trolejbusovej dráhy. 


4-bežný servis po dobu záruky má zabezpečovať dodávateľ, o aké konkrétne úkony sa koná? prosíme vyšpecifikovať všetky úkony a v akých časových lehotách ich obstarávateľ požaduje vykonávať?

Odpoveď:
Obstarávateľ nedokáže paušálne vyšpecifikovať všetky úkony, nakoľko má za to že tzv. bežný servis sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho typu prístrešku konkrétneho výrobcu. 
Jedná sa o servis, ktorý je nevyhnutné vykonávať na to, aby bolo možné uchovať predpísanú záruku na prístrešok po dobu celého požadovaného obdobia (napríklad výmena gumičiek uchytenia skla, ak to výrobca požaduje, atď... ). Nejedná sa o servisné úkony, ktoré sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, akými sú vandalizmus, dopravné nehody, atď.


5-v akom rozsahu treba doložiť referencie, za aké časové obdobie, v akom finančnom objeme? Koľko kusov zrealizovaných prístreškov musí obsahovať referencia?

Odpoveď:
Uvedené je špecifikované v súťažných podmienkach, pričom nie je exaktne definovaný presný počet zrealizovaných kusov prístreškov za požadované referenčné obdobie. 


6-čo je myslené pod vetou - Pre každý prístrešok bude intenzita osvetlenia operatívne nastaviteľná?

Odpoveď:
Nakoľko je požiadavka na realizáciu osvetlenia technológiou LED, táto by mala umožňovať nastaviť intenzitu osvetlenia podľa konkrétnych svetelných podmienok v danej lokalite osadenia prístrešku. Táto intenzita sa bude nastavovať až operatívne priamo na mieste v rámci dokončovania prístrešku, pričom musí byť možné ju v čase aj operatívne meniť na základe požiadavky objednávateľa.