Žiadosť o vysvetlenie (9.6.2026)

dobrý deň,

prosíme o zodpovedanie našich otázok:

-otázka na osvetlenie - LED osvetlenie musí byť vymeniteľné, výmenu LED osvetlenia bude hradiť objednávateľ alebo realizátor? 

-otázka ohľadne rozmerov prístreškov - Rozmery prístreškov je prípustné predĺžiť max do 0,5m, týka sa tento údaj aj strechy a bočnice prístrešku alebo iba dĺžky prístrešku?

ODPOVEDE:

1-otázka na osvetlenie - LED osvetlenie musí byť vymeniteľné, výmenu LED osvetlenia bude hradiť objednávateľ alebo realizátor?

Odpoveď:

Výmenu LED osvetlenia bude hradiť objednávateľ

2-otázka ohľadne rozmerov prístreškov - Rozmery prístreškov je prípustné predĺžiť max do 0,5m, týka sa tento údaj aj strechy a bočnice prístrešku alebo iba dĺžky prístrešku?

Odpoveď:

V tabuľke v kapitole 2.2 je uvedená hviezdička aj pri šírke strechy, aj pri šírke bočnice. Z uvedeného vyplýva, že predĺženie je možné, ak to je nevyhnutné z technologického hľadiska. Tj. pokiaľ u dodávateľa typologicky neexistuje strecha resp. bočnica požadovanej šírky a teda muselo by sa jednať o na mieru vyrábaný atyp, je možné ju nahradiť komponentom väčšej šírky, pokiaľ toto bude znamenať finančnú úsporu a neutrpí tým kvalita a funkčnosť výsledného produktu v zmysle definovaných požiadaviek.