Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 4

Predmet zákazky: Dodávka „Pomôcky určené k sterilizácii“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 4:  Spotrebný materiál pre sterilizačný systém STERRAD

| - Sterilizačné kazety STERRAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Vlastnosti | technológia, ktorá ponúka efektívnu a bezpečnú sterilizáciu |  |
|  | sterilizačné činidlo sa dodáva v ľahko vkladateľnej kazete, ktorá uvoľňuje vopred stanovené množstvo peroxidu vodíka pri každom cykle |  |
|  | kazety sú uzatvorené, používateľ nie je vystavený žiadnemu riziku |  |
|  | kazeta obsahuje chemický indikátor určený na detekciu všetkých únikov sterilizačného prostriedku |  |
|  | kazety majú čiarový kód, ktorý zabezpečuje použitie sterilizačného prostriedku v rámci overeného obdobia |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
|  | 1 kazeta má životnosť 5 cyklov |  |
| Balenie | - kazety v balení |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| - STERRAD Chemické indikačné pásiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Vlastnosti | Chemické indikačné pásiky využívajúce technológiu atramentu - ľahká indikácia, či boli nástroje vystavené pôsobeniu peroxidu vodíka. Indikujú, či proces prebehol bezpečne a správne. |  |
| Balenie | 250 ks v balení, 4 ks balenia v puzdre |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| - Sterilizačné obaly - rolky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Vlastnosti | obaly Tyvek pre sterilizačný proces pomocou plazmy s obsahom peroxidu vodíka boli vyvinuté, testované, certifikované a validované spoločnosťou ASP pre použitie v systémoch STERRAD |  |
|  | obalový materiál papier- fólia s obsahom chemického indikárora pre sterilizáciu peroxidom vodíka |  |
|  | vysoká pevnosť materiálu, ktorý sa netrhá vo vrstvách |  |
|  | bezpečnosť pri otváraní sterilizovaného materiálu |  |
|  | vysoká pevnosť zvaru |  |
| Rozmer mm x m | 150 x 70 |  |
|  | 200 x 70 |  |
|  | 250 x70 |  |
|  | 350 x70 |  |
|  | 500 x 70 |  |
| Balenie | počet kusov v balení (uvedie uchádzač) |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| - Baliaci papier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Funkcia | Materiál a je navrhnutý tak, aby zabezpečil efektívnu sterilizáciu a dlhodobé udržanie sterility baleného obsahu. |  |
| Vlastnosti | materiál je validovaný pre sterilizáciu v plazmovom sterilizátore |  |
|  | vysoká pevnosť materiálu |  |
|  | pri balení sa netrhá |  |
|  | účinná bariéra proti baktériám a tekutinám |  |
|  | bezprašný, znižujúci riziko nákazy na operačnej sále |  |
|  | jednoduché použitie pri aseptickom otváraní |  |
|  | nesterilný |  |
|  | bez latexu |  |
| Rozmer cm | 121 x 121 cm |  |
| Balenie | počet hárkov v balení (uvedie uchádzač) |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vzhľadom k tomu, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú údaje a odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené a musia  byť  plne kompatibilné s existujúcim zariadením STERRAD.

Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Vypracoval:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača