Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 3

Predmet zákazky: Dodávka „Pomôcky určené k sterilizácii“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Časť č. 3: Sterilizačné obaly – netkaná textília |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Materiál | netkaná textília vhodná na balenie zdravotníckych pomôcok za účelom sterilizácie a ochrany vysterilizovaného materiálu; sterilizačné obaly z viacvrstvovej polypropylénovej netkanej textílie |  |
| Vlastnosti | možnosť sterilizácie parou, etylénoxidom |  |
|  | jednorazový obal so špeciálnymi jednocestnými priepustnými pórmi |  |
|  | vhodný na balenie obálkovou metódou |  |
|  | fixácia lepiacou páskou |  |
|  | doba exspirácie od dátumu výroby 5 rokov |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
|  | hmotnosť 55-65 g/m2 |  |
| Rozmery cm | 60 x 60 |  |
|  | 90 x 90 |  |
|  | 100 x 100 |  |
|  | 120 x 120 |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vypracoval:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača