Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 1

Predmet zákazky: Dodávka „Pomôcky určené k sterilizácii“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Časť č. 1: Papier krepový - hárky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Materiál | papier pre zdravotnícke účely s hmotnosťou 60 g/m2 pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok |  |
| Vlastnosti | vhodný na sterilizáciu parou, etylénoxidom |  |
|  | značené medzinárodnými skratkami podľa platných noriem: s príslušnými indikátormi sterilizácie |  |
|  | farby: biela, modrá, zelená – uvedie uchádzač |  |
|  | preverená antimikrobiálna ochrana |  |
|  | doba exspirácie od dátumu výroby 5 rokov |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
| Rozmery cm | 60 x 60 |  |
|  | 90 x 90 |  |
|  | 100 x 100 |  |
|  | 120 x 120 |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vypracoval:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača