## VZOR
| Príloha č. 2 SP - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia | Príloha č. 1 Zmluvy -Technická špecifikácia a cenová ponuka
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia
| Predmet/názov zákazky: | Materiálno-technické vybavenie na zabezpečenie odborného priebehu preventívnych a skríningových aktivít
| Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): | Vyplní uchádzač
| Kontaktná osoba, telefón, e-mail | Vyplní uchádzač
| Typ dodávateľa v závislosti od daňového statusu (výber z rolovacieho zoznamu) |  | ← |  |  |  | Platca DPH 23% | Sociálny podnik 5% | Neplatca DPH | 0
Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž/inštaláciu a zaškolenie. Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Doplní uchádzač ↓
1 | Tlakomer |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Tlakomer s vybavením (manžeta, adaptér) s funkciami indikátor vysokého tlaku, kontrola utiahnutia manžety, indikátor pohybu pri meraní, detekcia arytmie. |  |  |  | Parametre: klinickou validáciou podľa protokolov ESH alebo BHS a využívať technológiu inteligentného nafukovania manžety
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
2 | Glukomer |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Glukomer s funkciou samokontroly osôb s diabetom na presné meranie hladiny cukru v krvi, vrátane odberového pera |  |  |  | Parametre: Musí spĺňať medzinárodné štandardy presnosti, kde odchýlka pri hodnotách nad 5,6 mmol/l nesmie presiahnuť ±15 %. Výsledok do cca 5 sekúnd a vyžadovať malú kvapku krvi zvyčajne od 0,5 do 0,6 μl. Možnosť označiť hodnoty pred jedlom a po jedle pre lepšiu analýzu vplyvu stravy na glykémiu.
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
3 | Testovacie prúžky ku glukomeru |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Testovacie prúžky kompatibilné s glukomerom (položka 2) na stanovenie glukózy z čerstvej kapilárnej plnej krvi z prsta | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 11500
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
4 | Lanceta |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Sterilné lancety s ochranným krytom kompatibilné s odberovým perom ku glukomeru (položka 2) | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 11500
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
5 | Cholesterolmeter 3 v 1 |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej z malého množstva krvi | ks |  |  | Parametre: Elektrochemická biosnímacia technológia, certifikácia CE 0123, ISO 15197:2013. Auto-Coding - automatické bez manuálneho zadávania, s presnosťou ±15 %. Vyžaduje malú kvapku krvi.
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
6 | Testovacie prúžky k cholesterolmetru 3 v 1 na meranie cholesterolu |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Testovacie prúžky na meranie cholesterolu kompatibilné s cholesterolmetrom 3v1 (položka 5) | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 11500
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
7 | Testovacie prúžky k cholesterolmetru 3 v 1 na meranie kyseliny močovej |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Testovacie prúžky na meranie kyseliny močovej kompatibilné s cholesterolmetrom 3v1 (položka 5) | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 10100
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
8 | Testovacie prúžky k cholesterolmetru 3 v 1 na meranie glukózy |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Testovacie prúžky na meranie glukózy kompatibilné s cholesterolmetrom 3v1 (položka 5) | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 10800
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
9 | SMART váha s diagnostikou |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Osobná váha – digitálna diagnostická, nosnosť do 200 kg, meranie tuku, meranie svalov, meranie vody, uloženie dát a párovanie s mobilnou aplikáciou, možnosť pripojenia cez Bluetooth, kompatibilná s OS Android a iOS | ks |  |  | Parametre: certifikácia CE MDD (Medical Device Directive) ako zdravotnícka pomôcka triedy I. s viacfrekvenčnou BIA technológiou, presnosť váženia ±100g.
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
10 | Pulzný oxymeter |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Pulzný oxymeter 4v1 na meranie dôležitých životných parametrov - s funkciami na meranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom SpO2, meranie tepovej frekvencie (PR), s indexom perfúzie (PI) a respiračnej frekvencie (RR) | ks |  |  | Parametre: zdravotnícka pomôcka triedy II a podľa normy ISO 80601-2-61. Musí disponovať funkciou zobrazenia pletyzmografickej krivky, rýchly čas merania do 5-10 sek.
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
11 | Indikačné papieriky na moč |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Indikačné paieriky na moč na zistenie parametrov: LEU (leukocyty), NITRI (nitrity), pH, PRO (bielkoviny), GLU (glukóza), UBG (urobilinogén), BILI (bilirubín), KETO (ketolátky), HEMO (hemoglobín) a SG (špecifická hmotnosť) | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 10000
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
12 | Dezinfekcia spray |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Dezinfekčný roztok - spray na dezinfekciu rúk a kože pred zákrokmi a vpichmi. Spektrum účinnosti: baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny. | ml | 200 | 250
| Požadovaný počet kusov: | 220
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
13 | Náplaste |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Elastická nedráždivá sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 7700
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
14 | Tampóny |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Dezinfekčné tampóny na čistenie pokožky | ks |  |  | Označené položky sú dostupné v baleniach s určitým počtom kusov. V požiadavke sú uvedené počty kusov (nie balení).
| Požadovaný počet kusov: | 4000
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
15 | Jednorazové rukavice |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Jednorázové nesterilné rukavice krabica 100 ks v balení, veľkosť M | bal. |  |  | 11
| Požadovaný počet kusov: | 11
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 5
| Celková cena v EUR bez DPH: | 55
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 55
16 | Jednorazové rukavice |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ a model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie/presná požiadavka
1 | Jednorázové nesterilné rukavice krabica 100 ks v balení, veľkosť L | bal. |  |  | 11
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek) | 55
| DPH (v EUR) | 0
| Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (Návrh uchádzača na plnenie kritéria) | 55
Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky (technickou špecifikáciou). Verejnému obstarávateľovi nevzniknú žiadne iné dodatočné náklady.
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v prílohe č. 2 SP - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
| V: |  | Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnennej konať za uchádzača
Dátum:
Poznámka: - dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia musí byť v zmysle SP vložená do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf a .xlx/.xlxs“; - uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.