| Príloha č. 5 Dotazník uchádzača - Návrh na plnenie kritéria DNS: „Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmet zákazky: Projektová dokumentácia obnovy dvoch montážnych kanálov DPB |  |  |  |
| objekt DÚA, hala 4, Jurajov dvor_č. 03_2026 |  |  |  |
| Názov uchádzača: |  |  |  |
| Sídlo uchádzača: |  |  |  |
| Položky predmetu zákazky | Cena v EUR bez DPH | DPH (%) | Cena v EUR s DPH |  |
| Prieskum a zameranie skutkového stavu obhliadka dotknutých priestorov, geodetické zameranie montážnych kanálov a súvisiacich priestorov, zdokumentovanie existujúcich stavebných konštrukcií a technických zariadení, preverenie existujúcich inžinierskych sietí a technických rozvodov. |  |  |  |  |
| Stavebná čas, návrh riešenia vyhodnotenie technického stavu montážnych kanálov, návrh obnovy stavebných konštrukcií kanálov, návrh sanácie poškodených železobetónových konštrukcií vrátane technologického postupu opráv, návrh povrchových úprav stien, dna a hrán montážnych kanálov, riešenie bezpečného prístupu a pohybu pracovníkov v kanáloch |  |  |  |  |
| Technologická časť návrh riešenia zdvíhacích zariadení určených pre servis autobusov, vrátane preverenia priestorových, statických a prevádzkových podmienok pre ich inštaláciu. posúdenie možnosti využitia zariadení s pojazdom po dne montážnych kanálov, definovanie technických požiadaviek na navrhované zariadenia |  |  |  |  |
| Návrh statického riešenia obnovy kanálov v zmysle zadania a obhliadky stavby posúdenie existujúcich nosných konštrukcií, návrh potrebných sanačných alebo zosilňovacích opatrení, vypracovanie statického posudku a statických výpočtov |  |  |  |  |
| Elektroinštalácia návrh nových rozvodov, návrh osvetlenia montážnych kanálov, návrh zásuvkových obvodov, návrh ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, určenie požiadaviek na revízie a skúšky. |  |  |  |  |
| Stlačený vzduch návrh trás rozvodov stlačeného vzduchu, návrh umiestnenia vývodov stlačeného vzduchu do montážnych jám pre servisné pracoviská, návrh napojenia na existujúce rozvody v hale |  |  |  |  |
| Zdravotechnika, odvodnenie kanálov návrh systému odvodnenia montážnych kanálov, návrh zberných miest a čerpania vôd + návrh napojenia na existujúcu kanalizačnú sieť objektu |  |  |  |  |
| Vzduchotechnika, odvetranie kanálov posúdenie existujúceho systému odvetrania montážnych kanálov, návrh využitia existujúcich rozvodov alebo návrh nového riešenia, návrh výmeny VZT jednotiek, potrubných trás a koncových prvkov, návrh zabezpečenia požadovanej výmeny vzduchu v montážnych kanáloch. |  |  |  |  |
| Dopravné značenie montážnych kanálov návrh vodorovného a zvislého značenia pracoviska, návrh bezpečnostných prvkov a opatrení súvisiacich s prevádzkou montážnych kanálov |  |  |  |  |
| Rozpočet a výkaz výmer spracovanie položkového rozpočtu, spracovanie výkazu výmer pre verejné obstarávanie realizácie stavebných prác |  |  |  |  |
| Dokladová časť technická správa, výkresová dokumentácia, profesijné prílohy, koordinácia jednotlivých profesií, zapracovanie pripomienok objednávateľa do finálnej verzie dokumentácie. súčasťou dokumentácie bude aj položkový rozpočet a výkaz výmer vypracovaný v aktuálnej cenovej úrovni. Vyhotovenie 5 exemplárov PD v tlačenej podobe Dodanie 2 exemplárov PD na USB nosiči Projektová dokumentácia bude odovzdaná v listinnej aj elektronickej forme (PDF a editovateľné formáty DWG, XLSX, DOCX). |  |  |  |  |
| Celková cena za predmet zákazky |  |  |  |  |
| Navrhnutá dodacia lehota vyjadrená v dňoch (doplní uchádzač): Upozornenie: |  |  |  |  |  |
| Uchádzač v celkovej cene za predmet zákazky zohľadní a započíta všetky náklady bez možnosti doúčtovania ďalších nákladov, pričom zahŕňa náklady aj na dopravu a ďalšie náklady, ktoré mu vzniknú s dodaním a odovzdaním predmetu zákazky. |  |  |  |
| Miesto, dátum: |  |  |  |
| Spracoval (meno, priezvisko a podpis): |  |  |  |
| Schválil (meno, priezvisko a podpis): |  |  |  |

*****