Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Predmetom zákazky je nákup 1 ks podvodného sonaru 360° (viď technická špecifikácia), tzv. echolokátora pre príslušníkov potápačských skupín Hasičského a záchranného zboru. Potápačské skupiny Hasičského a záchranného zboru ho budú využívať najmä na vyhľadávaciu činnosť pod vodnou hladinou. Predmetný sonar 360° musí spĺňať kvalitu profesionálneho zariadenia.

- Hlavný kód CPV:

38100000-6 – Navigačné a meteorologické prístroje

- S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom dodania je:

- Centrálny sklad Záchrannej brigády HaZZ v Žiline.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODVODNÝ SONAR 360° # Podvodný sonar je určený na mapovanie a skenovanie predmetov pod vodnou hladinou. Hlava sonaru sa umiestňuje na dno pomocou rozloženej trojnožky. Spojenie hlavy sonaru a prevodníka musí byť pomocou dostatočne dlhého kevlarového kábla zaisteného na trojnožke. |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Položka č. 1 - Sonarová hlava |  |  |  |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | stacionárny sonar s fan transducerom a s možnosťou multifrekvenčnej prevádzky alebo technicky a funkčne ekvivalentné riešenie, ktoré zabezpečí minimálne rovnaké alebo lepšie parametre z hľadiska rozsahu pokrytia, rozlíšenia a možnosti práce s viacerými frekvenciami |  | N/A |
|  | typ: vysokorozlišovacia, viacfrekvenčná hlava s integrovaným kompasom |  | N/A |
|  | frekvenčný rozsah fan prevodníka min. 500 - max. 1 300 kHz |  | N/A |
|  | rozsah snímania min. 360° |  | N/A |
|  | operačná hĺbka min. 200 m |  | N/A |
|  | vertikálny uhol paprsku min. 30° |  | N/A |
|  | dosah pri nízkych frekvenciách min. 120 m |  | N/A |
|  | dosah pri vysokých frekvenciách min. 50 m |  | N/A |
|  | rozlíšenie predmetov min. 10 mm |  | N/A |
|  | rýchlosť zobrazenia celého rozsahu ≤10 s |  | N/A |
|  | požadované minimálne údaje pre zobrazenie: |  |  |
|  | - zobrazenie 360° | N/A |  |
|  | - 3D skenovanie a Sidescan | N/A |  |
|  | - definovanie a zobrazenie výseče určené užívateľom | N/A |  |
|  | - kompasová ružica | N/A |  |
|  | - výškomer | N/A |  |
|  | - zobrazenie náklonu a natočenie sonaru | N/A |  |
|  | - nastaviteľná rýchlosť skenovania | N/A |  |
|  | - meranie veľkostí, výšky a vzdialenosti predmetov | N/A |  |
|  | - napájanie 1f - 230 V | N/A |  |
| Položka č. 2 - Stojan pre sonarovú hlavu |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | stojan kompatibilný so sonarovou hlavou, určený na stabilné nasadenie sonarovej hlavy nad cieľom | N/A |  |
|  | montážny skladací stojan (statív) z korózne odolného materiálu určený na stabilné uloženie sonarovej hlavy na dne alebo nad cieľom. | N/A |  |
| Položka č. 3 - Prepravný box sonarovej hlavy a príslušenstva |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | ochranný prepravný úložný box na sonarovú hlavu a príslušenstvo | N/A |  |
|  | umožňujúci bezpečne prepravovať sonarovú zostavu aj počas dlhšieho transportu | N/A |  |
|  | vyrobený z odolného materiálu | N/A |  |
|  | min. s dvoma rukoväťami na prenášanie |  | N/A |
|  | min. rozmery: 720 mm x 440 mm x 240 mm |  | N/A |
| Položka č. 4 - Prepravný box na stojan |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | ochranný prepravný úložný box na stojan | N/A |  |
|  | umožňujúci bezpečne prepravovať stojan aj počas dlhšieho transportu | N/A |  |
|  | vyrobený z odolného materiálu | N/A |  |
|  | min. s dvoma rukoväťami na prenášanie |  | N/A |
|  | min. rozmery: 1 150 mm x 400 mm x 280 mm |  | N/A |
| Položka č. 5 - Prepojovací kábel 150 m |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | prepojovací kábel spájajúci sonarovú hlavu s interface unit | N/A |  |
|  | materiál káblu: kevlarový alebo ekvivalentný |  | N/A |
|  | dĺžka káblu min. 150 m |  | N/A |
|  | musí byť na navíjacom bubne s kolieskami a otočným konektorom a zároveň umiestnený v transportnom boxe | N/A |  |
|  | min. rozmery transportného boxu: 550 mm 550 mm x 550 mm |  | N/A |
|  | súčasťou dodávky musí byť sada konektorov a karabín v počte 1 sada, ktorá je potrebná k prepojovaciemu káblu s navijakom | N/A |  |
| Položka č. 6 - GPS |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | GPS modul | N/A |  |
|  | ručný GPS kompatibilný so softvérom musí poskytovať dáta potrebné na určenie polohy skenovacím sonarom a súradnice cieľa pátrania | N/A |  |
| Položka č. 7 - Interface unit |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | interface unit poskytujúci napájanie a telemetriu pre sonar | N/A |  |
|  | interface unit s konektorom pre napojenie sonarovej hlavy a počítača so softvérom | N/A |  |
|  | interface jednotka a napájací modul musí zabezpečiť bezpečné napájanie sonarovej hlavy a prenos dát medzi sonarom, počítačom, softvérom a polohovým systémom. Riešenie musí byť plne kompatibilné s dodanou zostavou | N/A |  |
|  | interface unit musí byť vodotesný a musí disponovať ďalšími typmi konektorov na napojenie GPS, kompasu a iných zariadení | N/A |  |
| Položka č. 8 - Softvér na spracovanie dát |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | softvér v aktuálnej stabilnej verzii dostupnej ku dňu dodania, vrátane aktualizácií a technickej podpory počas záručnej doby | N/A |  |
|  | softvér určený na spracovanie dát zo sonarovej hlavy založený na systéme Windows, ktorý musí byť možné nainštalovať na štandardné PC alebo notebooku | N/A |  |
|  | softvér musí poskytovať rozšírené funkcie multi-head, 3D profilovanie a „Trackplotter“ umožňujúci zobrazenie pokrytia sonaru a určenie geografických súradníc s použitím GPS | N/A |  |
|  | softvér k sonaru umožňujúci všetky nastavenia a uloženie skenovania | N/A |  |
| Položka č. 9 - Prenosný počítač (notebook) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | prenosný počítač (notebook) poskytujúci grafický procesor v odolnom prenosnom prevedení s obrazovkou s vysokým rozlíšením, ktorá musí byť čitateľná aj na priamom slnku | N/A |  |
|  | odolný prenosný počítač (notebook) voči poveternostným podmienkam | N/A |  |
|  | určený na prevádzku sonaru | N/A |  |
|  | krytie min. IP65 |  | N/A |
|  | požiadavky na prenosný počítač (notebook): |  |  |
|  | - procesor s výkonom min. 25 800 bodov v benchmarku PassMark alebo procesor spĺňajúci minimálne požiadavky výrobcu dodaného softvéru (bod 8 OPZ) |  | N/A |
|  | - operačná pamäť (RAM): min. 8 GB |  | N/A |
|  | - rozlíšenie displeja: min. Full HD (1920 x 1080) |  | N/A |
|  | - veľkosť displeja: min. 15 palcov |  | N/A |
|  | - operačný systém: min. Windows 11 Pro 64-bit. |  | N/A |
|  | - veľkosť hard disku: min. 500 GB |  | N/A |
|  | - grafická karta min.: DirectX s WDDM 2.0 driver alebo ekvivalentná | N/A |  |
|  | - podpora min.: OpenGL 4.6 alebo ekvivalentná |  | N/A |
|  | súčasťou dodávky musí byť externá klávesnica | N/A |  |
| Položka č. 10 - Zostava držiakov „Pole mount deployment“ |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 sada |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | zostava držiakov sonaru na tyč | N/A |  |
|  | možnosť použitia ako výkonný sidescan sonar upevnením na bok alebo zadnú časť lode | N/A |  |
|  | využiteľná najmä pri prvotnom zásahu na väčších vodných plochách | N/A |  |
|  | pomocou nainštalovanej zostavy držiakov na lodi sa vodná plocha musí preskenovať rýchlejšie | N/A |  |
|  | súčasťou dodávky musí byť: |  |  |
|  | - ochranný prepravný úložný box pre zostavu držiakov na kolieskach | N/A |  |
|  | - ochranný prepravný úložný box na sonar (umožňovať musí jednoduché prehodenie z Pole Mount na Tripod) | N/A |  |
| Položka č. 11 - Ďalšie príslušenstvo k celej zostave |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 x zostava |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Popis | prepojovací (krátky) kábel dĺžky min. 10 m v počte 1 ks |  | N/A |
|  | prepojovací USB kábel umožňujúci prepojiť prenosný počítač (notebook) s interface unit v počte 1 ks |  | N/A |
|  | prenosný ovládací panel určený na ovládanie externe mimo notebooku v počte 1 ks |  | N/A |
|  | prenosný generátor elektrického napätia v počte 1 ks s min. parametrami: |  |  |
|  | - min. výkon 1 kW |  | N/A |
|  | - motor: 4-taktný |  | N/A |
|  | - napätie: 230 V |  | N/A |
|  | - s ručným štartovaním |  | N/A |
|  | - objem nádrže min. 2 l |  | N/A |
|  | - hmotnosť max. 15 kg |  | N/A |
|  | - rozmery (ŠxVxH): min. 40 cm x 30 cm x 20 cm a max. 60 cm x 45 cm x 36 cm |  | N/A |
| OSOBITNÉ POŽIADAVKY |  |  |  |
| Popis | verejný obstarávateľ požaduje predloženie návodu na obsluhu (užívateľskú príručku), všetkých dokumentov a technickej dokumentácie jednotlivých položiek (informácie o preprave, manipulovaní, skladovaní, o uvedení do prevádzky, o údržbe a informácie o lehotách a obsahom pravidelných revízií, kontrol a skúšok jednotlivých položiek nákupu) najneskôr do uzavretia Kúpnej Zmluvy |  |  |
|  | verejný obstarávateľ požaduje predložiť technický (produktový) list výrobku / katalógový list / resp. iné informačné materiály (napr. fotografie) k ponúkanému predmetu zákazky preukazujúce splnenie požiadaviek pri predložení vlastného návrhu plnenia priamo s ponukou |  |  |
|  | Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie kvalifikovaného odborného zaškolenia minimálne 9 príslušníkov potápačských skupín Hasičského a záchranného zboru s možnosťou zaškolenia ďalších príslušníkov počas trvania zmluvného vzťahu. Školenie musí byť zamerané na obsluhu, nastavenie a praktické použitie podvodného sonarového systému v podmienkach záchranných a pátracích činností. Minimálny rozsah školenia: celkovo minimálne 16 hodín, z toho minimálne 6 hodín teoretická časť a minimálne 10 hodín praktická časť. Obsah školenia musí zahŕňať najmä: základné princípy fungovania sonarovej techniky, obsluhu a nastavenie zariadenia, interpretáciu sonarového obrazu a identifikáciu objektov, taktiku použitia pri vyhľadávacích a záchranných prácach, praktický výcvik v reálnych alebo simulovaných podmienkach, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Školenie musí byť realizované v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Súčasťou školenia musí byť overenie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností účastníkov. Po úspešnom absolvovaní školenia a vykonaní záverečného overenia znalostí sa účastníkom vydá certifikát o absolvovaní školenia. Školenie musí byť realizované podľa princípu „train-the-trainer“ (školenie školiteľov) s cieľom zabezpečiť prenos získaných vedomostí a praktických skúseností v rámci Hasičského a záchranného zboru. Minimálne 9 vyškolených príslušníkov získa odborné vedomosti a praktické zručnosti na úrovni umožňujúcej ich následné odovzdávanie ďalším príslušníkom Hasičského a záchranného zboru prostredníctvom interného vzdelávania. a následné vydanie certifikátov o absolvovaní školenia pre všetkých účastníkov. |  |  |
|  | verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku (EÚ vyhlásenie o zhode pre dodávané zariadenie, ktorým výrobca potvrdzuje súlad so smernicami EÚ), alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr do uzavretia Kúpnej Zmluvy |  |  |
|  | dodávateľ musí zabezpečiť dodanie nového originálneho tovaru, záručný servis a dostupnosť podpory počas záručnej doby. Túto skutočnosť preukáže vyhlásením, zmluvou so servisným partnerom, potvrdením výrobcu/distribútora alebo iným rovnocenným dokladom a to najneskôr do uzavretia Kúpnej Zmluvy |  |  |
|  | v prípade použitia ekvivalentných materiálov, dodávateľ musí doložiť materiálové listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov |  |  |

Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.