Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Aktualizácia a rozšírenie softvérového programu OPUS pre infračervenú spektrometriu.

Charakteristika predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je aktualizácia programu OPUS (nainštalovaný v aktuálnej verzii 8.7.41) a jeho trvalé rozšírenie o nástroj  vyhodnocovania analytických záznamov infračervenej spektrometrie pomocou nadstavby využívajúcej umelú inteligenciu. Cieľom je aktualizovať softvérové nástroje pre ovládanie a konfiguráciu, a doplniť rozšírenie pre matematické spracovanie frekvenčných skenov získaných infračerveným spektrometrom. Hlavným prínosom bude aktualizovaný a funkčne rozšírený softvérový program vhodný pre analýzu vzoriek neznámeho zloženia a forenzné aplikácie. Aktualizácia sa bude inštalovať v troch Kontrolných chemických laboratóriách civilnej ochrany.

Hlavný kód CPV:  48461000-7 Analytický alebo vedecký softvérový balík

Typ zmluvy a jej platnosť: Objednávka do splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 40 dní odo dňa odoslania objednávky dodávateľovi.

Miesto plnenia:

Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra

Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Jasove, Ku Kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

| Komponent zákazky | Technická špecifikácie a kvalifikačné kritériá |
| --- | --- |
| Softvérová aktualizácia | Požaduje sa aktualizácia programu OPUS pre prácu s infračervenými spektrami. |
| Softvérové rozšírenie | Požaduje sa rozšírenie programu OPUS o vyhodnocovací nástroj využívajúci technológiu umelej inteligencie. |
|  | Dodávané programové rozšírenie musí byť platné s trvalou licenciou. |
|  | Musí byť vhodné pre vyhodnocovanie spektrálnych záznamov z infračervenej spektrometrie na princípe ATR-FTIR. |
|  | Musí fungovať ako autonómny nástroj pre identifikáciu zložiek komplexných zmesí so zložitým spektrálnym záznamom. |
|  | Musí byť vhodný pre analýzu vzoriek neznámeho zloženia a forenzné aplikácie. |
| Odborné zaškolenie | Dodávateľ zabezpečí kurz pre odborné školenie min. 4 zamestnancov z každého pracoviska KCHL CO na prácu so softvérom OPUS a prácu so softvérovým nástrojom rozšírenia využívajúcim technológiu umelej inteligencie. |
|  | Školenie musí byť zamerané na používanie základných aj pokročilých nástrojov programu OPUS aj jeho rozšírenia. |
|  | Školenia budú prebiehať na dvoch pracoviskách (Nitra, Jasov). Na týchto školeniach sa zúčastnia aj zamestnanci z pracoviska Slovenská Ľupča, na základe vopred dohodnutých podrobností s obstarávateľom. |
|  | Samostatný školiaci kurz musí byť realizovaný v rozsahu min. 6 hodín pokrývajúce teóriu aj príklady z aplikačnej praxe v oblasti metódy ATR-FTIR infračervenej spektrometrie. |
| Ostatné požiadavky | Softvérová nadstavba je určená pre program OPUS – dodávateľská spoločnosť musí mať oprávnenie na servis autorizovaného softvéru. |