## FVZ - Lacnea Slovakia
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [8 empty] | {4695ba07-642d-4bb2-a535-f167e654f67a}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Fotovoltická elektráreň na streche objektu, 46,5 kWp
Objekt:
SO 01 - Fotovoltická elektráreň (FVZ)
Časť:
01 - Fotovoltika, bleskozvod a uzemnenie
Úroveň 4:
Výkaz výmer - FVZ 46,5 kWp
| JKSO: |  |  |  |  | ČS:
| Miesto: |  | Trenčín, Námestie sv. Anny 15, 911 01 |  |  | Dátum: | 15.7.2026
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Lacnea Slovakia s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 23% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Fotovoltická elektráreň na streche objektu, 46,5 kWp
Objekt:
Časť:
02 - Výmena výplní otvorov, zateplenie fasády, zateplenie striech prístavby a zosilnenie OK strechy
Úroveň 4:
Výkaz výmer - FVZ 46,5 kWp
Miesto: |  |  | Trenčín, Námestie sv. Anny 15, 911 01 |  |  | Dátum: | 15.7.2026
Objednávateľ: |  |  | Lacnea Slovakia s.r.o. |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Fotovoltická elektráreň na streche objektu, 46,5 kWp
Objekt:
Časť:
Úroveň 4:
Výkaz výmer - FVZ 46,5 kWp
Miesto: |  |  | Trenčín, Námestie sv. Anny 15, 911 01 |  |  | Dátum: | 15.7.2026
Objednávateľ: |  |  | Lacnea Slovakia s.r.o. |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0
1 | K | 210501001.S | Obhliadka, zameranie a vytýčenie kotvenia FV na streche | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2 | K | 210501002.S | Lokalizácia a kontrola jestvujúcich rozvodov pred vŕtaním | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | K | 210501003.S | Pred-realizačné zameranie strechy (podklad pre osadenie konštrukcie) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | K | 210500003.S | Príprava strešnej krytiny v miestach kotvenia - demontáž a spätná montáž krytiny, osadenie kotvových prvkov, zabezpečenie vodotesnosti detailu | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | K | 210500001.S | Kontrola a oprava strešného plášťa v miestach kotvenia (podľa skutočnosti) | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6 | K | 210500002.S | Pretesnenie prestupov cez strešný plášť | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | K | 210501005.S | Prípravné práce pred zahájením montáže FV panelov | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8 | K | 210501055.S | Montáž konštrukcie pre kotvenie FV panelov na šikmú strechu | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
9 | M | KON-AL | Konštrukčný systém pre šikmú strechu vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10 | K | 210501101.S | Montáž a stringovanie fotovoltického panelu | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
11 | M | FVP-465 | Fotovoltický panel monokryštalický 460-465 Wp, účinnosť modulu min. 21 %, výkonová záruka min. 25 rokov, záruka na výrobok min. 15 rokov, certifikáty IEC 61215 a IEC 61730 | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12 | K | 210501131.S | Montáž zariadení pre monitorovanie a odpojenie panelov (optimizér) | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | M | OPT-RSD | Optimizér s modulom Rapid Shutdown | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
14 | M | RSD-BOX | Systém rýchleho odpojenia na úrovni modulu (Rapid Shutdown) vrátane centrálneho STOP tlačidla, kompatibilný s ponúkaným meničom | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | K | 210501265.S | Montáž fotovoltického striedača trojfázového | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | M | INV-50K | Hybridný fotovoltický menič trojfázový, menovitý AC výkon 50 kW, min. 4 MPPT, euro účinnosť min. 97,5 %, komunikačné rozhranie pre monitoring, záruka min. 5 rokov | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | K | 210501213.S | Montáž DC rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
18 | M | RDC-FVZ | Rozvádzač DC (R-FVZ DC) - DC prepäťová ochrana T2, poistkové odpínače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
19 | K | 210501217.S | Montáž AC rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
20 | M | RAC-FVZ | Rozvádzač AC (R-FVZ AC) - prepäťová ochrana T2, prúdový chránič typ A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
21 | M | SMART-M | Smartmeter - meranie spotreby a výroby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
22 | M | UF-GUARD | Sieťová ochrana podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23 | K | 210501233.S | Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
24 | M | DC-KAB | DC solárny kábel H1Z2Z2-K 1x6 mm2 | m | 600 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
25 | M | AC-KAB | AC silový kábel CYKY-J 4x35 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
26 | M | UZ-VOD | Uzemňovací / ochranný vodič H07V-K 16 mm2 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
27 | M | ZLAB | Inštalačný žľab / chránička na ochranu kabeláže | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
28 | K | 210500010.S | Jadrové vŕtanie prierazov + protipožiarne upchávky prestupov | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
29 | K | 210500011.S | Predĺženie/úprava AC trasy pri kolízii s jestvujúcimi rozvodmi (podľa skutočnosti) | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30 | K | 210500012.S | Úprava/rekonštrukcia hlavného rozvádzača RH pre pripojenie FVZ (podľa skutočnosti) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
31 | K | 220320921.S | Oživenie a uvedenie meniča do prevádzky, parametrizácia ochrán U/f | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
32 | K | 210220001.S | Montáž zachytávača (oddialený zachytávač) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
33 | K | 210220002.S | Montáž zvodov | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
34 | M | BZ-VOD | Vodič / drôt bleskozvodový vrátane hlavíc | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
35 | M | BZ-POD | Podpery vedenia + betónové podstavce | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
36 | M | BZ-SVOR | Svorky bleskozvodové (krížové, skúšobné, pripájacie) | súbor | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
37 | K | 210220031.S | Montáž uzemnenia a pripojenie na uzemňovaciu sústavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
38 | M | UZ-PAS | Uzemňovací pások FeZn 30x4 mm / drôt | m | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
39 | K | 460200001.S | Zemné práce pre uzemňovač - výkop, obsyp, zához (podľa terénu) | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
40 | K | 210220041.S | Vybudovanie hlavného uzemňovacieho pospájania (HUS) + svorkovnica | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
41 | K | 210220051.S | Ekvipotenciálne pospájanie kovových častí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
42 | K | 210501285.S | Funkčné skúšky FVZ + parametrizácia ochrán U/f | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
43 | K | 210501290.S | Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
44 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
45 | K | PM | Podružný materiál | % | 0.035 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
46 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 0.02 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
47 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0.05 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| D | 95-M | Revízie |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0
48 | K | 950103001.S | Východisková odborná prehliadka a skúška - revízia FVZ | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
49 | K | 950105001.S | Revízia bleskozvodu (východisková) | zvod | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0
50 | K | RN | Rezerva na nepredvídané práce | % | 0.05 |  | 0 |  |  |  | znížená | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0