Na základe žiadosti pripomienkovania podávam vysvetlenie k uvedeným podmienkam súťaže

Podané pripomienky:

1. V příloze č.3 soutěžních podkladů k výzvě č.2 bod 4 , 23,24, požaduji od zadavatele upřesnit zda se jedná o topný agregát ke stanů, a jaký požaduje servis na těchto zařízení vykonat.

Odpoveď
Áno jedná sa o vykurovacie agregáty a zadávateľ požaduje urobiť podľa výrobcu ročný servis a revízie spaľovacieho zariadenia. Zadávateľ požaduje vystavenie protokolu o tejto skúške.

2. Zda zadavatel požaduje originální náhradní díly na uvedený typy stanů, topných agregátů a klimatizačních jednotek.

Odpoveď
Áno zadávateľ požaduje dodať originálne náhradne diely  na všetky typy stanov, vykurovacích agregátov a klimatizačných jednotiek.

3.   Dle smlouvy o dílo ,článku 2 předmět smlouvy, bod 2.3. prokázání kvalifikace zda zadavatel požaduje prokázání kvalifikace na uvedené typy stanů, topných agregátů a klimatizačních jednotek.

Odpoveď
Áno zadávateľ požaduje preukázanie kvalifikácie na uvedené typy stanov, vykurovacích zariadení a klimatizačných jednotiek. Certifikáty k daným typom stanov a zariadení alebo doloženým iným spôsobom, že záujemca o zákazku už daný typ  stanov, vykurovacích zariadení a klimatizačných jednotiek opravoval a vykonával (faktúry, referencie a iné za posledné 2 roky). 



