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Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky, obchodné a platobné podmienky
	Predmet zákazky
	Príslušenstvo pre dezinfekčnú umývačku Aquadis56M

	Predpokladaná lehota dodania v mesiacoch
	Vyplniť lehotu dodania

	Funkcia

	Príslušenstvo dezinfekčnej umývačky Aquadis model 56M.

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare - názov dokladu a strana)

	DaVinci XI umývací vozík 

	Počet
	ks
	
	
	1
	
	

	Zavážací a transportný vozík Smart 

	Počet
	ks
	
	
	1
	
	

	stojan na umývanie endoskopu DaVinci

	Počet
	ks
	
	
	1
	
	

	Tlaková čistiaca pištoť DINA

	Počet
	ks
	
	
	2
	
	

	Tlak
	bar
	
	10
	
	
	

	Pracovný tlak
	bar
	0
	6
	
	
	

	Teplotný rozsah
	°C
	10
	60
	
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika
	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)

	Pracovné médium: voda, vzduch, dusík, oxid uhličitý
	áno
	
	

	8 pripojiteľných nástavcov (na nasávanie tekutín, na čistenie Erlenmeyerových bánk, na čistenie striekačiek a kanýl, na čistenie pipiet(luer+record), na čistenie povrchov a dutín, na čistenie odtokových hadíc, na čistenie ventilov)
	áno
	
	

	1,5 m PVC hadica ½“
	áno
	
	


Ďalšie požiadavky k dodaniu:

	Názov
	Požadované parametre
	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)

	Doprava na miesto inštalácie: 

Univerzitná nemocnica Bratislava 
Nemocnica Ružinov, Oddelenie centrálnej sterilizácie
	áno
	

	Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky
	minimálne 24 mesiacov 
	

	Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy
	nástup do 24 hod. 
	

	Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, validácie, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne
	áno
	

	Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.
	áno
	

	Vyhlásenie výrobcu o zhode výrobku (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka). (Toto vyhlásenie o zhode musí deklarovať, že zdravotnícke zariadenie je vyrobené v súlade s normami: SMERNICA RADY 93/42/EHS zo dňa 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach alebo SMERNICA 98/79/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. októbra 1998  o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro),
	áno
	


Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov. 

Dodávaný tovar musí byť nový/ nepoužívaný podľa technickej špecifikácie.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.
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