## Hárok1
Príloha č. 1
Uchádzač: / obchodné meno: / Sídlo: / IČO: / DIČ: / IČ DPH: / zapísaný v registri: / v mene ktorého koná: / bankové spojenie: / IBAN: / Kontaktná osoba pre plnenie (meno, tel., mail):
Predmetom zákazky je maliarsky materiál podľa minimálnych parametrov a rozsahu stanoveného v tabuľke. Dodávaný tovar musí byť nový/ nepoužívaný podľa technickej špecifikácie. Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.
P. č.	Názov a minimálny popis položky	Požadované množstvo	Merná jednotka	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač podľa skutočných vlastností ponúkaných výrobkov)	Jednotková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Sadzba DPH v %	Celková cena v € s DPH
1	Žiarovka 230/9W/E27, LED /60W/	1000	ks
2	Žiarovka 230V, 10W, E27 úsporná, LED /75W/	600	ks
3	Žiarovka 230V,15W, E27, LED /100W/	200	ks
4	Žiarovka 220V/6,4W, E14, číra, LED /40W/	600	ks
5	Žiarovka 220V/5W, E14, číra, LED /25W/	420	ks
6	Žiarovka 220V/9W, E14, číra, LED /60W/	320	ks
7	Žiarovka 220V/40W,E14, R50 bodová, LED	200	ks
8	Žiarovka 220V/9W, E27 , LED	20	ks
9	Žiarovka 220V/11,5W, E27 , LED	220	ks
10	Žiarovka 220V/15W, E27 , LED	450	ks
11	Žiarivka 220V/18W, E27 , LED	300	ks
12	Žiarivka 220V/20W, E27 - úsporná, náhrada	750	ks
13	Žiarivka 220V/24W, E27, LED	450	ks
14	Žiarivka 220V/18W, E27, LED	280	ks
15	Žiarovka , špirála, 220V/11W, E14, LED	30	ks
16	Žiarivka 220V/18W, 60 cm, G 13 , LED	50	ks
17	Žiarivka 220V/36W, 120 cm, G 13, LED	50	ks
18	Žiarivka kompaktná 220V/58W, 150 cm, G 13	50	ks
19	Trubica žiarivková T5, 8W/288mm, náhrada	50	ks
20	Žiarivka kompaktná DS 6,5W/830-31, LED	50	ks
21	Žiarivka halogén, GU10, 230V/6,5W, LED	210	ks
22	Žiarovka 24V/6W, E27 - výťah, LED	10	ks
23	Žiarivka, trubica, 220V, T8, G13, 60 cm, LED	1360	ks
24	Žiarivka, trubica, 220V, T8, G13, 120 cm, LED	1800	ks
25	Kompaktná žiarivka G23/6.5W/840, LED, E27	740	ks
26	LED bodová žiarovka 5W/GU5.3/12V-MR16/4 100	100	ks
27	LED žiarovka E14/7W/230V/2700K, LED	100	ks
28	Žiarovka 220V/40W/E14/ guľa, LED	230	ks
29	Žiarovka 220V/40W/E14/sviečka, LED	530	ks
30	Žiarivka 24W/T5/Narva HQ/studená biela/16x549 mm/trubica, náhrada, LED	20	ks
31	Žiarovka 35W/50mm/GU10, LED	30	ks
32	Žiarovka LED 230V/8,5W/E 27/9W/	50	ks
33	Žiarovka G9, halogén	200	ks
34	Žiarivka 2d21WGR 10 G	150	ks
35	Žiarivka, Trubica 220V, T8, G13, 100 cm, LED	50	ks
36	Žiarovka bodová 7W/GU10/230V	50	ks
37	Žiarovka LED 11W/840	200	ks
38	Germicídna lineárna žiarivka 15W, UV-C, G13, 45 cm, LED	50	ks
39	Germicídna lineárna žiarivka 30W, UV-C, G13, 90 cm, LED	50	ks
40	Žiarovka 50W, 5400 Lumen, denná biela, 220 mmx 138 mm, E 27	100	ks
Spolu - Celková cena

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, súhlasí s obsahom návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou výzvy v tomto procese verejného obstarávania, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie kritérií bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.

V ..............................., dňa ......................
		(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)
		..............................................................
		Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača