Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Vybavenie predajne |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Lacnea Slovakia s.r.o. Námestie sv. Anny 15, Trenčín 911 01 IČO: 44110219 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

|  | Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Systém obslužných vitrín |  |  |  |
| p.č. | Položka | Názov , označenie | Cena celkom za položky v Eur bez DPH |  |
| 1. | 1. Obslužné chladiace vitríny (bez agregátu) Systém navrhnutý ako zostava obslužných vitrín určených pre pripojenie na externý chladiaci agregát. - Požadované moduly (rozmery a množstvá): - Modul dĺžky 3100 ± 50 mm: 1 ks. - Modul dĺžky 2500 ± 50 mm: 2 ks. - Modul dĺžky 1600 ± 50 mm: 3 ks. - Rohový modul 90° (vnútorný): 2 ks. - Konštrukčné požiadavky: - Ukončovacie bočnice (ľavé/pravé) a bočné sklá pre jednotlivé sekcie. - Manipulačné pulty (šírka 800 mm a 900 mm). - Šírka pracovnej dosky (PD) pre všetky moduly min. 300 mm |  |  |  |
| 2. | 2. Technické vybavenie a príslušenstvo vitrín Pre zabezpečenie hygieny, energetickej efektivity a funkčnosti musia vitríny obsahovať: - Osvetlenie: LED horizontálne osvetlenie pre všetky moduly. - Úspora energie: Nočné plexi kryty pre všetky typy modulov. - Odolnosť a hygiena: - Lakovanie výparníkov pre zvýšenú antikoróznu ochranu. - Nerezové (AK) vnútro vaní. - Systém ofukovania čelného skla proti roseniu. - Vnútorné usporiadanie: 2-stupňová nerezová výstavaná plocha. - Pracovné doplnky: - Držiaky na váhu a krájacie dosky (6 ks). - Držiaky pre nárezové stroje (6 ks). - Elektrické zásuvky integrované v zostave (8 ks) |  |  |  |
| 3. | Úprava podlahy: - polyuretánová dekoratívna stierka hladká matná s mramorovým efektom farba greywhite, hr. cca 2,0 mm - cena celkom za 79,50 m2 |  |  |  |
| 4. | Doprava a montáž | - |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka :

| Predmet zákazky: | Cena v € za celý predmet zákazky bez DPH: | DPH : |
| --- | --- | --- |
| Vybavenie predajne | xx | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |