## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. DNS VAKM výzva 74/2026 pre HS 82 Stropkov -časť Bokša Rezidencia pod stráňou-Bokša 30 rodinných domov-I.etapa - pre Časť 2
Príloha č. 3
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | plnostenná trojvrstvová rúra PP SN10 DN 315 - 6000 mm | ks | 69 |  |  |  | 0
2 | plnostenná trojvrstvová rúra PP SN10 DN 250 - 6000 mm | ks | 6 |  |  |  | 0
3 | odbočka PP KGEA s tesniacim krúžkom DN 250/160 45° | ks | 3 |  |  |  | 0
4 | odbočka PP KGEA s tesniacim krúžkom DN 315/160 45° | ks | 25 |  |  |  | 0
5 | koleno PP KGB s tesniacim krúžkom DN 160 45° | ks | 28 |  |  |  | 0
6 | hybridný roznášací prstenec AWA 1000/800 (pre bežné poklopy DN625) | ks | 14 |  |  |  | 0
7 | kĺbové hrdlo KGMM vario PP DN315 nastaviteľné o +/- 7,5° | ks | 10 |  |  |  | 0
8 | hrdlový uzáver PP KGM DN/OD 315 | ks | 1 |  |  |  | 0
9 | redukcia PP KGR s tesniacim krúžkom DN/OD 315/250 | ks | 2 |  |  |  | 0
10 | redukcia PP KGR s tesniacim krúžkom DN/OD 250/200 | ks | 2 |  |  |  | 0
11 | redukcia PP KGR s tesniacim krúžkom DN/OD 200/160 | ks | 2 |  |  |  | 0
12 | Tvarovka PVC tlaková ENPL d160, použitie: pitná voda (dodať atest pre styk s pitnou vodou) | ks | 4 |  |  |  | 0
13 | Fólia vystražná (hnedá) 300x0,075mm/100m | m | 800 |  |  |  | 0
14 | Fólia vystražná (modrá) 300x0,075mm/100m | m | 400 |  |  |  | 0
15 | Čistič na zváranie rúr z PE na báze etylalkoholu 1L | ks | 5 |  |  |  | 0
16 | Popisovač na HDPE rúry, vodoodolný, šírka stopy minimálne 1mm | ks | 5 |  |  |  | 0
17 | Vodič CY 6,0mm zeleno-žltý | m | 1000 |  |  |  | 0
18 | Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d110, Trieda SDR 17 (PE 100 ¦ PN 10) | ks | 2 |  |  |  | 0
19 | Mazivo určené pre montáž hrdlových spojov 250 ml | ks | 50 |  |  |  | 0
20 | Tuk pre armatúry, pre pitnú vodu, tuba s uzatváracím vekom, 90g | ks | 30 |  |  |  | 0
21 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN80 PN10-16 | ks | 20 |  |  |  | 0
22 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN10-16 | ks | 20 |  |  |  | 0
23 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN150 PN10-16 | ks | 20 |  |  |  | 0
24 | Medzisegmentové tesnenie DN1000 (kónus-prstenec-dno) | ks | 29 |  |  |  | 0
25 | medzisegmentové tesnenie DN625 HRP (kónus - hybridný roznášací prstenec) | ks | 14 |  |  |  | 0
26 | medzisegmentové tesnenie DN1000 (Spritzguss šachtové dno RML, AG) | ks | 6 |  |  |  | 0
27 | šachtový kónus PP DN1000/625 mm vrátane rebríka, možnosť skrátenia o 250mm | ks | 14 |  |  |  | 0
28 | šachtové dno PP DN1000/250 AG 90°, prítok a odtok hrdlovaný, Hvyuž.=435mm | ks | 1 |  |  |  | 0
29 | šachtové dno PP DN1000/315 GD, prítok a odtok ako voľný koniec rúry, Hvyuž.=435mm | ks | 6 |  |  |  | 0
30 | šachtové dno PP DN1000/315 AG 90°, prítok a odtok hrdlovaný, Hvyuž.=435mm | ks | 2 |  |  |  | 0
31 | šachtové dno PP DN1000/315 AG 180°/270°, prítok a odtok hrdlovaný, Hvyuž.=435mm | ks | 1 |  |  |  | 0
32 | šachtové dno PP DN1000/315 AG 105°, Hvyuž.=935mm | ks | 1 |  |  |  | 0
33 | šachtové dno PP DN1000/315, pripojenie výtlaku DN90, Hvyuž.=435mm - Š13 | ks | 1 |  |  |  | 0
34 | šachtový prstenec PP DN1000/250 mm vrátane rebríka | ks | 5 |  |  |  | 0
35 | šachtový prstenec PP DN1000/1000 mm vrátane rebríka | ks | 13 |  |  |  | 0
36 | šachtový prstenec PP DN 1000/500mm vrátane rebríka | ks | 3 |  |  |  | 0
37 | šachtové dno PP DN1000/315 AG 90°/180° prítok a odtok hrdlovaný Hvyuž. =435mm | ks | 1 |  |  |  | 0
38 | šachtové dno PP DN1000/315 AG 90°/180° 1 spadisko Hvyuž. = 435mm - Š1 | ks | 1 |  |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač