Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

„MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

„MČ KE Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP – typ zariadenia: APL SMART 2 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Otázka

V časti PPV výkony, spomína projektant inžiniersku činnosť. Požadujete vyhotoviť geodetický elaborát skutkového stavu polohy stožiarov, káblov NN prípojky?

Pod týmto textom vid výťah položiek 24, 25 daný VV.

VV - Moskovská

| 25 | 000900012 | Pomocné podružné výkony - Porealizačné zameranie | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VV- Trieda KVP

| 24 | 000900012 | Pomocné podružné výkony - Porealizačné zameranie | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpoveď

V zmysle vyššie uvedených položiek výkazu - výmer sa jedná o porealizačné zameranie stavby ako celku.

Otázka

Výkaz výmer v časti množstvo pre Položku vytýčenie sieti má uvedené nulové množstvo. Požaduje sa teda vytýčenie sieti potencionálnym dodávateľom, alebo to bude robené v rámci inžinieringu Investora?

Pod tymto textom vud výťah položiek VV.

VV_Moskovská

| 7 |  |  | Vytýčenie sietí, inž. činnosť | kpl | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Trieda KVP

| 7 |  |  | Vytýčenie sietí, inž. činnosť | kpl | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpoveď

Vytýčenie sietí si zabezpečuje dodávateľ – viď položku č.25 vo výkaze - výmer “Moskovská_VV_OSVETLENIE”, resp. č.24 vo výkaze - výmer “KVP_VV_OSVETLENIE”.