| Názov zákazky: | Rekonštrukcia čističky odpadových vôd /ČOV/ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Euromilk a.s. Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder IČO: 36241873 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | Vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Rekonštrukcia ČOV |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | # Duchadlá 3 ks | # 5,5 kW, 210 m3/h |  |
| 2. | # Čerpadlo fugátu | # 3 kW |  |
| 3. | # Čerpadlo vyčistenej vody 2ks | # 6,5 kW |  |
| 4. | # Čerpadlo vratného a prebytočného kalu 3ks | # 1,5 kW |  |
| 5. | # Podávacie čerpadlo kalu | # 0,2-5 m3/h |  |
| 6. | # Šnekový lis – dehydrátor s príslušenstvom | # 30-50 kd a.s. /hod |  |
| 7. | # Flokulačná stanica – celá jednotka | # 800 l/hod |  |
| 8. | # Vozik pod kontajner s kontajnerom | # Elektrický |  |
| 9. | Prevzdušňovacie elementy | # 3 sady |  |
| 10. | # Miešadlo | # 1,5 kW |  |
| 11. | # Dávkovacia stanica | # Síran železitý, močovina, lúh, kyselina |  |
| 12. | # Elektro časť s montážou |  |  |
| 13. | # Stavebná časť s montážou |  |  |
| 13. | # Dodanie a Montáž | # - |  |
| 14. | # Analyzátory | # pH(2x), kyslík(5x) |  |
| 15. | # Zaškolenie obsluhy | # - |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  |
| --- | --- |
| Rekonštrukcia čističky odpadových vôd /ČOV/ |  |
| Typové označenie: vyplniť |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: | xx |
| DPH v EUR: | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |