

	Názov zákazky:
	Rekonštrukcia čističky odpadových vôd /ČOV/

	Obstarávateľ:
	ISTERMEAT, a.s.,
Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 232 157




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	vyplniť 

	IČO uchádzača:
	vyplniť 

	Platca DPH:
	 áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	vyplniť 



	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Stroj / zariadenie:   Kalová koncovka 

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Dekantačná odstredivka
	4 m3/h pri sušine 80 kg/h
	

	2.
	Dopravník odvodeného kalu
	2,2 kW, 16 ot/min
	

	3.
	Čerpadlo na dávkovanie kalu
	0,1-4 m3/h
	

	4.
	Čerpadlo na dávkovanie flokulantu
	0,1 – 1,5 m3/h
	

	5.
	Macerátor
	0-25 m3/h
	

	6.
	Miešadlo homogenizácie kalu
	1385 ot/min, 1,5 kW
	

	7.
	Nožová uzáver
	DN200, AUMA 0,45kW
	

	8.
	Magneticko-indukčný prietokomer kalu
	PN10, 316L
	

	9.
	Magneticko-indukčný prietokomer flokulantu
	                   PN10, 316L
	

	10.
	Automatická flokulačná stanica
	2000 l/hod
	

	11.
	Dodávka a montáž elektro časti
	
	

	12.
	Dodávka a montáž stavebnej časti
	
	

	13.
	Dodanie a Montáž
	-
	

	14.
	Zaškolenie obsluhy
	-
	



*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:

	Čistička odpadových vôd – kalová koncovka

	Typové označenie:
vyplniť


	CENA CELKOM v EUR bez DPH:
	

	DPH v EUR:
	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	







	Miesto a dátum podpisu:
	



