| Názov zákazky: | Obstaranie lokálneho zdroja elektrickej energie z fotovoltiky |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Euromilk a.s. Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder IČO: 36241873 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | Vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| Stroj / zariadenie: Obstaranie lokálneho zdroja elektrickej energie z fotovoltiky (miesto umiestnenia: parc.č. 4487/2 a 4484/9, v katastrálnom území Veľký Meder) |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | # Fotovoltické panely | # min. inštalovaný výkon 230 kWp |  |
| 2. | # Striedač | # min. 230 kW |  |
| 3. | # Oceľová konštrukcia pre FV panely umiestnené na zelenej ploche | # - |  |
| 4. | # DC kabeláž | # - |  |
| 5. | # AC kabeláž | # - |  |
| 6. | # Úprava existujúceho NN AC rozvádzača pre pripojenie BESS | # v zmysle štandardov ZSDIS |  |
| 7. | # Úprava diaľkového prepojenia na dispěcing ZSDIS (AXY) | # od certifikovaného dodávateľa |  |
| 8. | # Doprogramovanie existujúceho SCADA systému | # - |  |
| 9. | Montáž | # - |  |
| 10. | # Výkopové zemné práce | # - |  |
| 11. | # Prechod do existujúcej budovy a vysprávky | # - |  |
| 12. | # Skúška odborná správa a odborná prehliadka | # - |  |
| 13. | # Projekt skutočného vyhotovenia |  |  |
| 14. | # Funkčné skúšky | # od certifikovaného dodávateľa |  |
| 15. | # Zaškolenie obsluhy | - |  |
| 16. | # Inžiniering – vybavenie zmluvy o pripojení BESS na ZSDIS | # - |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter  / - ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka :

| Predmet zákazky: |  |
| --- | --- |
| Obstaranie lokálneho zdroja elektrickej energie z fotovoltiky |  |
| Typové označenie: vyplniť |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: | xx |
| DPH v EUR: | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |