## BATÉRIOVÉ ÚLOŽISKO
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o.
IČO: | 34 122 940
Sídlo spoločnosti: | Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Názov projektu: | Rozšírenie spracovania ekologickej výroby, zavedenie novej technológie s digitálnym spracovaním údajov
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Názov zákazky: Batériové úložisko
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie |  | Cena spolu bez DPH v EUR
Batériové úložisko (1 súbor) | Batériové úložisko (BESS) | výkon 29,7kW, kapacita 50kWh | uviesť hodnotu
| Stavebná príprava a osadenie BESS a striedača | betónový základ | uviesť hodnotu
| Komunikačné vedenie BESS | - | áno / nie
| AC kabeláž | - | áno / nie
| Úprava existujúceho NN AC rozvádzača pre pripojenie BESS | v zmysle štandardov ZSDIS | áno / nie
| Úprava diaľkového prepojenia na dispečing ZSDIS (AXY) | od certifikovaného dodávateľa | áno / nie
| Doprogramovanie existujúceho SCADA systému | - | áno / nie
| Montáž | - | áno / nie
| Skúška, odborná správa a odborná prehliadka | - | áno / nie
| Funkčné skúšky | od certifikovaného dodávateľa | áno / nie
| Zaškolenie obsluhy | - | áno / nie
| Inžiniering – vybavenie zmluvy o pripojení BESS na ZSDIS | - | áno / nie
Názov zákazky: Batériové úložisko
| Cena celkom v EUR bez DPH |  | 0
DPH
| Cena celkom v EUR |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR.
Identifikačné údaje: |  |  |  |  | Nie som platca DPH (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Telefón a e-mail:
Vypracoval:
Miesto: |  | Dátum: |  | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!