## Defrosting chamber
| EU Poultry s.r.o, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION
Ponuku predkladá / The offer is submitted by:
| Obchodné meno / Company name: |  | dátum vypracovania ponuky / bid preparation date:
| Sídlo / Company address: |  | pečiatka a podpis / stamp and signature
IČO / Company registration number:
Platca DPH / VAT payer:
Identifikácia ponúkaného zariadenia / Identification of the offered device:
Je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? / Is the equpement produced to be in stock (do you have it in stock)?
Je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? / Is the offered equipment a catalog product?
Doba dodania (kal. dní) / Delivery time (calendar days):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH / ks) / Price of offered equipment (EUR without VAT / pcs):
Zariadenie / Equipment:
| Názov / Name: | Rozmrazovacia komora / Defrosting chamber
Predpokladaný objem / Expected quantity: |  | 1
Celok / Unit | Časť / Part | Parameter / Parameter | Požadovaná hodnota technického parametra / Requred value of parameter | Hodnota parametra predkladateľa ponuky/ Bidder parameter value
Rozmrazovacia komora / Defrosting chamber | Zariadenie/ Machine | Typ zariadenia / Equipment type | Rozmrazovacia komora s rozmermi 11300 × 6000 × 5000 mm na zmrazené časti kurčiat pred ďalším spracovaním / Defrosting chamber with dimensions of 11300 × 6000 × 5000 mm for frozen chicken parts before further processing
|  | Typ spracovávaného produktu / Type of processed product | Celé kura, časti kurčaťa v bloku s rozmermi 590 × 390 × 75 mm a hmotnosťou 15 kg zabalené v polyetylénovom vrecku alebo bez neho; na palete 1000 × 1200 mm v perforovaných plastových prepravkách s rozmermi 600 × 400 × 150 mm, 12 vrstiev / Whole chicken, chicken parts in a block with dimensions of 590x390x75 mm, weighing 15 kg packed in a polyethylene bag or without one; on a 1000x1200 mm pallet in perforated plastic crates with dimensions of 600x400x150 mm, 12 layers
|  | Hmotnosť vstupnej suroviny celkový/ Raw material weight range total | 20160 kg / 20160 kg
|  | Počiatočná teplota produktu / Initial product temperature | -18°C / -18°C
|  | Konečná vnútorná teplota výrobku / Final internal temperature of the product | (-2…+2)°C / (-2…+2)°C
|  | Rovnomerné rozmrazovanie/temperovanie bez prehriatia povrchu, nadmerných strát odkvapkávaním či poškodenia obalu / Uniform defrosting/tempering without surface overheating, excessive drip loss or packaging damage. | Uviesť/ Specify
|  | Riadenie teploty jadra produktu / Core temperature control in product | Uviesť/ Specify
|  | Nastaviteľná teplota vzduchu nie viac ako 8 stupňov. Dodávateľ navrhne program postupného odmrazovania / Adjustable air temperature no more than 8 degrees. Supplier shall propose staged defrosting program. | Uviesť/ Specify
|  | Regulácia relatívnej vlhkosti na zníženie vysúšania a straty hmotnosti / Relative humidity control to reduce drying and weight loss | Áno / Yes
|  | Rovnomerné prúdenie vzduchu v celej komore bez mŕtvych zón. Prúdenie vzduchu nesmú blokovať palety. / Uniform airflow throughout the chamber without dead zones. Airflow must not be blocked by pallets. | Áno / Yes
|  | Dodávateľ uvedie vypočítaný a garantovaný čas odmrazovania / Supplier shall state calculated and guaranteed defrosting time | Uviesť/ Specify
|  | Dodávateľ uvedie požadovaný chladiaci/vykurovací výkon, teplotu vyparovania, chladivo a spotrebu energie / Supplier shall state required refrigeration/heating capacity, evaporation temperature, refrigerant and energy consumption | Uviesť/ Specify
|  | Hygienické vyhotovenie pre potravinársku výrobu / Hygienic design for food production | Áno / Yes
|  | Materiálové prevedenie / Material execution | Nerezové prevedenie vhodné pre potravinárstvo / Stainless steel execution suitable for food industry
|  | Možnosť čistenia a sanitácie / Cleaning and sanitation capability | Áno / Yes
|  | Zaškolenie obsluhy / Operator training | Áno / Yes
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky / Additional requirements and contractual conditions | DAP - Doprava do miesta prevádzky - Horne Saliby / DAP - Delivery to: Horné Saliby, Slovakia | Áno/Yes
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky / Installation of the equipment including its commissioning | Áno/Yes
|  | Manuál na obsluhu v Slovenský alebo Anglický jazyku / User and maintenance manual in Slovak or English language | Áno/Yes
|  | Certifikát CE / CE Mark (certificate) | Áno/Yes
|  | Záruka min. 12 mesiacov / Waranty period of min. 12 months | Áno/Yes
|  | Záručný a pozáručný servis / Warant and postwarant service | Áno/Yes