## Rekapitulácia
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {34d874ce-e673-4c46-ae04-480b8ed8c757}
[31 empty] | 0,01 | 23
[31 empty] | 0,01 | 23
|  | REKAPITULÁCIA | [16 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2025-034Z4 | [24 empty] | 0,01
[6 empty] | Fotovoltika a batériové úložisko | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | ČS: | [15 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  | UHROVEC | [8 empty] | Dátum: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [12 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČO: | [15 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [12 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | znížená |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
| Kód: | [5 empty] | 2025-034Z4
Fotovoltika a batériové úložisko
| Miesto: | [5 empty] | UHROVEC | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {34d874ce-e673-4c46-ae04-480b8ed8c757} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | FVZ |  |  | Fotovoltika 30kW | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f1736f1c-4af7-4eff-a024-5e6f615394f4} | {34d874ce-e673-4c46-ae04-480b8ed8c757} | 0
/ |  | AKU |  |  | Batériové úložisko | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {01abb6c9-c576-4e2e-8ff2-2b6f7519ffef} | {34d874ce-e673-4c46-ae04-480b8ed8c757} | 0

## FVZ - Fotovoltika
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {f1736f1c-4af7-4eff-a024-5e6f615394f4}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Fotovoltika a batériové úložisko
Objekt:
FVZ - Fotovoltika 30kW
| JKSO: |  |  |  |  | ČS:
| Miesto: |  | UHROVEC |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | 0
|  | 0 |  |  |  | IČ DPH: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 23% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Fotovoltika a batériové úložisko
Objekt:
FVZ - Fotovoltika 30kW
Miesto: |  |  | UHROVEC |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | 0 |  |  | Spracovateľ: | 0
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Fotovoltika a batériové úložisko
Objekt:
FVZ - Fotovoltika 30kW
Miesto: |  |  | UHROVEC |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | 0 |  |  | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2833 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2833 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2833 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210020302 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 85444851
2 | M | 345750008600 | Žlab káblový MARS 62x50 mm vrátane podružného materiálu a kotvenia alebo ekvivalent | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00173 | 0.0346 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1609114651
3 | K | 94010702900050 | Vyvŕtanie a vypilovanie otvoru do D 80 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2118194627
4 | K | 210010025.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -388529648
5 | M | 345710009100 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 20 alebo ekvivalent | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.017 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 897024653
6 | M | 345710017800.S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -732469094
7 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1141927453
8 | M | 345710009000.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0085 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -631683943
9 | K | 210010030.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1968246770
10 | M | 345710009600.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0075 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -239172345
11 | K | 210120101.S | Poistkový patrón montáž do 100 A, vrátane dotykového krúžku | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1699939825
12 | M | 345290008900.S | Patrón poistkový 16A DC 1000V | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 201897891
13 | K | 210270801.S | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov) | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1583549432
14 | M | 283810000400.S | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1134409018
15 | K | 210270961.S | Hermetizácia kábla v upcháv. vývode hmotou ZEL A 101 bez ukončenia kábla do P7 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -515509111
16 | M | 345710032900.S | Vývodka káblová PG 7 z PA s PG závitom, -5 až 60 °C, IP66, UV odolná | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1655382261
17 | K | 220111781 | Montáž uzemňovacej prípojnice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1217519993
18 | M | 3410301490 | Prípojnica pospojovania HUS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1560062199
19 | K | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1846033643
20 | K | 92090102010350 | Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1616061489
21 | M | 3580760572.1 | Tlačítko núdzového vypínania SCAME požiarný hlasič IP55 - 676.25100 s kladivkom alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -478806726
22 | M | 345ARKYS08 | Vrut TEX 6ti hran 3,9 x 9,5 "GZ" (bal = 100 ks) alebo ekvivalent | bal | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00128 | 0.0128 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 592874828
23 | K | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -714135828
24 | K | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -957171770
25 | M | 345720003900.S | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1589879721
26 | K | 210161012.S.1 | Elektromer trojfázový zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -923606965
27 | M | 389810001012.S.1 | Elektromer napr. (Energy Meter with Modbus Connection kompatibilný pre invertor) polopriame meranie Janitza UMG 103 vrátne diaľkovej komunikácie RS485 alebo ekvivalent alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1768604432
28 | K | 210170302.S | Meracie trafo prúdu nn vrátane zap., všetky prevody AMTO | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1369688996
29 | M | 374310019000.SA | Merací transformátor - prúdový menič k prúdovému relé z KBU 812; 800/5A; 7,5VA; tř.1 alebo ekvivalent | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1765056695
30 | K | 210190001 | Montáž DATALOGER rozvodnice do váhy 20 kg vrátane oživenia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1001700096
31 | M | 484650039900.S | Smart logger Huawei 3000A03 alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1386335007
32 | K | 210501002.S | Prípravné práce pre zahájením montáže panelov | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 387746139
33 | K | 210501050.S | Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu | kpl | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1367887093
34 | M | 346510004120.S | Fotovoltická konštrukcia pre šikmé strechy | kpl | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1371733530
35 | K | 210501050.S | Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu | kpl | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2064458796
36 | M | 346510004110.S | Fotovoltická konštrukcia pre falcované šikmé strechy | kpl | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 881226669
37 | K | 210501103.S | Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 878554472
38 | M | 346510000120.S | Fotovoltický modul pre pozemné inštalácie Vitovolt 300 M450 WL alebo ekvivalent | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.026 | 1.56 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1324024958
39 | K | 210501131.S | Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1459357745
40 | M | 346HUAWEI1 | Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov Optimizér napríklad HUAWEI SUN2000 600W-P alebo ekvivalent | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00065 | 0.039 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1987262837
41 | K | 2 | Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, 4 x vstup/ 4 x výstup | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 295216954
42 | M | 346510002400.S2 | R1-DC- Solárna rozvodná skriňa DC, vstup/výstup 4/4xDC, min IP44, s prepäťovými ochranami podľa schémy vrátane montáže, atesov, vyhláasenia o zhode a návodu na montáž údržbu a obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1309587267
43 | K | 210501235.S | Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj nad 63 A do 1400 A | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 290082525
44 | K | 210501265.S | Montáž fotovoltického striedača a batérie trojfázového pre komerčné inštalácie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -499696531
45 | M | 7986784A | Fotovoltický striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový Menič SUN2000-30KTL- M3 30kW/400V alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1452810286
46 | K | 210800630.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1337830553
47 | M | 341310009300.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 896703772
48 | K | 210800147.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1478853648
49 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0114 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -264645079
50 | K | 210800170.S | Kábel medený uložený pevne YSLY-J 4x1,5 450/750 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2101469237
51 | M | K00014027 | Kábel YSLY-J 4x1,5 | M | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -5670858
52 | M | KOH000000271 | Kábel ohybný YSLY-JZ 4G2,5 pvc sivý | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 576075264
53 | K | 210800614.S | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1678352861
54 | M | 341310009200.S | Vodič medený flexibilný H07V-K/J 10 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -715120305
55 | K | 210902152.S | Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 5x50 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1113722890
56 | M | 341110031600.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 5x50 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00183 | 0.366 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1851380375
57 | K | 210881216.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 49 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1807559705
58 | M | 341610020900.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 B2ca s1,a1,d1 | m | 49 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0147 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 593022542
59 | K | 210812003.S | Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6 | m | 550 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -521830285
60 | M | 341110012800.S | Vodič medený solárny s dvoitou izoláciou a UV ochranou 1x6 mm2 B2ca s1 a1 d1 | m | 550 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.077 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1766367984
61 | K | 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1426481132
62 | M | 383150009500 | Konektor solárny MC4 6mm2 samec+ samica | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1114557184
63 | K | 220511033 | Kábel uložený do kabelového truhlíku/chráničke | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -554727040
64 | M | 341230001200.S | Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2 B2CA s1,a1,d1 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1016737152
65 | K | 210950111.S | Zväzkovanie jednožilových káblov NN | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -829693292
66 | M | 247710004400.S | Páska sťahovacia lxš 180x7,8 mm | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00023 | 0.023 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 290466940
67 | K | HZS000125.S | Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1726975554
68 | K | HZS000214 | Meranie a skúšanie, vypracovanie el. revízie | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -823092875
69 | K | HZS001215 | Komplexné vyskúšanie a skúšobná prevádzka | hod | 18 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1334806603
70 | K | HZS001216 | Odstavenie od siete | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1825896280
71 | K | HZS001217 | Projektová dokumentácia skutkového stavu | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1991806023
72 | K | HZS-002 | Vypracovanie mietsneho prevádzkového predpisu fotovoltaickej elektrárne podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1388968709
73 | K | HZS-005 | Zabezpečenie pracoviska a úprava bleskozvodu | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1715421355
74 | K | MV | Murárske výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 686472786
75 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1956286988
76 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1495768059
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 001400043.S | Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1969176892
78 | K | 949942101 | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 12 m - vykládka na strechu | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 914762406

## AKU - batériové úložisko
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {01abb6c9-c576-4e2e-8ff2-2b6f7519ffef}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Fotovoltika a batériové úložisko
Objekt:
AKU - batériové úložisko
| JKSO: |  |  |  |  | ČS:
| Miesto: |  | UHROVEC |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | 0
|  | 0 |  |  |  | IČ DPH: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 23% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Fotovoltika a batériové úložisko
Objekt:
AKU - batériové úložisko
Miesto: |  |  | UHROVEC |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | 0 |  |  | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Fotovoltika a batériové úložisko
Objekt:
AKU - batériové úložisko
Miesto: |  |  | UHROVEC |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | 0 |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 65.457 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 62.9789 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22.2762 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210251071.S | Základy - Montáž batériového úložiska do betónovaného základu vrátane terénnzch úprav | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1382874440
2 | M | 589360000400.S | Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 (PP) (SK)-1,0-Dmax 22 - S1 až S3 z cementu portlandského | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.3975 | 9.5902 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -684633618
3 | K | 564261113.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.44528 | 5.3434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284519036
4 | M | 583310002000.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm vrátane dovozu | t | 4.933 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 4.933 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -181782887
5 | K | 596811320.S | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 jedna rada okolo trafostanice | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.084 | 1.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1233573228
6 | M | 592460014400 | Platňa betónová PREMAC ESTER, rozmer 500x500x50 mm, piesková okolo trafostanice vrátane štrkového podkladu alebo ekvivalent | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0292 | 1.4016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1087044208
| D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 40.7027 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 01040402070050 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -153860511
8 | K | 01080202010520 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2026223641
9 | K | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | m | 195 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 697177900
10 | K | 460050603.S | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 5 | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1378713093
11 | K | 460120002.S | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -203916980
12 | K | 460200684.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2019537148
13 | K | 460420022.S | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm | m | 195 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -652152055
14 | M | 583110000300.S | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm vrátane dovozu | t | 40.625 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 40.625 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1138255066
15 | K | 460560684.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 596661500
16 | K | 460600001.S | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | m3 | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1878143956
17 | K | 460600002.S | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť | m3 | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1490774566
18 | K | 91089000001420 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 370 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1634366711
19 | M | 283KPL | KRYCIA PLATŇA KPL 250/10/SLER PVC, POZOR SLP/NN KÁBEL alebo ekvivalent | m | 370 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0777 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2054415935
20 | K | MV | Murárske výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1130536611
21 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1967727678
22 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1204099934
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4782 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4782 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 210501252.S | Montáž a zapojenie rozvádzača NN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1802725657
24 | M | 346510001901.S | R-HRM+P- rozvodná skriňa NN AC, podľa schémy, pre pripojenie a ovládanie ASDR AXA IP65, s prepäťovými ochranami podľa schémy (FVE 150+30kWP + AKU 200kW/400kWh) montáže, atesov, vyhlásenia o zhode a návodu na montáž údržbu a obsluhu (silové prvky dole) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 56014157
25 | K | 210010025.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -894209670
26 | M | 345710009100 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP D 20 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0204 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1530773379
27 | K | 210010030.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1571169177
28 | M | 345710009600.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1809173000
29 | K | 210010602.S | Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne | m | 364 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1675167311
30 | M | 8595057643741 | Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09160 BA alebo ekvivalent | m | 364 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00089 | 0.32396 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1220154673
31 | K | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1447326933
32 | M | 345720003900.S | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -361565449
33 | K | 210100004.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1752478473
34 | M | 345720004100.S | Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -512664404
35 | K | 210100005.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 204978439
36 | M | 345720005300.S | Dutinka lisovacia DI 35-25 izolovaná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 464128715
37 | K | 210100006.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -400293348
38 | M | 354310022700.S | Káblové oko medené lisovacie CU 50x10 KU | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1667306232
39 | K | 210100009.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -662175479
40 | M | 354310026300.S | Káblové oko medené lisovacie CU 120x12 KU-L | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1827341006
41 | K | 210100019.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1799998911
42 | M | 354310014100.S | Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -713298901
43 | K | 210100022.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -58733300
44 | K | 210100255.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1045926297
45 | M | 345810007700.S | Zmršťovacia káblová koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2 v alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1315904970
46 | K | 210100287.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1122264184
47 | M | 345810007400.S | Koncovka pre štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K026-53/239 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1091951376
48 | K | 210120104.S | Poistka nožová veľkost 2 do 400 A 500 V | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -69620303
49 | M | 345290007600.S | Poistková vložka nožová PNA2 224A gG, veľkosť 2 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00047 | 0.00282 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1536074305
50 | K | 210161012.S.1 | Elektromer trojfázový zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1807430910
51 | M | 389810001012.S.1 | Elektromer napr. (Energy Meter with Modbus Connection kompatibilný pre invertor) MTP 1000/5A polopriame meranie Janitza UMG 103 alebo ekvivalent alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 345160619
52 | K | 210173581.SA | Montáž batériového úložiska vrátane spustenia naprogramovania oživenia SW | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 782046732
53 | M | BAT1 | HUAWEI LUNA2000-200KWH-2H1*Smart String ESS*2x100kW/2x193,5kWh*IP44 - SACU - HUAWEI SACU2 2000D-D-08*Smart array controller unit SW oživenia alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1105093749
54 | K | 210192721 | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu skrutkovaný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1341849828
55 | M | 5482302100 | Označenie štítok 16x8cm gravírovaný názov rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -864178882
56 | K | 210222010 | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2108111559
57 | M | 246220004700 | Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013 | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1159232168
58 | M | 246220005000 | Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 369469347
59 | M | 246420001500 | Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK | kg | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -750497364
60 | K | 210222020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce | m | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -758789320
61 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 47.1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.0471 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 366646025
62 | K | 210222021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -379701665
63 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 9.375 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.009375 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2105585151
64 | K | 210270801.S | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1416116572
65 | M | 283810000400.S | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1852682309
66 | K | 210501235.S | Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -701006014
67 | K | 210800110.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -821322132
68 | M | 341110001000.S | Kábel medený CYKY 3x6 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.0168 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1834388493
69 | K | 210800111.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x10 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1362790844
70 | M | 341110001100.S | Kábel medený CYKY 3x10 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00049 | 0.0294 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -77250330
71 | K | 210800147.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1492800037
72 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0114 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1584682290
73 | K | 210800168.S | Kábel medený uložený pevne YSLY-J 450/750 V do 21x2,5 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -625039410
74 | M | 341110002900.S | Kábel medený YSLY-J 450/750 V 10x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00056 | 0.0056 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 435485224
75 | M | KOH000000303 | Kábel ohybný YSLY-J 25G1,5 pvc sivý | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -953073399
76 | M | KOH000000303A | Kábel ohybný YSLY-J 21G1,5 pvc sivý | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 15246647
77 | M | KOH000000241 | Kábel ohybný YSLY-JZ 7G1 pvc sivý | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 956646881
78 | M | KOH000000302 | Kábel ohybný YSLY-J 12G1,5 pvc sivý | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 165071408
79 | M | 341310005900.S | Kábel ohybný YSLY-J 18G1,5 pvc sivý | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0017 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1375136475
80 | K | 210800170.S | Kábel medený uložený pevne YSLY-J 4x1,5 450/750 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -755699641
81 | M | K00014027 | Kábel YSLY-J 4x1,5 | M | 26 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -304047675
82 | K | 210800614.S | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1698535868
83 | M | 341310009200.S | Vodič medený flexibilný H07V-K/J 10 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 933488982
84 | K | 210800616.S | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1178597261
85 | M | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K/J 25 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0072 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 21747128
86 | K | 210810088.S | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70 pre vonkajšie práce | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1614397675
87 | M | 341110005700.S | Kábel medený 1-CYKY 3x120+70 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00454 | 0.2724 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -921302977
88 | K | 210902249.S | Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce | m | 364 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -508192929
89 | M | 341110031300.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2 | m | 364 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00442 | 1.6089 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -579025195
90 | K | 220111781 | Montáž uzemňovacej prípojnice | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1973537881
91 | M | 3410301490 | Prípojnica pospojovania HUS | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1318917141
92 | K | 220511033 | Kábel uložený do kabelového truhlíku/chráničke | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 973031299
93 | M | 341230001200.S | Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2 B2CA s1,a1,d1 exteriérový zemný | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -982277901
94 | K | 388795206 | Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm | m | 165 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -188225403
95 | M | 286130068500 | Chránička optického kábla 06040 BS100, červená, kotúč 100 m, DN 40, HDPE, KOPOS alebo ekvivalent | m | 165 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1944551887
96 | K | 92090102010350 | Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 221063021
97 | M | 3580760572.1 | Tlačítko núdzového vypínania SCAME požiarný hlasič zapustný IP55 - 676.25100 s kladivkom alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2004847735
98 | K | 94010702900050 | Vyvŕtanie a vypilovanie otvoru do D 80 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462533022
99 | K | HZS000125.S | Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1554347840
100 | K | HZS000214 | Meranie a skúšanie, vypracovanie el. revízie | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1629433784
101 | K | HZS000214A | Prvá úradná skúška a osvedčenie PD TISR | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1837676956
102 | K | HZS001215 | Komplexné vyskúšanie a skúšobná prevádzka | hod | 38 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1359501892
103 | K | HZS001216 | Odstavenie od siete | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 364433242
104 | K | HZS001217 | Projektová dokumentácia skutkového stavu | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1925168311
105 | K | HZS001219 | Vytýčenie inžinierskych sietí | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 767393115
106 | K | HZS-002 | Vypracovanie mietsneho prevádzkového predpisu fotovoltaickej elektrárne podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1792678346
107 | K | HZS-005 | Zabezpečenie pracoviska | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -113770766
108 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 873632430
109 | K | PD | Presun dodávok | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -122544536