## FVE
Výkaz výmer - ponuka vrátane požadovaných technických parametrov
Názov zákazky: |  | Dodávka a inštalácia fotovoltického zariadenia.
Obstarávateľ
Názov: |  | PROGAST, spol. s r.o.
Sídlo: |  | Krajinská cesta 18, 82107 Bratislava-Ružinov
IČO: |  | 17308429
Uchádzač vypĺňa všetky bunky tejto farby
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
1 | FV panely
| Uveďte výrobcu a typ/model ponúkaného FV panelu: | [5 empty] | Chýba
| Minimálny výkon | Wp | 670 |  |  |  | Zadajte hodnotu
| Minimálna účinnosť | % | 24 |  |  |  | Zadajte hodnotu
| Minimálny garantovaný výkon po 30 rokoch | % | 88 |  |  |  | Zadajte hodnotu
| Cena komplet | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 64 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
2 | FV menič
| Uveďte výrobcu a typ/model ponúkaného FV meniča: | [5 empty] | Chýba
| Menovitý výkon 40 kW |  |  |  | áno |  | Chýba
| Minimálny počet nezávislých MPPT | ks | 4 |  |  |  | Zadajte hodnotu
| Minimálna európska účinnosť | % | 98 |  |  |  | Zadajte hodnotu
| Cena komplet | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
3 | Nosná konštrukcia FV panelov
| Certifikovaná montážna konštrukcia vhodná pre miesto inštalácie |  |  |  | áno |  | Chýba
| Materiál odolný proti korózii |  |  |  | áno |  | Chýba
| Kompletný kotviaci a spojovací materiál |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
4 | Elektroinštalácia FVE
| Kompletné DC a AC rozvody |  |  |  | áno |  | Chýba
| DC boxy a príslušné ochrany/istenie |  |  |  | áno |  | Chýba
| Solárna kabeláž a konektory |  |  |  | áno |  | Chýba
| Napojenie do hlavného rozvádzača |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
5 | Montáž FVE
| Montáž konštrukcie, montáž panelov, meniča a elektroinštalácie vrátane zapojenia a všetkých mechanizmov potrebných na realizáciu |  |  |  | áno |  | Chýba
| Pri montáži FV panelov je dodávateľ povinný dodržiavať všetky platné predpisy BOZP, najmä požiadavky na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Pracovníci vykonávajúci montáž FV panelov musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu, najmä celotelový bezpečnostný postroj a vhodný systém istenia prostredníctvom kotviacich bodov a istiacich lán, v súlade s platnými právnymi a bezpečnostnými predpismi. |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
6 | Revízia FVE
| Odborná prehliadka a odborná skúška |  |  |  | áno |  | Chýba
| Revízna správa pre kompletnú FVE |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
7 | Nastavenie, spustenie a monitoring
| Konfigurácia meniča a zosúladenie s požiadavkami distribučnej sústavy |  |  |  | áno |  | Chýba
| Sprevádzkovanie monitoringu a zaškolenie obsluhy |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
8 | Projektová dokumentácia a pripojenie
| Základná projektová dokumentácia s rozmiestnením panelov a konštrukcie a s napojením jednotlivých rozvádzačov DC/AC |  |  |  | áno |  | Chýba
| Zabezpečenie administratívneho procesu pripojenia do ZSD |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
9 | Inžiniering
| Uchádzač sa zaväzuje v rámci ceny predmetu zákazky zabezpečiť kompletný inžiniering a administratívne úkony potrebné na realizáciu, pripojenie a prevádzku FVE vo vzťahu k Západoslovenskej distribučnej, a.s., príslušnému stavebnému úradu, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), OKTE, a.s. a Finančnej správe SR, v rozsahu relevantnom pre predmetnú FVE. |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
10 | Doprava a ostatné náklady
| Doprava materiálu a pracovníkov a ostatné náklady nevyhnutné na kompletnú realizáciu a uvedenie FVE do prevádzky |  |  |  | áno |  | Chýba
| Cena komplet | Súbor | Cena za súbor bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chýba
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka * | Kontrola
11 | Minimálny výkon FVE
| Minimálny výkon FVE | KWp | 42.88 |  |  |  | Zadajte hodnotu
| Sumárna ponuka bez DPH |  |  |  |  | 0
| Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 23% ) |  |  |  |  | 0
| Sumárna ponuka s DPH |  |  |  |  | 0
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v tabuľke nižšie v riadku IČ DPH.
Pokyny pre vypracovanie ponuky:
* V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponukaného zariadenia/tovaru alebo slovom
"ano" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa.
Uchádzač uvedie výrobcu a presné typové/modelové označenie ponúkaných FV panelov a FV meniča. Obstarávateľ si vyhradzuje právo
vyžiadať technické listy ponúkaných zariadení na overenie splnenia požadovaných technických parametrov.
Potvrdenie údajov o ponúkanom tovaru/zariadení oprávneným zástupcom uchádzača:
| Obchodný názov: | [5 empty] | Chýba
| Kontaktná osoba: | [5 empty] | Chýba
| Sídlo: | [5 empty] | Chýba
| IČO: | [5 empty] | Chýba
| DIČ: | [5 empty] | Chýba
| IČ DPH: | [5 empty] | Chýba
V .................................. Dňa .................................
...............................................................
podpis a pečiatka