Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy fotovoltaického systému pre objekt syrárne.
Minimálne technické požiadavky
· Fotovoltaický systém s inštalovaným výkonom 10 kWp.
· Montáž na streche objektu syrárne.
· Batériové úložisko 3 kWh alebo technicky ekvivalentné riešenie.
· Hybridný menič kompatibilný s batériovým úložiskom.
· Kompletná nosná konštrukcia, kabeláž, istenie a ostatný elektroinštalačný materiál.
· Monitoring výroby a spotreby elektrickej energie prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie.
· Dodávka, montáž, zapojenie, funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky.
· Zaškolenie obsluhy.
· Dodanie návodov, záručných listov a ostatnej dokumentácie.
· Záručný a pozáručný servis.
Požiadavky na dodanie
Dodané zariadenia musia byť nové, nepoužité a spĺňať všetky platné technické, bezpečnostné a legislatívne požiadavky SR a EÚ. Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
