

	Názov zákazky:
	Tubusy 

	Obstarávateľ:
	Agrosinter s.r.o.
Bátka 160,  Bátka  98021
IČO: 36030074




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	vyplniť 

	IČO uchádzača:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	 Áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	Vyplniť 



	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter

	

	p.č.
	Položka
	Cena v Eur bez DPH

	1.
	Ventilačné tubusy 
2× ventilačný tubus pre prívod čerstvého vzduchu, dĺžka cca 45 m
2× ventilačný tubus pre prívod čerstvého vzduchu, dĺžka cca 41 m
priemer textilného tubusu min.: Ø800 mm
rýchlosť prúdenia vzduchu pri zvieratách min.: 0,27 m/s
výmena vzduchu: 4–8×/h
priemer ventilátora min.: Ø620 mm
otáčky motora min.:  900 ot./min.
každý tubus so samostatným ventilátorom: áno
teplotný snímač / termostat pre riadenie ventilátora: áno
napájanie: 230 V, 1-fázové

	

	2.
	Ochladzovacie tubusy 
1× ventilačný tubus pre ochladzovanie teliat, dĺžka cca 45 m
1 × ventilačný tubus pre ochladzovanie teliat, dĺžka cca 41 m
priemer textilného tubusu min.: Ø940 mm
rýchlosť prúdenia vzduchu vo výške 1,2 m nad podstielkou min.: 1,2 m/s
výmena vzduchu: 4–8×/h
priemer ventilátora min.: Ø 900 mm
otáčky motora min.:  900 ot./min.
každý tubus so samostatným ventilátorom: áno
teplotný snímač / termostat pre riadenie ventilátora: áno
napájanie: 230 V, 1-fázové
 
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:

	Tubusy 

	Typové označenie:
vyplniť

	CENA CELKOM v EUR bez DPH:
	xx

	DPH v EUR:
	xx

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	xx




	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	









	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky 



