	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: VAMEX, a.s., Košice

	Sídlo obstarávateľa: Lubina 1, 040 12 Košice	

	IČO obstarávateľa: 36200514	


Batériové úložisko - 1 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Batériové úložisko ako komplet v jednom kabinete s meničom
	Áno
	Vyberte položku.
	Kapacita batérie minimálne (kWh)
	500
	

	Výkon meniča minimálne (kW)
	125
	

	AC, DC a komunikačné prepoje
	Áno
	Vyberte položku.
	Detektor horľavých plynov
	Áno
	Vyberte položku.
	Dymový senzor
	Áno
	Vyberte položku.
	Teplotné čidlo
	Áno
	Vyberte položku.
	Zvukový alarm
	Áno
	Vyberte položku.
	Protipožiarny hasiaci systém 
	Áno
	Vyberte položku.
	Sprinkler
	Áno
	Vyberte položku.
	Kvapalinové chladenie batérií
	Áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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