## Plynoinstalacia
Príloha č. 2, Výkaz výmer - ZUŠ Daliborovo námestie, Bratislava
Pol. | Skrátený popis | M.J. | Počet | Cena za 1 mernú jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH
Inžinierska časť - Plynoinštalácia
A. Dodávka
A.1 Inžinierske práce
1 | Projektová dokumentácie pre realizáciu-časť plynoinštalácia | ks | 4
2 | Výkres skutočného vyhotovenia- časť plynoinštalácia | ks | 4
3 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení- plyn, tlak | kompl. | 1
Technologická časť - Plynoinštalácia
A. Dodávka
A.1 Armatúry
1 | Guľový kohút plynový
| DN15 | ks | 3
| DN20 | ks | 2
| DN50 | ks | 1
2 | Vzorkovací guľový kohút plynový
| DN15 | ks | 1
3 | Ukazovací tlakomer s kondenzačnou slučkou a tlakomer.kohútom
| merací rozsah 0-6kPa | ks | 1
4 | Presun hmôt | % | 3.3
A.2 Rúrový materiál
5 | Čierna rúra plynová
| DN15 | bm | 12
| DN50 | bm | 30
6 | Pripojenie na existujúce potrubie | ks | 1
7 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | bm | 42
8 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | bm | 42
9 | Presun hmôt | % | 3.3
A.3 Nátery potrubia
10 | Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 100 mm jednonásobné 1x email a základný náter | bm | 42
11 | Presun hmôt | % | 3.3
B. Montáž
1 | A.1 Armatúry | kpl. | 1
2 | A.2 Rúrový materiál | kpl. | 1
3 | A.3 Nátery potrubia | kpl. | 1
C. Demontáž
1 | Čierna rúra plynová
| DN15-20 | bm | 20
| DN25-32 | bm | 40
| DN40-50 | bm | 60
2 | Guľový kohút plynový
| DN15 - gamatky | ks | 30
| DN50 | ks | 4
3 | Plynomer | ks | 1
Celkom bez DPH
DPH
Celkom s DPH