## Príloha č. 1 Výzvy
Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbená polia
Predložením cenovej ponuky a uvedením celkovej ceny za predmet zákazky uchádzač deklaruje, že ponúkaný predmet plnenia v plnom rozsahu spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky a technickú špecifikáciu uvedenú vo výzve a jej prílohe.
Obstarávateľ: O.F. MILL, spol. s r.o., Svätoplukova 2035/11, 926 01 Sereď, IČO: 53 075 846+A6:D7
Predmet zákazky: Výstavba pozemnej fotovoltickej elektrárne s celkovým menovitým AC výkonom 299,97 kW.
Miesto realizácie: parcela, vo vlastníctve spoločnosti O.F.MILL, spol. s r.o., evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti: katastrálne územie Sládkovičovo, Obec: Sládkovičovo, na parcelnom čísle registra C: č. 896/1
P.č. | Popis | MJ | Množstvo
1 | Fotovoltické panely
1.1 | Fotovoltický panel, napríklad TSM-720NEG21C20 | ks | 528
2 | Nosné a Podporné konštrukcie
2.1 | Nosná konštrukcia natĺkaná do zeme pre osadenie 528 ks FV panelov, sklon 25° | komplet | 1
2.2 | Ekvipotenciálne pospájanie | ks | 528
2.3 | Nosná konštrukcia pre upevnenie striedača a rozvádzača R-DC, navrhnutá do vonkajšieho prostredia | ks | 3
3 | Technológia
3.1 | Meniče napríklad GW99.99K-ET-G10, trojfázový menič s menovitým AC výkonom cca 100 kW | ks | 3
3.2 | Smartmeter vrátane PTP | komplet | 1
4 | Rozvádzače
4.1 | Rozvádzač R-DC, navrhnutý do vonkajšieho prostredia | ks | 3
4.2 | Rozvádzač R-AC vrátane HRM | ks | 1
4.3 | Vyvedenie výkonu FVZ do hlavné rozvádzača, vrátane jeho úpravy | komplet | 1
5 | Inštalačný materiál
5.1 | DC kabeláž – solárny kábel H1Z2Z2-K, 1×6 mm² | bm | 3168
5.2 | AC kabeláž | komplet | 1
5.3 | Dátové káble - FTP Cat.6 exteriér | komplet | 1
5.4 | Káblové trasy - žľaby, rebríky, vrátane normovaných podpier a krytov | komplet | 1
5.5 | Solárne konektory typu MC4, pár | ks | 132
5.6 | Podružný inštalačný materiál (inštalačné svorky, pásky, klince, štítky, natĺkacie skrutky a pod.) | komplet | 1
6 | Projekčná a Inžinierska činnosť
6.1 | Predrealizačná obhliadka a zameranie | komplet | 1
6.2 | Potrebná projektová dokumentácia | komplet | 1
6.3 | Inžinierska a administratívna činnosť súvisiaca s povoľovacím procesom podľa zákona č. 25/2025 Z. z. (Stavebný zákon), v rozsahu potrebnom pre realizáciu FVZ | komplet | 1
6.4 | Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu (MPP) | komplet | 1
6.5 | Koordinácia stavebnej činnosti - projektový manažér | komplet | 1
6.6 | Východisková odborná prehliadka a odborná skúška v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov | komplet | 1
6.7 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | komplet | 1
7 | Ostatné práce a Materiál
7.1 | Bleskozvod (LPS), uchytený na konštrukcie | komplet | 1
7.2 | Uzemňovacia sústava vytvorená v trasách káblových rozvodov – konštrukcie vzájomne prepojené | komplet | 1
7.3 | Automatizovaný systém dispečerského riadenia (ASDR) - v zmysle technických podmienok PDS | komplet | 1
7.4 | Výmena fakturačných PTP v trafostanici - v zmysle technických podmienok PDS, upresní RPD / ZSD | komplet | 1
7.5 | Stavebné mechanizmy, výkopové práce | komplet | 1
7.6 | Dopravné náklady | komplet | 1
7.7 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy | komplet | 1
7.8 | Všetky vedľajšie a pomocné práce a materiály nevyhnutné na dodanie kompletného, funkčného a bezpečného diela a jeho uvedenie do prevádzky sú zahrnuté v ponukovej cene. | komplet | 1
Cena celkom v EUR bez DPH
Uveďte výrobcu a typové označenie ponúkaných fotovoltických panelov, nosnej konštrukcie, meničov, smartmetra a rozvádzačov (ak je relevantné):
Obchodný názov dodávateľa/predkladateľa ponuky:
IČO dodávateľa:
Platca DPH: áno/nie
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Týmto čestne vyhlasujem, že predložená cenová ponuka v plnom rozsahu spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky a technickú špecifikáciu uvedenú vo výzve a jej prílohe.
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: