	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača:

	Sídlo uchádzača:

	IČO uchádzača:

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo	

	IČO obstarávateľa: 47544783	


Fotovoltika Kolárovo - 1,00 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Fotovoltické panely s minimálnym výkonom (Wp)
	560
	

	Inštalovaný výkon FVE systému minimálne (kW)
	40
	

	Konštrukcia na šikmú strechu
	áno
	Vyberte položku.
	Počet MC4 Plug connector Pair (ks)
	12
	

	Množstvo KBE Solar DB Plus, 6mm, black (m)
	400
	

	Množstvo KBE Solar DB Plus, 6mm, red (m)
	400
	

	Trojfázový menič s výkonom 20kW v počte ks 2
	áno
	Vyberte položku.
	Smart Meter
	áno
	Vyberte položku.
	DC rozvádzač podľa PD
	áno
	Vyberte položku.
	AC rozvádzač podla požiadaviek ZSDIS 
	áno
	Vyberte položku.
	Nevyhnutné montážne a zemné práce súvisiace s inštaláciou
	áno
	Vyberte položku.
	Spustenie, zaškolenie obsluhy, revízna správa, administrácia
	áno
	Vyberte položku.
	Batériový striedač
	áno
	Vyberte položku.
	EMS - riadenie spotreby energie + licencia
	áno
	Vyberte položku.
	Priemyselné vysokonapäťové batériové úložisko (BESS)
	áno
	Vyberte položku.
	Typ úložiska LiFePO₄ (LFP – lithium-železo-fosfát)
	áno
	Vyberte položku.
	Kapacita úložiska minimálne (kWh)
	98
	

	Integrovaný systém riadenia batérií BMS
	áno
	Vyberte položku.
	Kompatibilita s navrhovaným meničom/PCS a systémom riadenia FVE
	áno
	Vyberte položku.
	Dodanie vrátane potrebných prepojovacích prvkov, komunikačných rozhraní, ochrán a príslušenstva potrebného na plnú funkčnosť systému
	áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	


Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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