	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača:

	Sídlo uchádzača:

	IČO uchádzača:

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo	

	IČO obstarávateľa: 47544783	


Fotovoltika Palárikovo - 1,00 kpl


	
Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Kompletná dodávka a montáž fotovoltického systému s inštalovaným výkonom minimálne (kWp)
	10 
	

	Menovitý výkon jedného panelu minimálne (Wp)
	500
	

	Celkový inštalovaný výkon minimálne  (kWp)
	10
	

	Kompletná konštrukcia vhodná pre miesto montáže a pre navrhované FV panely, vrátane všetkých spojovacích a kotviacich prvkov
	áno
	Vyberte položku.
	Trojfázový sieťový menič, menovitý výkon min. 10 kW, kompatibilný s navrhovanými FV panelmi a požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy
	áno
	Vyberte položku.
	Merací prvok kompatibilný s navrhovaným meničom, určený na meranie a riadenie tokov energie systému
	áno
	Vyberte položku.
	DC rozvádzač v súlade s projektovou dokumentáciou, vrátane potrebných istiacich, odpájacích a ochranných prvkov
	áno
	Vyberte položku.
	AC rozvádzač podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek ZSDIS, vrátane potrebných istiacich a ochranných prvkov
	áno
	Vyberte položku.
	Solárny DC kábel s prierezom min. 6 mm², vhodný pre fotovoltické aplikácie - čierny
	áno
	Vyberte položku.
	Solárny DC kábel s prierezom min. 6 mm², vhodný pre fotovoltické aplikácie - červený
	áno
	Vyberte položku.
	Konektory kompatibilné s bežne používaným systémom MC4 alebo technicky ekvivalentné, vhodné pre použitý DC kábel
	áno
	Vyberte položku.
	Kompletná montáž 20 ks fotovoltických panelov na nosnú konštrukciu
	áno
	Vyberte položku.
	Kompletná elektroinštalácia a zapojenie fotovoltického systému 
	áno
	Vyberte položku.
	Ručný výkop káblovej ryhy podľa projektovej dokumentácie
	áno
	Vyberte položku.
	Zásyp káblovej ryhy
	áno
	Vyberte položku.
	Spustenie a odovzdanie
	áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	


Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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