## Zoznam zariadení
ZOZNAM ZARIADENÍ
Stavba: Nadstavba základnej školy, parc. č. 4/2, 5/1;2 a 7; RUŽINDOL
Časť: Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie.
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Poznámky | Množstvo | Merná | Jednotková | Jednotková | Dodávka | Montáž
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer |  | výmera | jednotka | cena dodávky | cena montáže | cena celkom | cena celkom
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači, v krabiciach.
1 | 91 | 0102 016 | Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x10 |  | 30 | m
2 | 91 | 0102 016 | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5 |  | 100 | m
3 | 91 | 0102 016 | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5 |  | 1300 | m
4 | 91 | 0102 016 | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5 |  | 950 | m
5 | 91 | 0102 016 | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5 |  | 250 | m
6 | 91 | 0102 016 | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5 |  | 100 | m
7 | 91 | 0102 016 | Kábel bezhalogénový JXFE-R 5x2x0,8 |  | 0 | m
8 | 91 | 0102 016 | Kábel bezhalogénový FTP cat.6A LSOH |  | 2860 | m
9 | 91 | 21081-0058 | HDPE 12/8mm -bezhalog. |  | 80 | m
10 | 91 | 21081-0058 | Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/ |  | 1 | ks
11 | 91 | 21081-0058 | Štítok označovací na kábel |  | 50 | ks
Inštalačný materiál s uložením komplet
12 | 91. | 21011-1011 | Bezhalogenová inštalačná trubka pevná 16 mm |  | 300 | m
13 | 91. | 21011-1011 | Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 16 mm |  | 500 | m
14 | 91. | 21011-1011 | Bezhalogenová inštalačná trubka pevná 20 mm |  | 700 | m
15 | 91. | 21011-1011 | Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 20 mm |  | 1000 | m
16 | 91. | 21011-1011 | Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 16 mm |  | 25 | m
17 | 91. | 21011-1011 | Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 20 mm |  | 50 | m
18 | 91 | 21081-0058 | Lišta bezhalogenová 40x40mm |  | 100 | m
19 | 91 | 21011-1011 | Príchytky a hmoždinky |  | 200 | ks
20 | 91 | 21011-1011 | Príchytky 20mm, 29 mm a skrutky do plehu a ocelových profilou príslušného priemeru |  | 500 | ks
21 | 91 | 21011-1011 | Elektroinštalačný žlab OBO, MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchytením - komplet |  | 75 | m
22 | 91 | 21011-1011 | Elektroinštalačný žlab OBO, MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchytením - komplet |  | 16 | m
23 | 91 | 21011-1011 | Elektroinštalačný žlab OBO, MKS 630 FS, 300 x 60mm s uchytením - komplet |  | 53 | m
24 | 91. | 620 85 74 | Silnoprúd-Stúpací rebrík LG 650 VS 3 FT-500x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet |  | 5 | m
25 | 91. | 620 85 66 | Slaboprúd-Stúpací rebrík LG 630 VS 3 FT-300x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet |  | 5 | m
26 | 91. | 21011-1011 | Príchytky SONAP |  | 60 | ks
27 | 91. | 21011-1011 | Káblová prechodka na opustenie žlabu |  | 50 | ks
28 | 91 | 21011-1011 | Inštalačné príchytky OBO grip - kovové |  | 200 | ks
Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou
29 | 91 | 21081-0057 | A- Slov-Led Plus SL justine fantasy 4200 33W, 230V, 50Hz, IP20 (zdroj IP67) |  | 93 | ks
30 | 91 | 21081-0057 | B - LED svietidlo stropné /trubicové/ 1x22W, 230V, 50Hz, IP65 |  | 10 | ks
31 | 91 | 21081-0057 | C - Svietidlo stropné max.2x60W (osadené LED 2x7W E27), 230V, 50Hz, IP44 |  | 16 | ks
32 | 91 | 21081-0057 | D - Svietidlo stropné max.2x60W (osadené LED 2x7W E27), 230V, 50Hz, IP20 |  | 2 | ks
33 | 91 | 21081-0057 | E - Svietidlo nástené max.2x60W (osadené LED 2x7W E27), 230V, 50Hz, IP20 |  | 1 | ks
34 | 91 | 21081-0057 | N - LED núdzové svietidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod.,1x7W, 230V, 50Hz, IP44 |  | 18 | ks
35 | 91 | 21011-1011 | Šrouby, hmoždínky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materialu |  | 300 | ks
Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .
36 | 91 | 21011-0001 | Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 basic55 |  | 1 | ks
37 | 91 | 21011-0001 | Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20 basic55 3521B-A0134594 |  | 8 | ks
38 | 91 | 21011-0004 | Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP20 basic55 3521B-A0534594 |  | 14 | ks
39 | 91 | 21011-0004 | Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20 basic55 3521B-A0634594 |  | 6 | ks
40 | 91 | 21011-0004 | Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP20 basic55 3521B-A0734594 |  | 3 | ks
41 | 91 | 21011-0001 | Ovládače 3-rámiky |  | 5 | ks
42 | 91 | 21011-1011 | Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V basic55 5513B-C0235794 |  | 8 | ks
43 | 91 | 21011-1011 | Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V basic55 5519B-A0234794 |  | 114 | ks
44 | 91 | 21011-0001 | Zásuvky 2-rámiky |  | 12 | ks
45 | 91 | 21011-0001 | Zásuvky 3-rámiky |  | 5 | ks
46 | 91 | 21011-0001 | Zásuvky 4-rámiky |  | 11 | ks
47 | 91 | 21011-0001 | Zásuvky 5-rámiky |  | 14 | ks
48 | 91 | 21011-1011 | Dátová zásuvka 2xRJ45 zapustená cat 5e/U basic55 1710-0-3945 + 1753-0-8055 + 2x KEJ-C5E-U-BK |  | 32 | ks
49 | 91 | 21011-1011 | Snínač prítomnosti spínač osvetlenia - kruhový 360-stupňov, 230V,10A, IP44 |  | 8 | ks
50 | 91 | 21011-1011 | TRANSFORMÁTOR 230/12V, SELV (výkon TR podla spotrebičov) |  | 1 | ks
51 | 91 | 21011-1011 | Napojenie zariadení iných profesií |  | 5 | ks
52 | 91 | 21011-1011 | Krabica prístrojová TYP 6400-40 |  | 150 | ks
53 | 91 | 21011-1011 | Krabica prístrojová do sádrokartónových stien |  | 80 | ks
54 | 91 | 21011-1011 | Elektroinštalačná krabica OBO na povch s uchytením |  | 28 | ks
55 | 91 | 21011-1011 | Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom |  | 8 | ks
56 | 91 | 21011-1011 | Škatulová rozvodnica typ 6455-11P |  | 5 | ks
57 | 91 | 21011-1011 | Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5 |  | 8 | ks
58 | 91 | 21011-1011 | škatulová rozvodka 200X200 |  | 1 | ks
59 | 91 | 21011-1011 | Wago svorka do 2,5mm (2,3,5) |  | 750 | ks
60 | 91 | 21011-1011 | RACK - pasívna časť- datový rozvádzač 15U, 19", 600x395 |  | 1 | ks
61 | 91 | 21011-1011 | RACK - pasívna časť- držiak patch káblou plastový, 1U, šedý |  | 3 | ks
62 | 91 | 21011-1011 | RACK - pasívna časť- Panel 1U 24 x RJ45/shielded |  | 3 | ks
63 | 91 | 21011-1011 | RACK - pasívna časť- zásuvka 5x 230V/16A s prepaťovou ochranou |  | 1 | ks
64 | 91 | 21011-1011 | RACK - pasívna časť- ostatný drobný material |  | 1 | ks
65 | 91 | 21011-1011 | Drobný inštalačný materiál |  | 1 | ks
Bleskozvod a uzemnenie
66 | 91 | 21011-1011 | Podpera vedenia PV21 |  | 225 | ks
67 | 91 | 21011-1011 | Podpera vedenia PV23 |  | 30 | ks
68 | 91 | 21011-1011 | Podpera vedenia PV01 |  | 20 | m
69 | 91 | 21011-1011 | FeZn 30x4 mm |  | 80 | m
70 | 946 | 460 20 0163 | Výkop pre obvodový uzemňovač, min. 50cm hlboký |  | 35 | m
71 | 946 | 460 20 0163 | Výkop pre prepojenie uzemňovačov, min. 50cm hlboký |  | 10 | m
72 | 91 | 21011-1011 | AlMgSi 8mm |  | 400 | m
73 | 91 | 21011-1011 | FeZn 8 mm |  | 50 | m
74 | 91 | 21011-1011 | FeZn 10 mm |  | 125 | m
75 | 91 | 21011-1011 | Rúrka ohybná PVC FXP 29 mm - netrieštivá |  | 30 | m
76 | 91 | 21011-1011 | Perforovaná montážna páska OBO pre uchytenie zvodu v ohrannej rúrke - komplet s uchytením |  | 10 | m
77 | 91 | 21011-1011 | Dehn Liatinová zemná krabica pre skúšobnú svorku v.č. 549000 |  | 9 | ks
78 | 91 | 21011-1011 | Inštalačká krabica pre skušobnú svorku |  | 3 | ks
79 | 91 | 21011-1011 | Skušobná svorka |  | 10 | ks
80 | 91 | 21011-1011 | Označenie skušobnej svorky |  | 10 | ks
81 | 91 | 21011-1011 | Svorka SS - spájacia svorka |  | 156 | ks
82 | 91 | 21011-1011 | Svorka SK - svorka krížová |  | 12 | ks
83 | 91 | 21011-1011 | Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov |  | 15 | ks
84 | 91 | 21011-1011 | Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok |  | 6 | ks
85 | 91 | 21011-1011 | Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok |  | 6 | ks
86 | 91 | 21011-1011 | Držiak zachytácej tyče DJ1 |  | 4 | ks
87 | 91 | 21011-1011 | Zachytávacia tyč JP15 |  | 2 | ks
88 | 91 | 21011-1010 | Zemniaca tyč ZT |  | 2 | ks
89 | 91 | 21011-1010 | Ochranný uholník - komplet s uchytením |  | 3 | ks
90 | 91 | 21011-1011 | Pripojovacia svorka SR02 |  | 12 | ks
91 | 91 | 21011-1011 | Pripojovacia svorka SR03 |  | 24 | ks
92 | 91 | 21022-0453 | Zváracie práce |  | 8 | hod
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie
93 | 91 | 21022-0321 | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom |  | 20 | ks
94 | 91 | 21022-0452 | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 4mm2, pevne uložené |  | 100 | m
95 | 91 | 21022-0453 | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 6mm2, pevne uložené |  | 200 | m
96 | 91 | 21022-0453 | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 10mm2, pevne uložené |  | 50 | m
97 | 91 | 21022-0453 | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 25mm2, pevne uložené |  | 75 | m
98 | 91 | 21011-1011 | FeZn 10 mm |  | 10 | m
99 | 91 | 21011-1011 | Pripojovacia svorka SR03 |  | 4 | ks
100 | 91 | 21022-0453 | EP zbernica |  | 2 | ks
101 | 91 | 21022-0453 | Pripojenie bodu uzemnenia |  | 15 | ks
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .
102 | 91 | 21019-0003 | Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou |  | 1 | ks
103 | 91 | 21019-0003 | Dozbrojenie jestvujúceho RH |  | 1 | ks
104 | 91 | 21019-0003 | Pripojenie dočasného R |  | 1 | ks
105 | 91 | 21019-0003 | Odpojenie dočasného R |  | 1 | ks
106 | 91 | 21019-0003 | Ekologická likvidácia elektroištalačného odpadu |  | 4 | hod
107 | 91 | 21019-0003 | výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) |  | 1 | ks
108 | 91 | 21019-0003 | Drobný montážny materiál |  | 1 | ks
Sekacie a pomocné práce pre elektro
109 | 91 | 21329-0150 | Práce vo výškach /nad 1,5m/ |  | 240 | hod
110 | 91 | 21329-0150 | Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/ |  | 160 | hod
111 | 91 | 21329-0150 | Drobné sekáčske a murárske práce |  | 8 | hod
112 | 91 | 21329-0150 | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm |  | 12 | ks
113 | 91 | 21329-0150 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm |  | 3 | ks
114 | 91 | 21329-0150 | Vysekanie drážky |  | 160 | m
115 | 91 | 21329-0150 | Vyspravenie drážky |  | 160 | m
116 | 946 | 460 03 0071 | Odvoz sute z vyburaných drážok |  | 2 | m3
117 | 91 | 21329-0150 | Sádra |  | 25 | kg
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
118 | 91 | 21329-9910 | Komplexné skúšky elektro |  | 36 | hod
119 | 91 | 21329-9910 | Koordinácia profesií pre časť elektro |  | 36 | hod
120 | 91 | 21329-9910 | PD skutkového stavu |  | 45 | hod
121 | 91 | 21329-99081 | Východzia revízia elektro a vypracovanie správy |  | 36 | hod
|  |  | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu : |  | 153 | hod