## Info
strukura DGN
V jednotlivých listech naleznete informace ke struktuře DGN.
Přípojky
Především u přípojek je nutné brát průběhy s rezervou. U spousty z nich je průběh pouze fiktivní = zcela vymyšlený průběh. Jsou odlišeny graficky.
Tyto přípojky jsou umístěny jen pro informaci, že objekt je napojen na veřejnou síť, bez znalosti místa napojení a průběhu.
Šachty
U skrytých kanalizačních šachet (pod asfaltem apod.), nebo fiktivních bodů (body napojení kanalizace bez šachty) můžou být uvedeny výšky "poklopu" jen jako hodnota dna a přičteno DN potrubí.
Je to zde doplněno pouze z důvodu požadavků na výpočty zatížení sítě.
Hydranty
Pokud je poblíž hydrantu fialový popis "P + číslo" - jedná se o požární hydrant a přidělené číslo.
Poskytování informací o zjištěném statickém přetlaku a vydatnosti požárních hydrantů na veřejných vodovodech najdete na našem webu.
https://www.vak-hod.cz/?page_id=290

## Export KN v majetku
;Jméno_objektu | Jméno_položky | Hodnota_položky | Vrstva | Typ_čáry | Tloušťka_čáry | Barva | Symbol | Číslo fontu | Velikost fontu
KN_Armatura |  |  | 29 | 0 | 0 | 199 | 147
KN_Armatura_Label |  |  | 28 | 0 | 0 | 199 |  | 1 | 2
KN_Potrubi | TypKanalizace | jednotná | 15 | 0 | 2 | 101
KN_Potrubi | TypKanalizace | oddílná dešťová | 21 | 0 | 2 | 101
KN_Potrubi | TypKanalizace | oddílná splašková | 17 | 0 | 2 | 101
KN_Potrubi | TypKanalizace | * | 20 | 0 | 2 | 104
KN_Potrubi_Label |  |  | 35 | 0 |  | 101 |  | 1 | 2
KN_Potrubi_Label2 |  |  | 44 | 0 |  | 102 |  | 1 | 1
KN_Potrubi_Label3 |  |  | 45 | 0 |  | 103 |  | 1 | 1
KN_Potrubi_Z |  |  | 45 | 0 |  | 103 |  | 1 | 1
KN_Pripojka | Prubeh | fiktivní | 12 | 4 | 0 | 102
KN_Pripojka | Prubeh | * | 12 | 0 | 0 | 102
KN_Pripojka_Label |  |  | 12 | 0 |  | 102 |  | 1 | 1
KN_PripojkaRevSachta |  |  | 12 | 0 | 0 | 102 | 105
KN_Sachta | TypS | fiktivní | 29 | 0 | 0 | 101 | 101
KN_Sachta | TypS | skrytá | 29 | 0 | 0 | 101 | 102
KN_Sachta | TypS | neidentifikovaná | 29 | 0 | 0 | 101 | 102
KN_Sachta | TypS | jiná | 29 | 0 | 0 | 101 | 102
KN_Sachta | TypS | * | 29 | 0 | 0 | 101 | 100
KN_Sachta_Label |  |  | 57 | 0 |  | 101 |  | 1 | 1
KN_Sachta_Label2 |  |  | 56 | 0 |  | 101 |  | 1 | 1
KN_AtypickaSachta |  |  | 29 | 0 | 2 | 199 | 100
KN_AtypickaSachta_Label |  |  | 57 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
KN_AtypickaSachta_Label2 |  |  | 56 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
KN_Komora |  |  | 32 | 0 | 3 | 199
KN_Komora_Label |  |  | 32 | 0 |  | 199 |  | 1 | 2
KN_Komora_Label2 |  |  | 32 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
KN_CerpaciStanice |  |  | 26 | 0 | 3 | 199
KN_CerpaciStanice_Label |  |  | 26 | 0 |  | 199 |  | 1 | 4
KN_COV |  |  | 28 | 0 | 4 | 199
KN_COV_Label |  |  | 28 | 0 |  | 199 |  | 1 | 5
KN_Nadrz |  |  | 31 | 0 | 3 | 101 | 103
KN_Nadrz_Label |  |  | 31 | 0 |  | 101 |  | 1 | 2
KN_LapacSplavenin |  |  | 32 | 0 | 3 | 101
KN_LapacSplavenin_Label |  |  | 32 | 0 |  | 101 |  | 1 | 1
KN_LapacSplavenin_Label2 |  |  | 32 | 0 |  | 101 |  | 1 | 1
KN_Chranicka |  |  | 27 | 0 | 0 | 105
KN_Chranicka_Label |  |  | 27 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
KN_Krizeni |  |  | 45 | 0 | 2 | 0 | 160
KN_Hydrant |  |  | 31 | 0 | 0 | 102 | 132
KN_Hydrant Label |  |  | 31 | 0 |  | 102 |  | 1 | 2
KN_HydrantPripojka |  |  | 31 | 0 | 0 | 102
KN_HydrantArmatura |  |  | 31 | 0 | 0 | 102 | 99
KN_Recipient |  |  | 32 | 0 | 2 | 102 | 96
KN_Recipient_Label |  |  | 32 | 0 |  | 102 |  | 1 | 2
KN_Recipient_Label2 |  |  | 32 | 0 |  | 102 |  | 1 | 1
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;oddílná dešťová | 41 | 0 | 0 | 101 | 92
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;oddílná splašková | 41 | 0 | 0 | 101 | 93
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;jiná | 41 | 0 | 0 | 101 | 90
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;jednotná | 41 | 0 | 0 | 101 | 91
KN_SmerToku | MajetkovyStav | jednotná | 41 | 0 | 0 | 121 | 86
KN_SmerToku | MajetkovyStav | oddílná dešťová | 41 | 0 | 0 | 121 | 87
KN_SmerToku | MajetkovyStav | oddílná splašková | 41 | 0 | 0 | 121 | 88
KN_SmerToku | MajetkovyStav | jiná | 41 | 0 | 0 | 121 | 85
PHO_COV |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_1 |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_2vnejsi |  |  | 60 | 2 | 4 | 3
PHO_2vnitrni |  |  | 60 | 2 | 4 | 121

## Export KN cizí ve správě
;Jméno_objektu | Jméno_položky | Hodnota_položky | Vrstva | Typ_čáry | Tloušťka_čáry | Barva | Symbol | Číslo fontu | Velikost fontu
KN_Armatura |  |  | 29 | 0 | 0 | 121 | 147
KN_Armatura_Label |  |  | 28 | 0 | 0 | 145 |  | 1 | 2
KN_Potrubi | TypKanalizace | jednotná | 15 | 0 | 2 | 121
KN_Potrubi | TypKanalizace | oddílná dešťová | 21 | 0 | 2 | 121
KN_Potrubi | TypKanalizace | oddílná splašková | 17 | 0 | 2 | 121
KN_Potrubi | TypKanalizace | * | 20 | 0 | 2 | 124
KN_Potrubi_Label |  |  | 35 | 0 |  | 121 |  | 1 | 2
KN_Potrubi_Label2 |  |  | 44 | 0 |  | 122 |  | 1 | 1
KN_Potrubi_Label3 |  |  | 45 | 0 |  | 123 |  | 1 | 1
KN_Potrubi_Z |  |  | 45 | 0 |  | 123 |  | 1 | 1
KN_Pripojka | Prubeh | fiktivní | 12 | 4 | 0 | 122
KN_Pripojka | Prubeh | * | 12 | 0 | 0 | 122
KN_Pripojka_Label |  |  | 12 | 0 |  | 121 |  | 1 | 1
KN_PripojkaRevSachta |  |  | 12 | 0 | 0 | 122 | 105
KN_Sachta | TypS | fiktivní | 29 | 0 | 0 | 121 | 101
KN_Sachta | TypS | skrytá | 29 | 0 | 0 | 121 | 102
KN_Sachta | TypS | neidentifikovaná | 29 | 0 | 0 | 121 | 102
KN_Sachta | TypS | jiná | 29 | 0 | 0 | 121 | 102
KN_Sachta | TypS | * | 29 | 0 | 0 | 121 | 100
KN_Sachta_Label |  |  | 57 | 0 |  | 121 |  | 1 | 1
KN_Sachta_Label2 |  |  | 56 | 0 |  | 121 |  | 1 | 1
KN_AtypickaSachta |  |  | 29 | 0 | 2 | 199 | 100
KN_AtypickaSachta_Label |  |  | 57 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
KN_AtypickaSachta_Label2 |  |  | 56 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
KN_Komora |  |  | 32 | 0 | 3 | 199
KN_Komora_Label |  |  | 32 | 0 |  | 199 |  | 1 | 2
KN_Komora_Label2 |  |  | 32 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
KN_CerpaciStanice |  |  | 26 | 0 | 3 | 199
KN_CerpaciStanice_Label |  |  | 26 | 0 |  | 199 |  | 1 | 3
KN_COV |  |  | 28 | 0 | 4 | 199
KN_COV_Label |  |  | 28 | 0 |  | 199 |  | 1 | 4
KN_Nadrz |  |  | 31 | 0 | 3 | 121 | 103
KN_Nadrz_Label |  |  | 31 | 0 | 0 | 121 |  | 1 | 2
KN_LapacSplavenin |  |  | 32 | 0 | 3 | 121
KN_LapacSplavenin_Label |  |  | 32 | 0 |  | 121 |  | 1 | 1
KN_LapacSplavenin_Label2 |  |  | 32 | 0 |  | 121 |  | 1 | 1
KN_Chranicka |  |  | 27 | 0 | 0 | 105
KN_Chranicka_Label |  |  | 27 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
KN_Krizeni |  |  | 45 | 0 | 2 | 0 | 160
KN_Hydrant |  |  | 31 | 0 | 0 | 121 | 132
KN_Hydrant Label |  |  | 31 | 0 |  | 121 |  | 1 | 2
KN_HydrantPripojka |  |  | 31 | 0 | 0 | 121
KN_HydrantArmatura |  |  | 31 | 0 | 0 | 121 | 99
KN_Recipient |  |  | 32 | 0 | 2 | 121 | 96
KN_Recipient_Label |  |  | 32 | 0 |  | 121 |  | 1 | 2
KN_Recipient_Label2 |  |  | 32 | 0 |  | 121 |  | 1 | 1
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;oddílná dešťová | 41 | 0 | 0 | 101 | 92
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;oddílná splašková | 41 | 0 | 0 | 101 | 93
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;jiná | 41 | 0 | 0 | 101 | 90
KN_SmerToku | MajetkovyStav | v majetku a.s.;jednotná | 41 | 0 | 0 | 101 | 91
KN_SmerToku | MajetkovyStav | jednotná | 41 | 0 | 0 | 121 | 86
KN_SmerToku | MajetkovyStav | oddílná dešťová | 41 | 0 | 0 | 121 | 87
KN_SmerToku | MajetkovyStav | oddílná splašková | 41 | 0 | 0 | 121 | 88
KN_SmerToku | MajetkovyStav | jiná | 41 | 0 | 0 | 121 | 85
PHO_COV |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_1 |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_2vnejsi |  |  | 60 | 2 | 4 | 3
PHO_2vnitrni |  |  | 60 | 2 | 4 | 121

## Export VOD v majetku
;Jméno_objektu | Jméno_položky | Hodnota_položky | Vrstva | Typ_čáry | Tloušťka_čáry | Barva | Symbol | Číslo fontu | Velikost fontu
VOD_Armatura | Typ | fiktivní bod | 29 | 0 | 2 | 254 | 160
VOD_Armatura | Typ | redukční ventil | 29 | 0 | 0 | 199 | 111
VOD_Armatura | Typ | * | 29 | 0 | 0 | 199 | 147
VOD_Armatura_Label |  |  | 28 | 0 | 0 | 199 |  | 1 | 2
VOD_Pripojka | Prubeh | fiktivní | 12 | 4 | 0 | 112
VOD_Pripojka | Prubeh | * | 12 | 0 | 0 | 112
VOD_PrArmatura |  |  | 12 | 0 | 0 | 199 | 151
VOD_Pripojka_Label |  |  | 12 | 0 |  | 117 |  | 1 | 1
VOD_Pripojka_Label2 |  |  | 12 | 0 |  | 117 |  | 1 | 1
VOD_PripojkaRevSachta |  |  | 12 | 0 |  | 176 | 171
VOD_PripojkaRevSachta_Label |  |  | 12 | 0 |  | 176 |  | 1 | 1
VOD_Potrubi | TypRadu | přiváděcí | 19 | 0 | 2 | 26
VOD_Potrubi | TypRadu | rozváděcí | 15 | 0 | 2 | 113
VOD_Potrubi | TypRadu | násoskový | 16 | 0 | 2 | 113
VOD_Potrubi | TypRadu | technologický | 14 | 0 | 2 | 113
VOD_Potrubi | TypRadu | * | 17 | 0 | 2 | 111
VOD_Potrubi_Label |  |  | 35 | 0 |  | 113 |  | 1 | 5
VOD_Potrubi_Label2 |  |  | 35 | 0 |  | 113 |  | 1 | 2
VOD_Potrubi_Label3 |  |  | 35 | 0 |  | 113 |  | 1 | 2
VOD_Potrubi_Popis |  |  | 35 | 0 |  | 113
VOD_Vodojem |  |  | 26 | 0 | 4 | 199
VOD_Vodojem_Label |  |  | 26 | 0 |  | 199 |  | 1 | 5
VOD_CerpaciStanice |  |  | 27 | 0 | 3 | 199
VOD_CerpaciStanice_Label |  |  | 27 | 0 |  | 199 |  | 1 | 4
VOD_UpravnaVody |  |  | 26 | 0 | 4 | 199
VOD_UpravnaVody_Label |  |  | 26 | 0 |  | 199 |  | 1 | 6
VOD_Zdroj | Druh | pozorovací vrt | 22 | 0 | 2 | 175 | 172
VOD_Zdroj | Druh | * | 22 | 0 | 2 | 175 | 149
VOD_Zdroj_Label |  |  | 23 | 0 |  | 175 |  | 1 | 2
VOD_Zdroj_Label2 |  |  | 23 | 0 |  | 175 |  | 1 | 2
VOD_Hydrant | Typ | nadzemní | 25 | 0 | 0 | 175 | 132
VOD_Hydrant | Typ | podzemní | 25 | 0 | 0 | 175 | 133
VOD_HydrantPripojka |  |  | 25 | 0 | 0 | 0
VOD_Hydrant_Label |  |  | 25 | 0 |  | 175 |  | 1 | 2
VOD_Hydrant_Label2 |  |  | 25 | 0 |  | 85 |  | 1 | 3
VOD_Sachta |  |  | 25 | 0 | 1 | 199 | 143
VOD_Sachta_Label |  |  | 57 | 0 |  | 199 |  | 1 | 2
VOD_Sachta_Label2 |  |  | 57 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
VOD_ZmenaMaterialu |  |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 123
VOD_ZmenaSvetlosti |  |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 124
VOD_ZmenaSvetlostiMaterialu |  |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 128
VOD_Chranicka |  |  | 37 | 0 | 0 | 0
VOD_Chranicka_Label |  |  | 37 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2
VOD_Krizeni |  |  | 33 | 0 | 2 | 0 | 160
PHO_1 |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_2vnejsi |  |  | 60 | 2 | 4 | 3
PHO_2vnitrni |  |  | 60 | 2 | 4 | 121

## Export VOD cizí ve správě
;Jméno_objektu | Jméno_položky | Hodnota_položky | Vrstva | Typ_čáry | Tloušťka_čáry | Barva | Symbol | Číslo fontu | Velikost fontu
VOD_Armatura | Typ | fiktivní bod | 29 | 0 | 2 | 254 | 160
VOD_Armatura | Typ | redukční ventil | 29 | 0 | 0 | 199 | 111
VOD_Armatura | Typ | * | 29 | 0 | 0 | 199 | 147
VOD_Armatura_Label |  |  | 28 | 0 | 0 | 199 |  | 1 | 2
VOD_Pripojka | Prubeh | fiktivní | 12 | 4 | 0 | 112
VOD_Pripojka | Prubeh | * | 12 | 0 | 0 | 112
VOD_PrArmatura |  |  | 12 | 0 | 0 | 199 | 151
VOD_Pripojka_Label |  |  | 12 | 0 |  | 117 |  | 1 | 1
VOD_Pripojka_Label2 |  |  | 12 | 0 |  | 117 |  | 1 | 1
VOD_PripojkaRevSachta |  |  | 12 | 0 |  | 176 | 171
VOD_PripojkaRevSachta_Label |  |  | 12 | 0 |  | 176 |  | 1 | 1
VOD_Potrubi | TypRadu | přiváděcí | 19 | 0 | 2 | 129
VOD_Potrubi | TypRadu | rozváděcí | 15 | 0 | 2 | 117
VOD_Potrubi | TypRadu | násoskový | 16 | 0 | 2 | 117
VOD_Potrubi | TypRadu | technologický | 14 | 0 | 2 | 117
VOD_Potrubi | TypRadu | * | 17 | 0 | 2 | 117
VOD_Potrubi_Label |  |  | 35 | 0 |  | 113 |  | 1 | 5
VOD_Potrubi_Label2 |  |  | 35 | 0 |  | 113 |  | 1 | 2
VOD_Potrubi_Label3 |  |  | 35 | 0 |  | 113 |  | 1 | 2
VOD_Potrubi_Popis |  |  | 35 | 0 |  | 113
VOD_Vodojem |  |  | 26 | 0 | 4 | 199
VOD_Vodojem_Label |  |  | 26 | 0 |  | 199 |  | 1 | 5
VOD_CerpaciStanice |  |  | 27 | 0 | 3 | 199
VOD_CerpaciStanice_Label |  |  | 27 | 0 |  | 199 |  | 1 | 4
VOD_UpravnaVody |  |  | 26 | 0 | 4 | 199
VOD_UpravnaVody_Label |  |  | 26 | 0 |  | 199 |  | 1 | 6
VOD_Zdroj | Druh | pozorovací vrt | 22 | 0 | 2 | 127 | 172
VOD_Zdroj | Druh | * | 22 | 0 | 2 | 127 | 149
VOD_Zdroj_Label |  |  | 23 | 0 |  | 127 |  | 1 | 2
VOD_Zdroj_Label2 |  |  | 23 | 0 |  | 127 |  | 1 | 2
VOD_Hydrant | Typ | nadzemní | 25 | 0 | 0 | 175 | 132
VOD_Hydrant | Typ | podzemní | 25 | 0 | 0 | 175 | 133
VOD_HydrantPripojka |  |  | 25 | 0 | 0 | 0
VOD_Hydrant_Label |  |  | 25 | 0 |  | 175 |  | 1 | 2
VOD_Hydrant_Label2 |  |  | 25 | 0 |  | 85 |  | 1 | 3
VOD_Sachta |  |  | 25 | 0 | 1 | 199 | 143
VOD_Sachta_Label |  |  | 57 | 0 |  | 199 |  | 1 | 2
VOD_Sachta_Label2 |  |  | 57 | 0 |  | 199 |  | 1 | 1
VOD_ZmenaMaterialu |  |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 123
VOD_ZmenaSvetlosti |  |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 124
VOD_ZmenaSvetlostiMaterialu |  |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 128
VOD_Chranicka |  |  | 37 | 0 | 0 | 0
VOD_Chranicka_Label |  |  | 37 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2
VOD_Krizeni |  |  | 33 | 0 | 2 | 0 | 160
PHO_1 |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_2vnejsi |  |  | 60 | 2 | 4 | 85
PHO_2vnitrni |  |  | 60 | 2 | 4 | 121

## Export El v majetku
;Jméno_objektu | Jméno_položky | Hodnota_položky | Vrstva | Typ_čáry | Tloušťka_čáry | Barva | Symbol | Číslo fontu | Velikost fontu
EL_RozvodElektro | TypRozvodu | NN | 10 | 0 | 2 | 214
EL_RozvodElektro_Label |  |  | 11 | 0 | 0 | 214 |  | 1 | 1
EL_Spojka | TypSpojky | spojka | 13 | 0 | 3 | 146 | 181
EL_Spojka | TypSpojky | fiktivní bod | 13 | 0 | 2 | 254 | 187
EL_Spojka_Label |  |  | 14 | 0 | 0 | 146 |  | 1 | 1
EL_RozvodOsvetleni |  |  | 16 | 0 | 2 | 84
EL_RozvodOsvetleni_Label |  |  | 17 | 0 | 0 | 84 |  | 1 | 1
El_Svetla | Typ | světlo | 18 | 0 | 2 | 84 | 182
El_Svetla | Typ | fiktivní bod | 18 | 0 | 2 | 254 | 187
El_Svetla_Label |  |  | 19 | 0 | 0 | 84 |  | 1 | 1
EL_RozvodMar |  |  | 20 | 0 | 2 | 230
EL_RozvodMar_Label |  |  | 21 | 0 | 0 | 230
EL_Sloup |  |  | 22 | 0 | 2 | 0
EL_KatodovaOchrana |  |  | 23 | 0 | 2 | 225 |  | 1 | 1
EL_KatodovaOchrana_Label |  |  | 24 | 0 | 0 | 228
EL_KatodovaOchranaKontrolniBod | TypKontrBodu | kontrolní bod | 25 | 0 | 3 | 225 | 180
EL_KatodovaOchranaKontrolniBod | TypKontrBodu | fiktivní bod | 25 | 0 | 2 | 254 | 187
EL_KatodovaOchranaKontrolniBod_Label |  |  | 26 | 0 | 0 | 228 |  | 1 | 1
El_Trafostanice |  |  | 27 | 0 | 2 | 229
El_Trafostanice_Label |  |  | 28 | 0 | 0 | 229 |  | 1 | 1
El_Rozvadec |  |  | 31 | 0 | 2 | 229
El_Rozvadec_Label |  |  | 32 | 0 | 1 | 229 |  | 1 | 1
El_Sachta |  |  | 33 | 0 | 2 | 229 | 184
El_Sachta_Label |  |  | 34 | 0 | 0 | 229 |  | 1 | 1
El_Rozvod_Z |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
El_Chranicka |  |  | 36 | 0 | 2 | 0
El_Chranicka_Label |  |  | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1

## Export El cizí ve správě
;Jméno_objektu | Jméno_položky | Hodnota_položky | Vrstva | Typ_čáry | Tloušťka_čáry | Barva | Symbol | Číslo fontu | Velikost fontu
EL_RozvodElektro | TypRozvodu | NN | 40 | 2 | 2 | 214
EL_RozvodElektro_Label |  |  | 41 | 0 | 0 | 214 |  | 1 | 1
EL_Spojka | TypSpojky | spojka | 42 | 0 | 3 | 146 | 181
EL_Spojka | TypSpojky | fiktivní bod | 42 | 0 | 2 | 254 | 187
EL_Spojka_Label |  |  | 43 | 0 | 0 | 146 |  | 1 | 1
EL_RozvodOsvetleni |  |  | 44 | 2 | 2 | 84
EL_RozvodOsvetleni_Label |  |  | 45 | 0 | 0 | 84 |  | 1 | 1
El_Svetla | Typ | světlo | 46 | 0 | 2 | 84 | 182
El_Svetla | Typ | fiktivní bod | 46 | 0 | 2 | 254 | 187
El_Svetla_Label |  |  | 47 | 0 | 0 | 84 |  | 1 | 1
EL_RozvodMar |  |  | 48 | 2 | 2 | 230
EL_RozvodMar_Label |  |  | 49 | 0 | 0 | 230
EL_Sloup |  |  | 46 | 0 | 2 | 0
EL_KatodovaOchrana |  |  | 50 | 2 | 2 | 225 |  | 1 | 1
EL_KatodovaOchrana_Label |  |  | 51 | 0 | 0 | 228
EL_KatodovaOchranaKontrolniBod | TypKontrBodu | kontrolní bod | 52 | 0 | 3 | 225 | 180
EL_KatodovaOchranaKontrolniBod | TypKontrBodu | fiktivní bod | 52 | 0 | 2 | 254 | 187
EL_KatodovaOchranaKontrolniBod_Label |  |  | 53 | 0 | 0 | 228 |  | 1 | 1
El_Trafostanice |  |  | 54 | 0 | 2 | 229
El_Trafostanice_Label |  |  | 55 | 0 | 0 | 229 |  | 1 | 1
El_Rozvadec |  |  | 56 | 0 | 2 | 229
El_Rozvadec_Label |  |  | 57 | 0 | 1 | 229 |  | 1 | 1
El_Sachta |  |  | 58 | 0 | 2 | 229 | 184
El_Sachta_Label |  |  | 59 | 0 | 0 | 229 |  | 1 | 1
El_Rozvod_Z |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
El_Chranicka |  |  | 61 | 0 | 2 | 0
El_Chranicka_Label |  |  | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1