
CENOVÁ PONUKA 

	Názov zákazky:
	Technológia kravína 232210 a kravína 232224

	Obstarávateľ:
	Agro – Lovinobaňa s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva, 
IČO: 46326430
Tel.: +421905658368 / Email:agrolovinobana.projekty@gmail.com



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo 
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	
Platca DPH:
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	/vyplní uchádzač/




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Technická špecifikácia  -  Požadované min. parametre

	1. Stroj / zariadenie:  Technológia kravína 232210
	

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	  Meteostanica – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	2.
	  Riadiaci systém protiprievanových plachiet podľa poveternostných podmienok – 1kpl
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Protiprievanová plachta ovládaná meteostanicou – 33,40 x 4m – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Vetracia štrbina – 54 m x 2,5 m – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Rolovacie vráta na ručný pohon – 3500mm x 4000mm – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Hladinové napájačky, napájanie zo spodu  - 2000mm – 3ks
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Brána s opornou reťazou a pletivom – 4000 x 1200mm – 2ks 
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Stĺp na bránu s opornou reťazou –  dĺžka 4000mm, Ø 102mm – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Brána s opornou reťazou – 5500 x 1200mm – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Hlavná brána v krmisku – 5300 x 1200mm – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Doplnkové brány v krmisku – 1200 x 1200mm – 3ks 
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Stĺp medzi nosnými stĺpmi – dĺžka 1700mm, Ø 76, 8 ks 
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Hradenie horizontálne - 96bm – Ø60 
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Spony na hradenie – 57ks 
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Stĺp medzi nosnými stĺpmi –dĺžka 1700mm, Ø76 – 11ks 
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Kohútiková zábrana na kŕmny stôl – 2“ - 48bm
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Kŕmna zábrana – 2“ – 48bm
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Zábrana proti preskakovaniu – 6/4“ – 48bm
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Predsunutie kŕmnej zábrany dĺžka 300mm, 2“ , 23ks – 6,9bm
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Úchyty kŕmnej zábrany – 23ks

	/vyplní uchádzač/

	21.
	Doprava a montáž
	/vyplní uchádzač/

	2. Stroj / zariadenie:  Technológia kravína 232224

	p.č.
	Položka, parameter
	Vyjadrenie uchádzača,
či ponúkaný stroj spĺňa:
ÁNO / NIE

	1.
	Meteostanica – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	2.
	Riadiaci systém protiprievanových plachiet podľa poveternostných podmienok – 1kpl
	/vyplní uchádzač/

	3.
	Protiprievanová plachta ovládaná meteostanicou – 43,5 x 3,5m – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	4.
	Vetracia štrbina – 78,4 m x 2,5 m – 1ks
	/vyplní uchádzač/

	5.
	Rolovacie vráta na ručný pohon – 3500mm x 4000mm – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	6.
	Hladinové napájačky, napájanie zo spodu  - dĺžka 2000mm – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	7.
	Brána s opornou reťazou a pletivom – 4000 x 1200mm – 2ks 
	/vyplní uchádzač/

	8.
	Stĺp na bránu s opornou reťazou –  dĺžka 4000mm, Ø 102mm – 4ks
	/vyplní uchádzač/

	9.
	Brána s opornou reťazou – 7000 x 1200mm – 6ks
	/vyplní uchádzač/

	10.
	Hlavná brána v krmisku – 3500 x 1200mm – 5ks
	/vyplní uchádzač/

	11.
	Doplnkové brány v krmisku – 3000 x 1200mm – 4ks 
	/vyplní uchádzač/

	12.
	Stĺp medzi nosnými stĺpmi – dĺžka 1700mm, Ø 76, 10 ks 
	/vyplní uchádzač/

	13.
	Hradenie horizontálne – 190 bm – Ø60 
	/vyplní uchádzač/

	14.
	Spony na hradenie – 75ks 
	/vyplní uchádzač/

	15.
	Stĺp medzi nosnými stĺpmi –dĺžka 2500mm, Ø76 – 14ks 
	/vyplní uchádzač/

	16.
	Kohútiková zábrana na kŕmny stôl – 2“ - 90bm
	/vyplní uchádzač/

	17.
	Kŕmna zábrana – 2“ – 90bm
	/vyplní uchádzač/

	18.
	Zábrana proti preskakovaniu – 6/4“ – 90bm
	/vyplní uchádzač/

	19.
	Predsunutie kŕmnej zábrany dĺžka 300mm, 2“ , 30ks – 9bm
	/vyplní uchádzač/

	20.
	Úchyty kŕmnej zábrany – 120ks

	/vyplní uchádzač/

	21.
	Doprava a montáž
	/vyplní uchádzač/




Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Technológia kravín 232210
	
	1 sub
	

	

	Technológia kravín 232224
	
	1 sub
	

	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



