## Príloha č. 1 FVE Systém 1
Farma Boroš, s.r.o., Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46037756, IČ DPH: SK202 319 0521
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - Cenová ponuka Fotovoltické zariadenie FVE - dodanie a inštalácia
ponuku predkladá: |  | Dátum:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Predpokladaná doba dodania v kalendárnych dňoch:
Cena zákazky celkom : |  | bez DPH | s DPH
Platnosť cenovej ponuky:
Miesto inštalácie |  | Farma Boroš s.r.o., Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa
technický parameter |  | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia (hodnota, alebo áno/nie)
Celkový inštalovaný výkon panelov |  | 50 kWp
Výkon panela |  | min 460 Wp | Typ, výrobca a výkon
Technológia panelov ABC (All Back Contact) |  | áno
Konštrukcia pre strechu, kotvenie, podružný materiál 1 set |  | áno
Menič hybridný so zabudovaným EMS |  | 50 kW | Typ, výrobca a výkon
Elektroinštalačný materiál, vodiče AC/DC, podružný materiál 1 set |  | áno
Bezpečnostné prvky (ističe, požiarne odpínače a pod.) |  | áno
Batériové úložisko |  | áno
Diaľkový monitoring a diagnostika prevádzky |  | áno
Doprava do miesta prevádzky |  | Hviezdoslavova33, Nová Baňa
Montážne a elektromontážne práce |  | áno
Revízia FVZ |  | áno
Skúšobná prevádzka |  | áno
Inžinierska činnosť |  | áno
Záruka - FV panely garancia nominálneho výkonu min. 90 %/15 rokov, min. 80 %/25 rokov |  | áno
Záruka - FV panely garancia na mechanické časti 12 rokov |  | áno
Záruka - Menič napätia AC-DC 10 rokov (možnosť predĺžiť až na 20 rokov) |  | áno
Pečiatka:
Podpis: