**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorazových nitrilových rukavíc pre všeobecné použitie vrátane ich dodania v celkovom počte 30 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

* jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujúce alergiu),
* minimálna hrúbka 1 steny rukavíc 0,07mm,
* minimálnej dĺžka 240mm,
* nepudrované,
* obojručné,
* balenie po 100 ks,
* minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,
* požadované veľkosti: 8(M) v počte 10 000 ks, 9(L) v počte 10 000 ks a 10(XL) v počte 10 000 ks,
* výrobok v zhode s EN 420:2003+A1:2009 EN 374-1:2016 typ B EN 374-5:2016 (vírus), alebo ekvivalentnou normou.

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.