PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje:
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávateľ:
	SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.
IČO: 34108505

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Modernizácia mostovej váhy


	Položka: 
	Modernizácia mostovej váhy

	Množstvo:
	1 súbor

	Miesto dodávky:
	Horné Chlebany (okres Topoľčany)

	Položky (špecifikácia, požadované parametre):
	Cena za položku (v EUR bez DPH)

	Demontáž mostovej váhy (demontáž mostov, elektroniky, tenzometrických snímačov, kabeláže, odpojenie váhy)
	/vyplní uchádzač/

	Práca + materiál - spojenie mostov oceľovou výstužou (nutné previazanie mostov)
	/vyplní uchádzač/

	Úprava základov váhy (zdvih základových pätiek 1500x2900x800 + cca. 10 cm)
	/vyplní uchádzač/

	Dodávka nových oceľových kotevných platní (8 ks, 30x30x15, montáž na stav. lepidlo)
	/vyplní uchádzač/

	Výmena tenzometrických snímačov (8 ks, snímače nosnosť min. 30 t/ks, preťažiteľnosť 150%, IP68)
	/vyplní uchádzač/

	Vrchné a spodné uloženie snímačov (8 ks)
	/vyplní uchádzač/

	Montáž mostovej váhy (montáž mostov, elektroniky, tenzometrických snímačov, kabeláže, pripojenie váhy)
	/vyplní uchádzač/

	Semafory k váhe (Zel./Čer. svetlo, LED + stojany 2 m, 2 ks, + hardware ovládania + prepojenie s prog.)
	/vyplní uchádzač/

	Externý displej k váhe  (veľký, min. 8", LED, vysokosvietivý)
	/vyplní uchádzač/

	Systém monitorovania stavu váhy (online monitorovanie snímačov a vyhodnocovacej jednotky, predbežné reporty servisu, ročná licencia)
	/vyplní uchádzač/

	Software pre váženie - 1 inštalácia, lokálna verzia (pre OS WIN10 a novšie, databázový program)
	/vyplní uchádzač/

	Nastavenie a kalibrácia váhy so závažím + overenie váhy (ES overenie pre obchodné váženie, certifikát o zhode)
	/vyplní uchádzač/

	Dopravné náklady
	/vyplní uchádzač/

	Práce autožeriavom (min. AD35t, vybratie/vloženie mostov)
	/vyplní uchádzač/

	Režijné a iné náklady
	/vyplní uchádzač/

	CENA SPOLU:
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
Uchádzač týmto potvrdzuje, že ním ponúknutý rozsah dodávky spĺňa všetky požadované technické parametre.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
