# Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

## Identifikačné údaje:

Názov zákazky:

Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.

Uchádzač:	  .......................................................................

Adresa sídla:    ........................................................................

IČO:		 ...........................................................

Cenová ponuka:

|  | Opravy Armatúr - špecifikácia | ks / jedna oprava | ks/ 36 mesiacov | Cena bez DPH | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzatváracie armatúry | ks | ks | oprava cena /ks | oprava spolu |
| 1. | Odvzdušňovacia armatúra - V 30 121 5100 DN 15, PN 100 | 10 | 60 |  |  |
|  | Odvodňovacie armatúry K 1 para – voda |  |  |  |  |
| 2. | Odvodňovacia armatúra para – voda- V 30 121 5100 DN 25, PN 100 | 52 | 312 |  |  |
| 3. | Odvodňovacia armatúra para – voda- V 41 111 563 DN 50, PN 100 | 2 | 12 |  |  |
| 4. | Odvodňovacia armatúra - V 30 121 563 DN 50, PN 100 | 1 | 6 |  |  |
| 5. | Odluhovacia armatúra- V 30 121 5100 DN 25, PN 100 | 1 | 6 |  |  |
| 6. | Vypúšťacia armatúra - V 30 121 5100 DN 40, PN 100 | 1 | 6 |  |  |
| 7. | Vypúšťacia armatúra -AUMA V 30 123 5100 DN 40, PN 100 | 1 | 6 |  |  |
|  | Ohrev primárneho vzduchu K 1 |  |  |  |  |
| 8. | CNU 117 540 DN 50, PN 40 | 2 | 12 |  |  |
| 9. | V 30 111 540 DN 50, PN 40 | 4 | 24 |  |  |
| 10. | Z 15 111 540 DN 50, PN 40 | 2 | 12 |  |  |
| 11. | V 30 121 540 DN 15, PN 40 | 8 | 48 |  |  |
|  |  | 84 | 504 |  |  |
|  | Poistné ventily: |  |  |  |  |
| 12. | Poistný ventil rozdeloč pary P 51 217 540.11 DN 150, PN 40 | 1 | 6 |  |  |
| 13. | Poistný ventil kotla PV LESER 4572 DN 50, PN 160 | 4 | 24 |  |  |
| 14. | Poistný ventil napájanie nádrže P 57 217 540,DN 65, PN 40 | 1 | 6 |  |  |
| 15. | Poistný ventil napájanie nádrže,P 57 217 540, DN 80, PN 40 | 1 | 6 |  |  |
| 16. | Poistný ventil vzdušník - P 16 217 616,DN 50, PN 16 | 1 | 6 |  |  |
| 17. | Poistný ventil vzdušník -P 15 217 616 ,DN 50, PN 16 | 2 | 12 |  |  |
| 18. | Poistný ventil vzdušník -P 16 217 616, DN 25, PN 16 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 11 | 66 |  |  |
|  | Konečná cena spolu v € bez DPH |  |  |  |  |
|  | * v jednotkovej cene budú zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy a iných pridružených nákladov. |  |  |  |  |

V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu ako celkovú a konečnú.

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.

V ....................................... dňa .......................

__________________________________

pečiatka a podpis osoby oprávnenej

konať za uchádzača