## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {84940361-0f10-4857-a5d2-a5425219e059}
[19 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 23
[32 empty] | 0,01 | 23
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 1 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | FVZ PD JAROVNICE | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | ČS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: | [12 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | znížená |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 23% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 1
| Stavba: | [5 empty] | FVZ PD JAROVNICE
| Miesto: | [12 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [12 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 531.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {84940361-0f10-4857-a5d2-a5425219e059} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  | Fotovoltický zdroj 119,88 kWp, batérie 160,6 kWh | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 531.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e027d309-cff0-4184-a64e-d3d5b34551b0} | {84940361-0f10-4857-a5d2-a5425219e059} | 0
Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
Zadávateľ zákazky bude požadovať komplexnú dodávku a montáž FV systému s výkonom 119,88 kWp +/- 5% a batériový systém 160,6 kWh +/- 5%. V tejto časti sú popísané základné technické a výrobné parametre, hoci sa umožňuje aby budúci zhotoviteľ ponúkol ekvivalentné plnenie predmetu FV systému spočívajúce v technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri predmete tohto projektového zámeru (tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky). Ekvivalentné plnenie sa vzťahuje na všetky stanovené parametre okrem požadovaného inštalovaného výkonu FVE, nakoľko ten je naviazaný na reálnu potrebu spoločnosti (analýza aktuálneho priebehu spotreby). Súčasťou technického riešenia je elektroinštalačný materiál, montáž, kompletizácia a oživenie, realizačná projektová dokumentácia, inžiniering, revízna správa, pripojenie do distribučnej siete, doprava na miesto realizácie.

## 1 - Fotovoltický zdroj 11...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {e027d309-cff0-4184-a64e-d3d5b34551b0}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FVZ PD JAROVNICE
Objekt:
1 - Fotovoltický zdroj 119,88 kWp, batérie 160,6 kWh
| JKSO: |  |  |  |  | ČS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 23% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
FVZ PD JAROVNICE
Objekt:
1 - Fotovoltický zdroj 119,88 kWp, batérie 160,6 kWh
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 21-M, 22-M, 46-M, 36 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| Bezpečné vypínanie - Bezpečné vypínanie panelov na streche budovy - požiadavka požiarnej ochrany | [5 empty] | 0
| HRZ1 - Rozvádzač trafostanice RH - doplnenie výzbroje | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
| D5 - 3. Dátové pripojenie | [5 empty] | 0
| HZS - 10. Ostatné | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
FVZ PD JAROVNICE
Objekt:
1 - Fotovoltický zdroj 119,88 kWp, batérie 160,6 kWh
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 531.357 |  | 0.56192 |  | 0.004 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 21-M, 22-M, 46-M, 36 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000400023.S | Nájom pracovnej montážnej plošiny pre osadenie panelov | deň | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -35023345
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.378 |  | 0 |  | 0.004 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 971038151 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.189 | 0.378 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 332287809
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M21 | 155 Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 210220325 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -326138848
4 | M | 3549090O10 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015081 : 1809 M, s kovovým podstavcom a plastovým krytom | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 771754648
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 530.979 |  | 0.56192 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 151.699 |  | 0.5597 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.085 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 75756130
6 | M | 345710009200.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0153 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1570467524
7 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1603577062
8 | K | 210010573.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.087 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1801179538
9 | M | 345710011430.S | Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 28,5 mm | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00012 | 0.024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1811979269
10 | K | 210010574.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 34 uložená pevne | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.095 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1755852030
11 | M | 345710011435.S | Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 34,5 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00255 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2121925627
12 | K | 210020305.S | Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.606 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -455687313
13 | M | 345750008700.S | Žľab káblový, šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00051 | 0.0561 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1493841512
14 | M | 345750011500.S | Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele | m | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.0704 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 518778091
15 | M | 345750017000.S | Koleno vonkajšie pre káblový žľab šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00142 | 0.0071 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1871774704
16 | M | 345750047600.S | Spojka pre káblový žľab šírky 50 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0352 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1678981579
17 | M | 345750054400.S | Spojovacia sada pre káblový žlab, M6 | súb. | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 803550477
18 | M | 345750043000 | Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.256 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -139015795
19 | K | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 104 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 34
20 | K | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 110 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.124 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1108702221
21 | M | 345720003900.S | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -793165599
22 | M | 354310018500.S | Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1021119406
23 | K | 210100004.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 523042616
24 | M | 345720004100.S | Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -952399942
25 | M | 354310013100.S | Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 474578595
26 | M | 354310020500.S | Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1614310222
27 | K | 210100007.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.286 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1666507206
28 | K | 210100284.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 95 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.912 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1359045506
29 | M | 345810007700.S | Koncovka rozdeľovacia SKR 4 55/20 zmraštiteľná 5x25-120mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1293533210
30 | K | 210120403.S | Istič vzduchový dvojpólový do 63 A - batérie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1512978387
31 | M | 3582200407221 | Istič 32A/2, DC, 1000V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1350424036
32 | K | 210190001.S | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.87 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1421529679
33 | M | 357140008105.S | Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 14, PE+N, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00276 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 773872123
34 | K | 210270801.S | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov) | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 52
35 | M | 283810000400.S | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 54
36 | K | 210501002.S | Prípravné práce pre zahájením montáže panelov | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 60
37 | K | 210501013.S | Montáž podpernej konštrukcie pre fotovoltaické panely na plochú strechu s krytinou fatrafol | ks | 222 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.08 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1646962364
38 | M | 661100 | Hliníková podperná konštrukcia, kotvenie do nosného systému strechy prostredníctvom nerezových vrutov, sklon konštrukcie kopíruje sklon strechy 45° | ks | 222 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00888 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2138875442
39 | K | 210501103.S | Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového | ks | 222 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2108525334
40 | M | 346510000120.S1 | Fotovoltický modul LONGi Hi-MO X10 60HVH-540M, black frame, kabel 1,4 m | ks | 222 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 68
41 | K | 210501201.S | Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, 13 x vstup/ 13 x výstup | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 74
42 | M | 346510002400.SA1 | RIDC15+P - Solárna rozvodná skriňa DC, vstup/výstup 13/13 DC, IP44, s prepäťovými ochranami podľa schémy vrátane montáže, atesov, vyhláasenia o zhode a návodu na montáž údržbu a obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1283264199
43 | K | 210501252.S | Montáž a zapojenie rozvádzača NN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 80
44 | M | 346510001901.S | R_HRM+P - rozvodná skriňa NN AC, 160A/3, HRM 160/3, C63/3 - 3x, MTP 150/5A - 3x, polopriamy elektromer MID, U-F Guard podľa schémy, prepäťová ochrana, ostatné prístroje vrátane montáže, atesov, vyhlásenia o zhode a návodu na montáž údržbu a obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 82
45 | K | 210501265.S | Montáž fotovoltickych striedačov a batériových úložísk, vrátane nastavenia parametrov a oživenia | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 84
46 | M | 346510000730.S | Fotovoltický hybridný striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový SOLINTEG MHT-40K-100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 86
47 | M | 346510000730.S11 | Fotovoltický hybridný striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový SOLINTEG MHT-50K-100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2050207052
48 | M | 346510000730.S1 | Batérie vrátane 2x Solinteg E2BR-S80K-R = 160,6 kWh | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1752436413
49 | M | 346510000730.S2 | Datalogger pre 1-10 meničov | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -257899346
50 | K | 210800527.S | Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16 | m | 290 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 714964328
51 | M | 341110012500.S | Vodič medený H07V-U 16 mm2 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -151978958
52 | M | 3411100125001.S | Vodič medený H07V-U 25 mm2 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1618924355
53 | K | 210802496.S | Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.131 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1318457591
54 | M | 341310036100.S | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx16 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00157 | 0.0471 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1011267284
55 | K | 210810125.S | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.179 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 369224978
56 | M | 341110006400.S | Kábel medený 1-CYKY-J 4x70 mm2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1657764601
57 | K | 210810126.S | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.159 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 702373109
58 | M | 341110002400.S | Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00525 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -357839157
59 | K | 210812003.S | Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6 | m | 2050 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 96
60 | M | 341110012800.S | Vodič medený solárny s dvoitou izoláciou a UV ochranou 1x6 mm2 | m | 2050 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 98
61 | K | 210950111.S | Zväzkovanie jednožilových káblov NN | ks | 850 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 108
62 | M | 247710004400.S | Páska sťahovacia lxš 180x7,8 mm | ks | 850 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 110
63 | K | 220261661 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 118
64 | K | 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 120
65 | M | 383150009500 | Konektor solárny MC4 6mm2 samec+ samica | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 122
66 | K | 220511034.S | Kábel S-STP volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1996329782
67 | M | 341230001700.S | Kábel medený dátový S-STP-AWG LSOH 4x2x23 mm2 Cat.5E, zemný | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -94790290
68 | K | 92090102010350 | Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie, pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 128
69 | M | 3580760572.1 | Tlačítko núdzového vypínania napr. SCAME požiarný hlasič zapustný IP55 - 676.25100 s kladivkom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 130
70 | K | HZS-001 | Projektová dokumentácia FVZ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 641855536
71 | K | HZS-002 | Revízia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 132
72 | K | HZS-003 | Kompletné vyskúšanie | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 134
73 | K | HZS-004 | Skúšobná prevádzka | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 136
74 | K | HZS-005 | Koordinácia s inými profesiami | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 140
75 | K | PM | Podružný materiál | pol | 899.786 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 950722044
76 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | pol | 270.615 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -560039429
| D | Bezpečné vypínanie | Bezpečné vypínanie panelov na streche budovy - požiadavka požiarnej ochrany |  |  |  | 0 | [5 empty] | 374.64 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 1 | Montáž a zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1382354713
78 | K | 2 | Revízia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1228264130
79 | M | Tigo CCA | Cloud Connect Advanced Kit obsahuje Gateway a datalogger Cloud Connect Advanced a spája inteligentne panely s Cloud s monitorovacím softwarom Tigo Smart | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 429712604
80 | M | Tigo TS4-A-O | Zariadenie pro optimalizaciu výroby energie v prípade zatienenia, monitoring na úrovni panelov a rapid shutdown (rýchle rozpojenie) do 700 W. | ks | 222 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -582562462
81 | M | Tigo TAP | Tigo prístupový bod s bezdrôtovým pripojením k Tigo Flex-MLPE a umožňuje monitorovanie na úrovni modulov pri spárovaní s CCA | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1912818251
82 | K | 3 | Nastavenie optimizérov a regulátora do systému FVZ | ks | 222 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.68 | 372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 130836355
| D | HRZ1 | Rozvádzač trafostanice RH - doplnenie výzbroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.64 |  | 0.00222 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 210120005.S | Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1409943091
84 | M | 345290013500.S5 | Odpínač valcových poistiek 3-pólový do 32A, veľkosť 10x38, vrátane plombovateľného krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -92563505
85 | M | 345290014600.S2 | Poistková vložka valcová 2A gG, veľkosť 10x38 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -548985881
86 | K | 210170303.S | Meracie trafo prúdu NN vrátane zapojenia | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.715 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 837741191
87 | M | 389810003840.S2 | Tranformátor prúdu 400/5A, MTP N60, 5VA, 0,5s | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1854555433
88 | K | 210120404.S | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2065959282
89 | M | 358220042900.S | Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 931165208
90 | K | 210161012.S | Elektromer trojfázový zapojenie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 625425966
91 | M | 389810001012.S | Elektromer napr. (Energy Meter with Modbus Connection kompatibilný pre invertor) polopriamy x/5A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1774232095
| D | D1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | 3. Dátové pripojenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 220111431.S11 | Montáž antén, napojenie, konfigurácia, doplnenie istenia do trafostanice | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1344941695
93 | M | 220501311.S1 | UBIQUITI UNIFI UAP-AC-M BIELY EXTENDER vrátane kabeláže - prenos signálu z trafostanice k meničom | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1589467561
94 | M | 220501311.S2 | Prevodník RS485/ETHERNET; 24VDC; 10/100 Base-T,RS485 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1168629241
95 | M | 383180000500.S | Rozvádzač 12 modulový vrátanie istenia a prepäťovej ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -5067239
| D | HZS | 10. Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | HZS000114.S.3 | Administratíva pripojenia zdroja - spracovanie MPP vrátane príloh | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -102042695
97 | K | HZS000114.S.4 | Technická obhliadka a funkčná skúška zdroja za účasti VSD a.s. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 608255205
98 | K | HZS000114.S.5 | Spracovanie podkladov pre URSO, OKTE, Daňový úrad, Colný úrad | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -335344974
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 000700032.S | Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa náklady na dopravu v rámci stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -430291483
100 | K | 949942101 | Autožeriav do výšky zdvihu 24 m - vykládka na strechu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150