
Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk


Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin


NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary


Názov predmetu zákazky:
Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM


	Kritérium č.
	Názov kritéria
	Návrh

	
	
Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH

	

	
	
Sadzba DPH

	

	
1.
	
Cena za celý predmet zákazky v € s DPH 

	





Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................



Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................



V ..........................................., dňa...............................











Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin




Vec: Identifikačné údaje uchádzača



	Obchodné meno:
	

	Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
	

	Právna forma:
	

	Označenie registra:
	

	Číslo zápisu:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Bankové spojenie:
	

	Číslo účtu – IBAN:
	

	Kontaktná osoba:
	

	- telefónne číslo:
- e-mail:
	







V ................................., dňa ..............................





.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin




Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky


	Meno a priezvisko:
	

	Obchodné meno alebo názov :
	

	Adresa pobytu:
	

	Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
	

	IČO, ak bolo pridelené:
	

	     - telefónne číslo:
     - e-mail:
	







V ................................., dňa ..............................





.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu



Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin




Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača


Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;
b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
c) vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku   
d) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom





V ................................., dňa ..............................





.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu


Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača



Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin



Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:
a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
b) sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................


.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu


Príloha č. 4 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní


Firemná hlavička uchádzača



Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59  Martin


Vec: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

My ........................... (doplniť názov uchádzača) týmto vyhlasujeme, že poznáme § 32 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sa o.i. uvádza:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:“
- § 32 ods. 1 písm. a)  
„nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.“ 

- § 32 ods. 7 
„podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.“ 

- § 32 ods. 8 
„Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7
a)  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“


Týmto vyhlasujeme, že 

· inými osobami ako osobami podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nasledovné osoby:   *

1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
             (doplniť mená a priezviská týchto iných osôb)

a vyššie uvedené osoby neboli právoplatne odsúdené za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.


· nemáme vedomosť o iných osobách (osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) ako osobách podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.     *



.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu




V ................................., dňa ..............................



*  záujemca vyberie jednu z možností





Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:                
Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

· požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

	 
	por.č.
	technický parameter
	hodnota technického parametra
	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

	 Základné technické parametre
	1
	Uhlopriečka obrazovky monitora
	min. 22"
	

	
	2
	Dynamický rozsah
	min. 300 dB
	

	
	3
	Frekvenčný rozsah
	min. 1,0 až 20 MHz
	

	
	4
	Maximálna zobrazovacia hĺbka
	min. 400 mm
	

	
	5
	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku 
	min. 0,5 až 20 mm
	

	
	6
	Interný HDD s kapacitou 
	min. 1 T
	

	
	7
	USB porty 3.0
	min. 4
	

	
	8
	Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu 
	min. 20 cm
	

	
	9
	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup
	áno
	

	
	10
	Počet portov pre zapojenie sond 
	min. 4
	

	
	
Pracovné režimy
	

	
	11
	Technológia na potlačenie šumu 
	áno
	

	
	12
	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu 
	áno
	

	
	13
	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
	áno
	

	
	14
	Farebné mapovanie prietokov
	áno
	

	
	15
	Nedopplerovské farebné mapovanie - uhlovo nezávislé a bez vplyvu na PRF
	áno
	

	
	16
	Zobrazenie nedopplerovskými metódami s možnosťou zobrazenia orientácie toku
	áno
	

	
	17
	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla
	áno
	

	
	18
	Harmonické zobrazenie
	áno
	

	
	19
	Rekonštrukcia dopplerovskej krivky po zamrazení z farebného mapovania
	áno
	

	
	20
	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov 
	áno
	

	
	21
	SW pre CEUS - vyšetrenie kontrastnou látkou
	áno
	

	
	22
	Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) 
	áno
	

	
	23
	Automatická elektronická fokusácia v celom rozsahu - bez potreby nastavovania fokusačného bodu
	áno
	

	
	24
	Shear-wave elastografia umožňujúca kvantifikáciu
	áno
	

	
	 
Meranie, software a vyhodnocovanie
	

	
	25
	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
	áno
	

	
	26
	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi
	áno
	

	
	27
	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) a reporty
	áno
	

	
	28
	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM
	áno
	

	
	29
	Možnosť zobrazenia počtu už prevedených meraní pre každý parameter
	áno
	

	
	30
	Technológia skladania obrazu tzv. compounding 
	áno
	

	
	31
	Spôsob pripojenia prístroja do počítačovej siete kupujúceho musí predávajúci konzultovať s IT administrátormi  kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky
	áno
	

	
	32
	Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí spĺňať  zmluvne definované podmienky na plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktoré bližšie upravujú  zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho.
	áno
	

	Požadované sondy
	33
	1. Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5,5 MHz, počet elementov min. 192 
	áno
	

	
	34
	2. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 5-18 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm 

	áno
	

	
	35
	3. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 2-10 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm                                                                                 
	áno
	

	Ostatné požiadavky
	36
	Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný 
	áno
	

	
	37
	Záruka na prístroj a príslušenstvo min. 24 mesiacov
	áno
	

	
	38
	Všetky softvérové riešenia musia byť integrované s prístrojom, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené
	áno
	

	
	39
	Požiadavka na certifikovaného servisného technika.
	áno
	

	
	40
	Odborné zaškolenie certifikovaným aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja min. v dĺžke 3 hodiny
	áno
	

	
	41
	Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku
	Áno
	

	
	42
	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s dodaním prístroja, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto určenia, inštalácie, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja do určených priestorov, uvedením do prevádzky,  odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
	Áno
	

	
	43
	Služba na diaľku - pripojenie predávajúceho k prístroju na diaľku ak to prístroj umožňuje.
	Bez preferencie 
uveďte: áno / nie
	



