

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Čerpadlo  

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	AGRIFARM spol .s.r.o. 
Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO:  36015695




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	Platca DPH:
	

	Telefón a e-mail:
	



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Počet ks/ súprav
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	Tepelné čerpadlo Menovitý tepelný výkon 12 kW (priemerné klimatické podmienky- stredná teplota)
	
	1
	

	
2.

	 Magneticky filter 1"
	
	1
	

	3.
	Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej jednotky na rovnú podlahu a strechu
	
	2
	

	4.
	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku inštalácia cez stenu bez krytu
	
	2
	

	5.
	Elektro kotol menovitý výkon 2,3-21kW
	
	1
	

	6.
	Ekvitermická regulácia s vonkajším snímačom
	
	1
	

	7.
	Internetová brána na ovládanie pomocou aplikácie
	
	1
	

	8.
	Stacionárny zásobník  na TUV 750 L
	
	1
	

	9.
	Akumulačnÿ zásobník  100 L
	
	1
	

	10.
	Poistná skupina pre stacionárne zásobníky 10 bar nad 200 I
	
	1
	

	11.
	Čerpadlová skupina priama, s vysokoúčinným
elektronickym čerpadlom, triedy A, 230 V, dva kruhové
teplomery, izolácia, rozstup 120 mm
	
	1
	

	12.
	Vodovodný rozvod DN 35 (čiastočná rekonštrukcia existujúceho rozvodu)
	
	1
	

	13.
	Vodovodný rozvod DN25 (Prepojenie rozvodu TUV na existujúci rozvod)
	
	1
	

	14.
	Poistné systémy pre vykurovací rozvod
	
	1
	

	15.
	Elektroinštalačný materiál
	
	1
	

	 16.
	Inštalačný materal pre vykurovací rozvod + prepojenie
vonkajšej jednotky s vnútornou jednotkou
	
	1
	

	17.
	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť -
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4)
	
	1
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 
	Cena celkom bez DPH:
	xx

	DPH :
	xx

	Cena celkom s DPH:
	xx




	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	




	Miesto a dátum podpisu:
	






