Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

Predmet oznámenia v JOSEPHINE: Oslovenie potenciálnych dodávateľov – stopkysiareň

Dobrý deň,

ako žiadateľ výzvy č. 9/SP/2026-73.7 „Investície do rozšírenia kapacít v spracovateľských podnikoch“, vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 8. 6. 2026, si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie cenovej ponuky pre zákazku s názvom „Obstaranie stopkysiarne“ za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s kapitolou 6 Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektových intervencií Strategického plánu SPP 2023 – 2027, verzia 2.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky vypracovanej podľa Prílohy č. 1 „Návrh cenovej ponuky“ v lehote do 25.09.2026 do 18:00 hod hod. výlučne prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE.

| Názov zákazky | Obstaranie stopkysiarne |
| --- | --- |
| Predmet zákazky | Dodávka 1 ks technologického zariadenia vrátane požadovaného príslušenstva a súvisiacich plnení uvedených v technickej špecifikácii. |
| Špecifikácia predmetu zákazky | 1. Technologická komora – stopkysiareň určená na riadené spomalenie/pozastavenie a následné vedenie procesu kysnutia pekárenských výrobkov. 2. Prevádzkový teplotný rozsah minimálne od –18 °C do +20 °C. 3. Kapacita minimálne 12 pekárenských vozíkov; zariadenie musí byť vhodné pre vozíky približne 600 × 1 000 mm s výškou do cca 1 800 mm. Dodávateľ uvedie skutočnú kapacitu ponúkaného riešenia. 4. Využiteľný vnútorný priestor porovnateľný s rozmermi približne 2,6 × 2,6 × 5,6 m; prípustné je ekvivalentné dispozičné riešenie s rovnakou alebo vyššou využiteľnou kapacitou. 5. Tepelnoizolačné panely stien a stropu s hrúbkou približne 100 mm alebo s ekvivalentnými tepelnotechnickými vlastnosťami; súčiniteľ prechodu tepla U približne 0,20 W/m²K alebo lepší. 6. Vnútorné steny a strop z nehrdzavejúcej ocele alebo hygienicky rovnocenného materiálu vhodného do potravinárskej prevádzky. 7. Izolovaná protišmyková podlaha vhodná pre pojazd pekárenských vozíkov, s povrchom z nehrdzavejúcej ocele alebo rovnocenného hygienického materiálu. 8. Dvojkrídlové alebo funkčne ekvivalentné dvere s čistým otvorom minimálne približne 2 100 × 2 000 mm, hygienickým tesnením a možnosťou otvorenia zvnútra. 9. Energeticky úsporné vnútorné LED osvetlenie. 10. Chladiaci systém dimenzovaný na požadovaný teplotný rozsah a plnú prevádzkovú kapacitu komory; kompresor a výparník s energeticky účinnými ventilátormi a reguláciou vhodnou pre dlhodobú pekárenskú prevádzku. 11. Použité chladivo musí byť v súlade s aktuálne platnými predpismi pre F‑plyny a musí mať nízky GWP; dodávateľ uvedie typ chladiva a jeho GWP. 12. Automatický zvlhčovací/parný systém s jemným zvlhčovaním pri nízkej teplote, hygienickým vyhotovením a reguláciou vlhkosti vhodnou pre proces kysnutia. 13. Elektronická riadiaca jednotka s dotykovým displejom min. 10", programovaním časovo-teplotných cyklov a možnosťou nastavovania kysnutia, chladenia, zmrazovania/udržiavania a riadenia vlhkosti podľa zvoleného programu. 14. HACCP záznam teploty a prevádzkových údajov s archiváciou, možnosťou exportu dát cez USB alebo sieťové rozhranie a možnosťou vzdialeného dohľadu/servisu. 15. Alarmovanie poruchových stavov vrátane možnosti vzdialeného hlásenia (napr. e-mailom alebo funkčne ekvivalentným spôsobom). 16. Dodávateľ uvedie celkový elektrický príkon, chladiaci výkon a požiadavky na napájanie, vodu, odpad a ostatné médiá. 17. Záruka na technologické zariadenie minimálne 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky. 18. Cena musí zahŕňať dodávku technologickej komory, dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. Dodávateľ jednoznačne uvedie, ktoré prevádzkové náplne/médiá sú zahrnuté v cene. |
| Spôsob predloženia cenovej ponuky | • Cenová ponuka sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v rámci príslušného prieskumu trhu. • Potenciálny dodávateľ vyplní Prílohu č. 1 „Návrh cenovej ponuky“ a uvedie cenu v EUR bez DPH, výšku DPH a cenu v EUR s DPH. • V ponuke uvedie výrobcu, typ/model alebo iné jednoznačné označenie ponúkaného zariadenia a predpokladanú lehotu dodania. |
| Lehota na predloženie cenovej ponuky | 25.09.2026 do 18:00 hod |
| Doplňujúce údaje | • Miesto dodania / inštalácie: Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre. • Cena musí zahŕňať celý požadovaný rozsah predmetu zákazky a všetky náklady potrebné na jeho riadne dodanie v rozsahu uvedenom v tejto výzve. • Prieskum trhu slúži na určenie PHZ a nepredstavuje záväzok obstarávateľa uzatvoriť s potenciálnym dodávateľom zmluvu. • Komunikácia a prípadné otázky k prieskumu trhu budú vedené prostredníctvom systému JOSEPHINE. |

V prípade otázok využite komunikačný modul systému JOSEPHINE.

S pozdravom

FIPEK s.r.o.

Príloha č. 1 – Návrh cenovej ponuky

Obstarávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre, IČO: 45 897 077

| Názov zákazky | Obstaranie stopkysiarne |
| --- | --- |
| Obchodné meno potenciálneho dodávateľa |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| IČ DPH |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Telefón |  |
| E-mail |  |
| Výrobca / typ / model ponúkaného zariadenia |  |
| Predpokladaná lehota dodania od objednávky / účinnosti zmluvy |  |

Celková cena za predmet zákazky:

| Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- |

* Ak potenciálny dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie v poli „Cena v EUR bez DPH“ a v poli „Cena spolu v EUR s DPH“ rovnakú sumu.

Celková cena musí zahŕňať technologickú komoru, chladiaci a zvlhčovací systém, riadenie, dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie. Dodávateľ samostatne uvedie prípadné prevádzkové médiá/náplne alebo stavebné prípravy, ktoré nie sú zahrnuté v celkovej cene.

Cenová ponuka bude podkladom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

Čestne vyhlasujem, že ponúkané zariadenie a súvisiace plnenia spĺňajú technickú špecifikáciu a rozsah vymedzený vo Výzve na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu, prípadne som v cenovej ponuke jednoznačne uviedol všetky odchýlky.

Dátum spracovania cenovej ponuky: ........................................

........................................................
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby