## Hárok1
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
IČO
DIČ
IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefónický kontakt
E-mail
Názov zákazky: | Cirkulačné ventilátory so sklolaminátovým rámom
Názov obstarávateľa: | AGROSPOL Kalinovo, s.r.o., Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec, IČO: 44 977 662
Poskytovateľ: | Pôdohospodárska platobná agentúra
Názov operačného programu: | SP SPP 2023-2027
Opatrenie: | 7/SP/2026-73.4
Podopatrenie: | 73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Cirkulačné ventilátory so sklolaminátovým rámom |  |  |  |  | (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. stručný ekvivalent)
Množstvo | ks |  |  | 35
Vonkajší rozmer ventilátora | cm |  |  | 147
Váha | kg |  |  | 52
Prietok vzduchu | m3/h |  | 45000
Napájanie | V |  |  | 400
Motorová časť, výkon motora | kW |  | 1.1
Riadiaca jednotka ventilátorov | ks |  |  | 2
uviesť ÁNO/NIE, resp. stručný ekvivalent
Ostatné požiadavky: | priamy pohon bez remeňového prevodu
motor z integrovaným riadením
predná ochranná mriežka
okrúhle prevedenie ventilátorov
automatické riadenie vetilácie podľa teploty v objekte
Ďalšie požiadavky: | Doprava na miesto dodania
Montáž a zaškolenie obsluhy
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY
Názov | Cena v EUR bez DPH |  | DPH v EUR (23%) |  | Cena v EUR s DPH
Cirkulačné ventilátory so sklolaminátovým rámom
Cena celkom
Dátum |  |  |  | Pečiatka a podpis