Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria
Názov: Špirálový tunel s chladiacou jednotkou

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Výparníky
	Výmenik tepla s medenými rúrkami a hliníkovými rebrami
	áno
	áno/nie

	
	Krytie
	Min. IP 54
	...................

	
	Nosná konštrukcia vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
	áno
	áno/nie

	Elektrický
 panel
	Realizovaný na paneli z nehrdzavejúcej ocele
	áno
	áno/nie

	
	Dotyková, farebná obrazovka
	áno
	áno/nie

	
	Rozmer obrazovky
	Min: 10“
	...................

	
	Priemyselný router
	áno
	áno/nie

	
	PLC moduly na správu digitálnych vstupov
	áno
	áno/nie

	Cladiaca jednotka
	Výkon
	Min. 72 kW
	...................

	
	jednotka je určená pre ekologické HFC chladivá a ich zmesi
	áno
	áno/nie

	Izolovaný blok
	Vyrobený s PUR panelov 
	áno
	áno/nie

	
	Spoj: perodrážka
	áno
	áno/nie

	
	Hrúbka panelu 
	min : 8 cm
	...................

	
	Typ panelu: Nerezová oceľ vo vnútri
Natretý oceľový plech na vonkajšku
	áno
	áno/nie

	
	Ohňovzdornosť: Samozahášavá
	áno
	áno/nie

	Špirálové mechanické komponenty
	Nastavenie napnutia pásu pomocou protizávažia 
	áno
	áno/nie

	
	Centrálny bubon vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
	áno
	áno/nie

	
	Modulárny pás z otvorených lamiel
	áno
	áno/nie

	
	Dopravný pás vyrobený z netoxického pásu
	áno
	áno/nie

	
	


	Obchodné meno výrobcu
	.........................

	Typové označenie
	.........................



Návrh na plnenie kritéria - cena
	Položka 
	Cena v EUR bez DPH
	Výška DPH v EUR pri 23 % DPH
	Cena v EUR s DPH

	1.  Špirálový tunel s chladiacou jednotkou
-1ks

	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač



	
Dátum .........................a miesto  vypracovania cenovej ponuky:........................

	
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do 
predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

	
...........................................
    Pečiatka + podpis
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