## Ventilátory130
Cenová ponuka na predmet :
Ventilátory do maštalí pre dojnice
Identifikačné údaje navrhovateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
Vymedzenie predmetu prieskumu trhu
Ventilátor ø 130 cm, 400V, 50 Hz |  |  | 27 ks
Typové označenie
Výrobca
P.č. | Požadované technické parametre |  | Hodnota požadovaných parametrov | Merná jednotka | Konkrétna hodnota parametra (uviesť: áno / nie / hodnota)
1 | Ventilátor | Priemer lopatiek ø = 130 cm (+- 5 cm) | 125 - 135 | cm | hodnota:
2 |  | Vzdušný výkon ventilátora pri 0 Pa | min. 40 000 | m³/h | hodnota:
3 |  | Parametre elektrickej sústavy 400V, 50 Hz | áno | - | áno/nie:
4 |  | Konštrukcia s možnosťou uchytenia zavesením na konzolu | áno | - | áno/nie:
5 |  | Certifikát CE / Vyhlásenie o zhode výrobku | áno | - | áno/nie:
6 |  | Záručná doba | min. 24 | mesiac | hodnota:
P.č. | Súpis tovarových položiek a služieb spojených s dodaním |  | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena bez DPH
1 | Ventilátory do maštalí pre dojnice | Ventilátor ø 130 cm, 400V, 50 Hz | 27 | ks |  | 0
2 |  | Motorový ochranný spínač pre 1,6-2,5 A s krytom a pomocným spínačom | 27 | ks |  | 0
3 |  | Montážny materiál a malé diely pre montáž ventilátora a napojenie ochranného spínača | 27 | ks |  | 0
4 |  | Bypass vypínač pre prevádzku s frekvenčným meničom 3-fázový | 4 | ks |  | 0
5 |  | Doprava tovaru | 1 | kpl |  | 0
6 |  | Montáž ventilátorov : upevnenie ventilátora a ochranného spínača, ich prepojenie a pripojenie na existujúci elektrický rozvod pre ventiláciu | 1 | kpl |  | 0
Cena za celý predmet, vrátane dopravy, dokumentácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obslužného personálu spolu |  |  | Cena bez DPH | DPH (%) | Cena s DPH
|  |  | 0 |  | 0
Som* / nie som* platcom DPH (*Nehodiace sa prečiarknite)
Svojím podpisom zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Dátum:
Miesto:
Pečiatka a podpis štatutára
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa modro vyznačené polia!!!