Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručenú otázku uchádzača.

**Otázka:**

prosím o vysvetlenie položky č.
14 M 348420001000 Svietidlo Gama park 230V 28W ks 11,000
- bližšie špecifikácie daného produktu.

**Odpoveď:** V prílohe zasielame technický list výrobku, s tým, že je možné naceniť aj ekvivalent.

S pozdravom

Mgr. Martina Klacek

31.7.2020