FARMA KRNIŠOV s. r. o.

Krnišov 131, 962 65 Kráľovce-Krnišov

IČO: 47515503; DIČ: 2023974128

Tel: +421 917 163107; E-mail: farma.krnisov@gmail.com

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Upozornenie:

- Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.

- V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.

- V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu.

- V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

- Ponúkané riešenie musí tvoriť funkčný celok vrátane vzájomne kompatibilných komponentov.

Predmet zákazky: Ventilačná technológia

| P.č. | Požadovaný technický parameter |  | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyklónový ventilátor – 2 ks |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  | Uchádzač doplní |  |  |
| Výrobca: |  | Uchádzač doplní |  |  |
| 1. | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna |  | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Počet klapiek ventilátora |  | Min. 3 – Max. 5 |  |
| 3. | Maximálne rozmery: šírka 1300 mm, výška 1300 mm |  | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Maximálna hmotnosť ventilátora do 50 kg |  | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Elektrický príkon max. 1 kW |  | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu priamo z hriadele motora |  | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Množstvo preneseného vzduchu min. 14 500 m3/hod. |  | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Možnosť riadenia činnosti ventilátorov prostredníctvom riadiacej jednotky na základe vyhodnotenia THI indexu |  | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Požadovaný počet kusov: 2 ks |  | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |
| Frekvenčný menič – 1 ks |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  | Uchádzač doplní |  |  |
| Výrobca: |  | Uchádzač doplní |  |  |
| 1. | Automatické riadenie systému ventilácie |  | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Elektrické napájanie: trojfázové (3 fázy), napätie 400 V, frekvencia 50/60 Hz, 0-10 V vstup, 3A el. prúd |  | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Vstavaný ventilátor na chladenie |  | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre |  | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach |  | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti |  | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Požadovaný počet kusov: 1 ks |  | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |
| Thi kontroler – 1ks |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  | Uchádzač doplní |  |  |
| Výrobca: |  | Uchádzač doplní |  |  |
| 1. | Automatické ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti |  | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Zariadenie s vlastnosťou vypočítania THI Indexu |  | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Požadovaný počet kusov: 1 ks |  | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Vstavaný vlastný wifi signál |  | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Možnosť pripojenia na internet |  | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu |  | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Elektrické napájanie: 1 fáza, 230 V/50/60 Hz, Pripojenie 4 x 0-10 V |  | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senzora |  | Vyžaduje sa |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |

Sumarizácia cenovej ponuky

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: