## Obstaranie technológie
Príloha č. 1 (Návrh uchádzača)
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
IČO
DIČ
IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefónický kontakt
E-mail
Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky
Názov obstarávateľa: | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO OČOVÁ, SNP 360/75, 962 23 Očová, IČO: 00209970
Názov projektu: | Investície do poľnohopodárskeho podniku Poľnohospodárske družstvo Očová
Názov predmetu zákazky: | NÁKUP TECHNOLÓGIE – PD OČOVÁ
Poskytovateľ: | Pôdohospodárska platobná agentúra
Program: | Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027 (SP SPP 2023–2027)
Oblasť: | Rozvoj vidieka SP SPP 2023–2027
Typ intervencie: | INVEST(73-74) – Investície vrátane investícií do zavlažovania
Intervencia: | 73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch
Kód výzvy: | 7/SP/2026-73.4.
Pozn.: Pokyny pre vypracovanie ponuky: v stlpci "Návrh uchádzača - požadovaný údaj" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponukaného tovaru, resp. slovom "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa.
1.časť: Systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv (1 komplet) nie je predmetom opakovaného prieskumu trhu
Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť |  | Charakteristika parametra | Návrh uchádzača - požadovaný údaj (áno / nie / hodnota)
Krčné respondéry s funkciou identifikácie zvierat na dojacích robotoch |  | 600 ks | neobstaráva sa
Uchovanie zaznamenaných údajov v respondéri |  | min. 24 hod | neobstaráva sa
Interval pre odoslanie údajov a ich aktualizácia v softvéri |  | max. 20 min | neobstaráva sa
Údaje o pohybovej aktivite kráv a upozornenia na kravy v ruji |  | áno | neobstaráva sa
Údaje o čase príjmu krmiva a ruminácie a upozornenia na kravy so zdravotným problémom |  | áno | neobstaráva sa
Grafické znázornenie konzistencie stáda |  | áno | neobstaráva sa
Denné vyhodnocovanie údajov o aktivite a ich porovnávanie s priemernými údajmi za posledných min.10 dní |  | áno | neobstaráva sa
Softvér manažmentu stáda s možnosťou prezerania na tablete alebo smartfóne |  | áno | neobstaráva sa
Vzdialený prístup do softvéru cez webové rozhranie |  | áno | neobstaráva sa
Kompatibilné so softvérom manažmentu stáda, dojárne a triediacimi bránami |  | áno | neobstaráva sa
Možnosť zasielania notifikácií na e-mail |  | áno | neobstaráva sa
Kontrolná jednotka s čítačkou antény |  | 1 ks | neobstaráva sa
Antény s rádiovou frekvenciou |  | min. 3 ks | neobstaráva sa
Čítačka antény |  | min. 1 ks | neobstaráva sa
Polomer dosahu antény |  | min. 75 m | neobstaráva sa
Softvér do PC |  | áno | neobstaráva sa
Prepojenie so softvérom manažmentu stáda |  | áno | neobstaráva sa
Krčné respondéry vrátane remeňov a postranných identifikačných čísel |  | 600 ks | neobstaráva sa
Doprava na miesto dodania |  | áno | neobstaráva sa
Zaškolenie obsluhy + návod na obsluhu |  | áno | neobstaráva sa
Záruka min. 12 mesiacov |  | áno | neobstaráva sa
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  | neobstaráva sa
2. časť: Zostava ISO LD prijímača pre LELY Astronaut, resp. ekvivalent
Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť |  | Charakteristika parametra | Návrh uchádzača - požadovaný údaj (áno / nie / hodnota)
LD prímač pre vonkajšiu anténu s dosahom |  | min. 250 m
Montážna sada |  | ano
ISO ID čítačka pre LELY Astronaut A4, resp. ekvivalent |  | 4 ks
Montáž antény (ktorá je súčasťou čítačky), montáž čítačky |  | áno
Doprava na miesto dodania |  | áno
Zaškolenie obsluhy + návod na obsluhu |  | áno
Záruka min. 12 mesiacov |  | áno
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
3. časť: Mechanická ventilácia produkčných maštalí
Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť |  | Charakteristika parametra | Návrh uchádzača - požadovaný údaj (áno / nie / hodnota)
Cyklónový ventilátor 55" |  | 12 ks (2 maštale x 6 ks)
Množstvo preneseného vzduchu |  | min. 40 000 m³/hod.
Telo ventilátora zhotovené z kompozitného vlákna |  | áno
Počet deflektorov |  | min. 4ks
Rozmery |  | šírka max. 1750 mm, výška max. 1750 mm
Hmotnosť ventilátora |  | max. 100 kg
Napájanie: 400V, 3 fázy |  | áno
Elektrický príkon |  | max. 1,3 kW
Vrtuľa vyhotovená z hliníkovej zliatiny, počet listov min. 6 |  | áno
Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa |  | áno
Cyklónový ventilátor 36" |  | 20 ks, (2 maštale x 10 ks)
Množstvo preneseného vzduchu |  | min. 14 000 m³
Telo ventilátora zhotovené z kompozitného vlákna |  | áno
Počet deflektorov |  | min. 3 ks
Rozmery |  | šírka max. 1150 mm, výška max. 1150 mm
Napájanie: 400V, 3 fázy |  | áno
Elektrický príkon |  | max. 0,38 kW
Hmotnosť ventilátora |  | max. 50 kg
Vrtuľa vyhotovená z odolného plastu (nylon), počet listov min. 3 |  | áno
Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu priamo z hriadeľa motora |  | áno
Vrátane montáže a inštalačného materiálu a dopravy |  | áno
Vrátane elektrického rozvádzača, kabeláže, motorových spúšťačov, istenia, projektu elektroinštalácie a revíznej správy |  | áno
Celkový elektrický príkon ventilátorov na jednu maštal |  | max. 11 kW
Frekvenčný menič |  | 4 ks (2 maštale x 2 ks)
Automatické riadenie systému ventilácie |  | áno
3 fázy |  | áno
Napätie 400 V, 50/60 Hz |  | áno
0-10 V vstup |  | áno
Krytie min. IP 55 |  | áno
Menovitý prúd meniča min. 16 A |  | áno
Vstavaný ventilátor na chladenie |  | áno
Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre |  | áno
Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach |  | áno
Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti |  | áno
THI kontroler |  | 2 ks (2 maštale x 1 ks)
Zariadenie disponuje vlastným wifi signálom |  | áno
Možnosť pripojenia na internet |  | áno
Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu |  | áno
Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp. |  | áno
Pripojenie 4 x 0-10 V |  | áno
1 fáza, 230 V/50/60 Hz |  | áno
Možnosť pripojenia tepelno- vlhkostného senzora |  | áno
Doprava na miesto dodania |  | áno
Zaškolenie obsluhy + návod na obsluhu |  | áno
Záruka min. 12 mesiacov |  | áno
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY
Názov | Cena v EUR bez DPH | DPH v EUR (23%) | Cena v EUR s DPH
2. časť: Zostava ISO LD prímača pre LELY Astronaut, resp. ekvivalent |  | 0 | 0
3. časť: Mechanická ventilácia produkčných maštalí |  | 0 | 0
SPOLU | 0 | 0 | 0
Dátum |  | Podpis štatutára/splnomocnenj osoby