Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 
[bookmark: _Hlk534276429]– Annex No.1 Proposal for meeting the criteria (tender)	

	Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky:
Komplexný systém precízneho pestovania s využitím AI technológií
Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy ZELSTAR s.r.o. “ 
Proposal for meeting the criteria
Contract name:
Comprehensive precision farming system utilizing AI technologies
Project " Increasing the energy efficiency of the company ZELSTAR s.r.o. "

	Obchodné meno spoločnosti – Business name of the company : 

	Adresa uchádzača – applicant´s adress : 


	IČO – Company ID:

	DIČ –Tax No.: 

	IČ DPH - : VAT No.:


	Zapísaný v (Názov registra) – Enrolled in (Register name): 


	Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Statutory representatives according to the document of business authorization:


	Telefón - Phone: 
	e-mail: 

	Bankové spojenie – Bank connection:

	Číslo účtu – Account No:
IBAN: 


	Účel a predmet nacenenia
	Purpose and scope of quotation

	Predmetom nacenenia je dodanie jedného plne funkčného a vzájomne integrovaného technologického celku pre precízne pestovanie. Riešenie modernizuje existujúcu riadiacu jednotku a hardvér, zavádza nadradené autonómne rozhodovanie založené na umelej inteligencii a nahrádza sodíkové osvetlenie v zóne priesad LED pestovateľskými svietidlami.
	The quotation shall cover one fully functional and integrated technology package for precision growing. The solution shall modernise the existing control unit and hardware, introduce supervisory autonomous decision-making based on artificial intelligence, and replace the sodium lighting in the seedling area with LED grow lights.

	Požaduje sa jedna celková cena za kompletné dielo „na kľúč“ vrátane návrhu, dodávok, licencií, integrácie, montáže, konfigurácie, migrácie, skúšok, uvedenia do prevádzky, školenia a záručnej podpory. Čiastkové ceny sú iba informatívne; rozhodujúca je celková cena kompletného funkčného celku.
	One total turnkey price is required, including design, supplies, licences, integration, installation, configuration, migration, testing, commissioning, training and warranty support. Partial prices are for information only; the decisive figure is the total price of the complete functional package.

	Vyplňte všetky riadky s prislúchajúcimi časťami, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte! * Fill in all the rows with the relevant details, as well as the rows for the total price. Do not change the document format!


	
	Názov predmetu obstarávania – Description of the subject of procurement:
	Jednotková cena       bez DPH
Unit price without VAT
	Počet kusov obstaraných
Number of procured pieces
	Cena celkom bez DPH                   Total price without VAT

	1.

	Časť A. Upgrade ovládacieho systému a jeho rozšírenie o nové senzory a moduly – 
Part A. Upgrade of the control system and its expansion with new sensors and modules.
	
	1
	

	2.

	Časť B. Integrácia riadenia procesov pomocou umelej inteligencie do ekosystému ovládacej jednotky fóliovníka – 
Part B. Integration of AI-based process control into the greenhouse control unit ecosystem.
	
	1
	

	3.

	Časť C. Inštalácia LED svietidiel na pomocné priesvetlovanie pri pestovaní priesad počas dní s nižšou intenzitou svetla – 
Part C. Installation of LED luminaires for supplementary lighting during seedling cultivation on days with lower light intensity
	
	1
	

	
	Celková cena bez DPH – Total price without VAT
	


	
	DPH – VAT
	

	
	Celková cena s DPH – Total price with VAT
	 



* Obstarávateľ umožňuje predložiť cenovú ponuku na všetky časti zákazky súčasne a vyhodnocovať bude len celkovú cenu. The contracting authority allows the submission of a price offer for all parts of the contract simultaneously, and will evaluate only the total price.

	Platiteľ DPH, neplatiteľ DPH / VAT payer, non-VAT payer :






V / In                            , Dátum / date





..........................................................   

podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
the applicant's signature and stamp, resp. person authorized to act on behalf of the tenderer
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