## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Kamerový systém
Obstarávateľ: AGROCONTRACT Mikuláš, Mikuláš 631, Dubník, pošta Pribeta, IČO 3651094
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
+
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Kamerový systém
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky **
1 | Počet exteriérových IP kamier | 4 ks, rozlíšenie min. 8 Mpx, uhol záberu min. 100°, krytie min. IP67, odolnosť proti vandalizmu min. IK10
2 | Typ kamier | Bullet, objektív min. 2,8–4 mm, odolné voči vlhkosti, prachu a čisteniu tlakovou vodou (vhodné aj pre prostredie maštale)
3 | Celkový počet kamier | 4 ks
4 | Day/Night videnie s IR/WL prisvetlením s dosvitom min. 25 m (interiér/exteriér), vysoká citlivosť snímača umožňujúca kvalitný obraz pri nízkej hladine osvetlenia, panoramatická kamera s funkciou Full-color a IR dosvitom min. 25 m | spĺňa
5 | Kompresia videa: H.265 / H.264 (vrátane Smart kodekov) | spĺňa
6 | Obrazové funkcie: WDR min. 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3DNR | spĺňa
7 | Inteligentné funkcie kamier (VCA): SMD (detekcia pohybu osôb/vozidiel), IVS – ochrana perimetra, Smart Search | spĺňa
8 | Sieťová kompatibilita kamier: ONVIF kompatibilné, pripojenie RJ-45 | spĺňa
9 | Napájanie kamier: 12 V DC / PoE (802.3af) | spĺňa
10 | PoE switche: min. 2× switch s min. 8 PoE portami (gigabit), s dostatočným celkovým PoE výkonom na napájanie pripojených kamier | spĺňa
11 | Záznamové zariadenie : min. 8-kanálové min. 8 PoE portami, priepustnosť dostatočná na súčasný záznam zo všetkých kamier v plnom rozlíšení, podpora rozlíšenia min. 8 Mpx/kamera, kompatibilné s ONVIF, výstup HDMI/VGA | spĺňa
12 | Inteligentné funkcie: IVS – ochrana perimetra, detekcia pohybu osôb/vozidiel (SMD alebo ekvivalentná funkcia), vzdialený prístup cez mobilnú aplikáciu | spĺňa
13 | Diskové úložisko: min. 1× HDD 8 TB, 7200 rpm, určené pre nepretržitú prevádzku 24/7; kapacita na záznam min. 30 dní | spĺňa
14 | Kabeláž a montážny materiál: vonkajší UTP/FTP Cat. 5e/6 kábel odolný UV, oceľové lanko, chráničky, istenie proti prepätiu, montážny materiál, LCD monitor min. 24", výstražné tabuľky, záložný zdroj UPS min. 1000 VA – súčasť dodávky | spĺňa
15 | Záručná doba minimálne 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky | spĺňa
16 | Doprava a montáž v cene | spĺňa
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: