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Košická 47, 812 72  Bratislava 1

Opis predmetu zákazky

1. Predmet zákazky:
Projekt ITCC, časť 6. – Prenosný osvetľovací systém

2. Špecifikácia predmetu zákazky:


Druh zákazky: 






Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
35120000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Áno, v rámci časti sa požaduje predloženie ponuky na všetky položky
Miesto dodania tovaru: 

Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča, adresa: Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča
NUTS kód: 







SK032
Opis predmetu zákazky
Jedná sa o prenosnú bezúdržbovú osvetľovaciu súpravu s otočnou a sklopnou hlavou s technológiou LED, ktorá poskytuje okamžité osvetlenie, bez vyžarovania tepla a potreby externého napájania. Musí byť odolná voči väčšine chemikálií a olejov. Vyrobená z materiálov zabraňujúcich horeniu. Musí mať zabudovanú indikáciu stavu nabitia batérie s varovným systémom na nízku kapacitu batérie. Ak batéria nie je integrovaná, tak musí byť dodaná aj sada akumulátorov (min. 2 ks) a nabíjačka v balení. Súprava musí byť pri dodaní plne funkčná. (referenčné modely Peli RALS 9420 XL Progear, PELI RALS 9440, Milwaukee M18 HOSALC alebo ekvivalent)
Technické požiadavky na zariadenie:

	Parameter
	Minimálna požiadavka

	Svetelný zdroj
	LED

	Svetelný tok – vysoký režim
	min. 2 500 lm

	Výdrž pri vysokom režime
	min. 1 hod. 50 min.

	Svetelný tok – nízky režim
	min. 500 lm

	Výdrž pri nízkom režime
	min. 4 hod.

	Nastavenie intenzity osvetlenia
	min. 2 úrovne intenzity osvetlenia

	Napájanie
	Nabíjateľný akumulátor alebo sada min. 2 ks akumulátorov s nabíjačkou v balení

	Dĺžka v prepravnej polohe
	max. 125 cm

	Šírka v prepravnej polohe
	max. 30 cm

	Výška v prepravnej polohe
	max. 30 cm

	Maximálna výška vysunutého stožiara
	min. 150 cm

	Stupeň ochrany krytom
	min. IP54

	Hmotnosť
	max. 8 kg vrátane akumulátora


Všeobecné požiadavky 

Súčasťou dodávky musí byť dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu: 

· návod na obsluhu, údržbu, 

· technický popis, 

· záručné podmienky.

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť: 

· potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií.
Dodávateľ zabezpečí dodanie na miesto dodania tovaru do 12 týždňov od doručenia objednávky. 

3. Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 
do 02.11.2026, do 09:00 hod
4. Rôzne:
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov. Zároveň súčasťou predloženej indikatívnej cenovej ponuky musí byť čestné vyhlásenie uchádzača, že 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné tlačivá Vám sú obsahom príloh príslušnej zákazky v rámci IS Josephine. 
V Bratislave dňa 20.10.2026
	por. Mgr. Adam Elšík
komoditný manažér KS-05 


Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:
	P.č.
	Popis
	Počet ks
	Cena v € 

za ks
bez DPH
	Cena v €

za ks
s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1
	Prenosný osvetľovací systém

	4
     
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH
	

	Cena spolu za požadovaný počet  kusov s DPH
	


Cena je vrátane príslušenstva, obalu, zaškolenia, DPH a dopravy na miesto dodania. 
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